中央空调维保概况

（一）项目概况

1、自贡市第一人民医院分别位于1#楼（住院医技及实训楼）三台风冷热泵机组；二台离心式冷水机组；一台螺杆冷水机组，6#楼（内科2号楼）一台螺杆冷水机组，儿科大楼三台变频螺杆冷水机组。全部机组为约克品牌。

2、本次投标必须由中央空调生产、制造或安装调试企业（应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉，近期内无重、特大安全责任事故）直接投标，提供维修保养一条龙服务，不得委托其他代理进行投标。

3、招标范围：中央空调机组维护保养，确保完成中央空调机组维护保养工作的一切事项。投标人的报价一旦作为中标价为招标人接受，双方将据此签订中央空调设备的维护保养合同。

二、资质要求及其它

1、投标人资质要求

本次招标采用资格审查的办法确定投标人。要求具有独立法人资格的企业或分支结构及中国设备（制冷空调）维修安装企业能力等级证书（A类Ⅱ级及以上）。

2、其他

⑴、中标人不得将项目转包或分包，一经发现，招标人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

⑵、在合同签定期间内，招标人保留增加或减少本次招标范围内规定项目的权力。

⑶、招标人不一定要接受报价最低的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标文件的原因。

中 央 空 调 机 组

| 品 名 | 型 号 | 数量 | 位 置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克 | YSCACAS25CEE | 1台 | ⑥号楼 | 螺杆式冷水机组 |
| 约克 | YEAS150RC50B | 2台 | ①号楼 | 风冷热泵机组 |
| 约克 | YHAC50HE1008 | 1台 | ①号楼 | 风冷热泵机组 |
| 约克 | YKCECEQ75COF/XC22 | 2台 | ①号楼 | 离心式冷水机组 |
| 约克 | YEWS130SA50D | 1台 | ①号楼 | 螺杆式冷水机组 |
| 约克 | YVWANDN5FFBEASIASA | 3台 | 儿科楼 | 变频螺杆式冷水机组 |

乙方具体的维保范围为：

1.维保工作内容及要求：详见第三章

2.中央空调系统运行过程中发生故障的抢修工作：

3.定期检测系统功能，保证系统正常运行；

4.调换系统运行过程中损耗、失效的设备及零部件；

5.定期对空调系统相关的设施、设备进行维护、保养。