附件一:

报   名   函

自贡市第一人民医院：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的市场调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司中标，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关市场调研和询价的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

自贡市第一人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目市场调研和询价活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三：

自贡市第一人民医院报价单

报名公司名称：（盖章）                        	      日期：       年    月      日

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肿瘤科瓦里安旋转容积调强放疗加速器维保服务 | 年 | 1 |  |  |  |  |

肿瘤科瓦里安旋转容积调强放疗加速器维保服务基本要求

1、维保周期：2年

2、维保内容：全保服务，既含差旅费、人工费、设备所有的备件以及瓦里安Trilogy直线加速器所有硬件、软件，包括治疗计划系统（物理工作站3台、医生工作站6台）、网络系统以及相关的第三方设备（水冷机等），保证直线加速器正常运行。

3、维保要求：

（1）每年4次常规保养，一季度1次维修保养，并出具书面保养记录报告。

（2）在合同期内保证96%的开机率（停机时间少于4%），按1年365天，每天24小时计算，每年统计1次。如果开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于96%的，每多停机一天，合同期限将相应延长7个自然日，同时扣除当年维保费用的1%。若一次性故障停机时间超过7天（真空故障超过14天），同时扣除当年的全部维保费用，并且院方可终止合同。

（3）提供24小时电话技术支持，发生故障到达现场响应时间小于24小时。

（4）所有配件必须原厂全新，重要部件、进口配件需要提供合法手续。

（5）付款方式：一年一付款，即一年维保周期结束后三个月内支付上一年维保费用。

（6）保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求。

（7）上述维保服务要求，医院视维保服务技术情况，若达不到院方要求，医院可以单方面终止合同。

报价人签名：

联系电话：