# 附件：PACS系统建设要求、产品清单、功能要求、及技术（服务）等要求

## 项目相关信息

项目基本要求：

医院必须在保留历史数据的情况下做平滑切换，PACS系统新老影像数据无缝对接，确保数据的完整性、一致性、安全性，承建过程中能够在线切换不影响医院业务的开展。

PACS系统升级改造所涉及业务范围包括超声科、放射科、病理科、内镜室（含纤支镜、喉镜等）、核医学科等及临床工作站模块，同时必须与HIS系统、电子病历系统（EMR）、LIS系统、体检系统、自主打印机、CA、互联网医院等多个信息系统完成数据交互。

必须实现本院放射科PACS与区域PACS深度融合，以自贡市第一人民医院为核心，向下接入与我院合作的所有乡镇及民营医院（共计85家），完成普放、CT、MRI等分散拍片，下级医院上传DICOM图像至我院，我院医师在本院放射工作站完成下级医院报告书写，并保留我院区域PACS系统现有功能。

## 建设要求

本次采购的系统，须符合 “国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评五级乙等” “电子病历应用水平分级评价6级” “医院智慧服务分级评估3-4级”“四川省智慧医院3-4级”要求。供应商配合医院在3-5年内达到以上要求。

按照评审要求中对PACS部分的功能设计，建立一套高可用的，覆盖大放射科室、超声科、内镜室（含纤支镜、喉镜等）、核医学科等影像科室，并建设为兼容区域PACS的全院PACS。此次采购针对医院全院PACS系统建设、数据中心建设、内镜洗消毒软件建设、分诊叫号系统建设、历史数据迁移、以及PACS所有与第三方接口改造。安全性改造，数据库及应用系统账号密码等敏感信息均需使用密文传输、保存，本地文件中存在含有密码的配置文件需要加密保存。由院方提供第三方测试机构，中标人配合提供渗透性测试或漏洞扫描，并取得相应报告。

## 采购清单

| 采购清单 | 子系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PACS系统 | PACS数据中心 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 放射影像系统 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 超声系统 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 内镜系统 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 内镜洗消毒软件 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 病理系统 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 临床报告工作站 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | PACS接口改造 | 1套 | 具体要求参见1.4节 |
|  | 分诊叫号系统 | 1套 | 参具体要求见1.4节 |
|  | 设备接入 | 1套 | 实现34个放射DICOM端口接入 |

## 详细功能模块

### 软件功能整体要求

  - 全中文设计的一体化PACS/RIS，符合中国医院使用习惯的医院管理、科室管理、质量控制、阳性率管理等实用功能。

  - ★PACS系统必须包含放射科、超声、内窥镜（含纤支镜、喉镜等）、病理、核医学科、内镜洗消毒系统为同一品牌，所有科室系统必须采用统一开发平台、统一数据库、统一用户管理与配置平台。

  - 各科室工作站有草稿功能，并且可以自动保存当前报告内容到草稿，方便医生临时不在工位或者网络中断的时候，下次打开工作站能读取到之前书写的报告内容。

  - 各个科室工作站必须均有审计模块，可通过权限直接查看审计内容，并且可直观显示所有修改痕迹；

  - 支持对检查报告难度系数的配置，使得计算医生工作量更加合理；并且能按照难度系数进行统计分析，适用于医生水平提升和科研教学工作；

  - WEB医生工作站增加支持查看关键图、查看最终正式PDF报告并打印；

  - 必须实现PACS基本预约功能，体检批量登记预约；

  - 须支持多种分诊模式，可按诊室分配，也可采用类似银行分诊，分配到一各候诊区缓解登记台、候诊区、诊室外的排队情况；

  - 图文报告秒级保存；

  - 对一卡通的支持，实现医院内部甚至区域内的病人唯一索引（EMPI）；

  - 多级分诊系统支持，可实现按医院业务流程需求的两级甚至三级以上的分诊能力；

  - 各科室全面支持分院区模式，各院区分散管理集中归档；

  - 支持超声一体化设备高清视频双路信号同时采集与录像；

  - ▲整个PACS设计方案必须完全支持包括HL7、DICOM、ICD-10以及IHE等行业技术标准。须实现PACS与现有医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、检验系统（LIS）、体检系统、自主打印机、CA、区域会诊影像系统、互联网医院等，以及未来其他业务系统的集成，实现临床科室与检查科室间对检查申请、费用、影像、报告等病人医疗文字信息的相互共享和调用；支持PACS与医院集成平台间采用HL7标准实现数据交换，完全支持临床文档架构CDA；

  - ★科室所有配置项须集成到工作站中，包含全院级配置、科室级配置、个人级配置、本地配置，并且有配置说明，增加个人界面默认值管理，操作直观简单。在线更新软件版本、客户端模板等功能。

### PACS数据中心

- ★包括数据库建设和数据中心应用服务程序建设，存储所有PACS系统文字和图像数据,可供影像医生随时调用。（院方中心机房硬件升级时必须配合院方进行升级改造）

- ★新的数据中心要求与原PACS数据库的历史数据和DICOM图像无缝融合，不能改变医院现有的数据库架构，字段名称，接口方案，业务模式；以方便的实现新老数据的存取，并且支持PACS多路径智能化存储。实现客户端新老图文报告数据的关联、查阅和存取，对医生业务工作无影响，并且方便医院和各科室业务扩展。

- ★数据建设须从原PACS数据完整迁移到新系统，在线迁移不停机，建设过程中要求新老系统可同时并行，新老数据无缝融合，不影响医院业务正常开展，须提供书面承诺。

- 数据中心应用服务程序建设包括文件下载、文件上传、文件归档、维护管理。

### 放射影像系统建设

★放射系统具有计算机软件著作权。

★放射系统与医院原有放射系统能高度融合，无缝连接，必须实现医院历史与新增的影像与报告数据融合，此次报价费用包含该项的所有费用。

★放射系统必须可以调阅本科室及病理、超声、内镜历史数据和新增数据，各科室病史自动关联。此次报价费用包含该项的所有费用。

| 放射影像软件 |
| --- |
| 序号 | 内容描述 |
|  | 系统涵盖放射科原有的登记、拍片、报告、统计、审计等功能和流程 |
|  | ★质控策略管理，可按照科室的质控检查要求配置策略，工作时进行质控提醒，避免误操作，例如：配置男性患者与女性患者的部位不能混淆；报告描述诊断常见错别字配置（例如结节写成姐姐的错误）；拍片质量，报告质量分析；添加孕妇不能进行X光检查，当登记识别该患者为孕妇后，会弹框警示内容等。需提供软件功能截图 |
|  | 增加界面自定义布局的功能，可个性化布局工作站操作界面 |
|  | 改无需单独配置管理，各配置项集成到工作站中，并且增加配置说明，增加个人配置、界面管理，操作直观简单。 |
|  | ★时效分析模块，对登记到拍片，拍片到传图，传图到写报告，审核报告等环节进行时间效率分析，帮助管理者分析每个环节的合理工作时间，及时发现各个环节出现的问题。需提供软件功能截图 |
|  | 不同检查类型在各个检查环节的超时提醒，例如：登记、拍片、报告、审核等超时设置。 |
|  | 无需切换单独统计模块、科室工作站增加直接统计功能：如技师，医生等的工作量，阴阳率，设备工作量等众多统计，并且可以根据科室个性化需求自定义统计。 |
|  | 支持危急病人管理模块，在发现危急病人时，可根据医院管理规则设置为必须处理危急病人后，才能进行其他操作。并支持危急病例临床与影像科室操作接口，实现危急病人信息化闭环处理流程。 |
|  | 支持对检查报告难度系数的核算，使得计算医生工作量更加合理；并且能按照难度系数分析各类病例，适用于医生水平提升和科研教学工作。 |
|  | 统一的维护日志平台，可以方便的查询到最终工作站出现的问题，方便快速的分析解决问题。 |
|  | 全面支持多院区模式，各院区分散操作集中管理；并且支持扩展区域医疗，协同医院远程诊断或远程会诊。 |
|  | 姓名标准拼音库校正功能，增加对常用多音字拼音，并支持工作站对常规拼音默认顺序的修改，保证worklist设备获取拼音的正确性。 |
|  | 预约分诊功能：可分配病人到不同的诊室，上午时段，下午时段 |
|  | 预约自定义时长功能：可根据检查内容自行预约时长，例如可预约10分钟或20分钟，可自行调整，直观查看可预约人数 |
|  | 支持退号或退费接口功能 |
|  | 增加拍片技师集中胶片打印模块，并且可以方便的看到病例检查状态、传图状态，胶片打印状态。 |
|  | PACS保存上万张图文报告要求在3s以内 |
|  | 新增临床看图功能，支持未审核但急诊或晚间报告可临时发送临床科室浏览图像。 |
|  | 新增“我的报告”，可根据科室需求，配置病例图像编号的尾号、送检科室、部位等，使得医生登陆就只看见自己的工作列表。 |
|  | 增加草稿功能，并且可以自动保存当前报告内容到草稿，方便医生临时不在工位或者网络中断的时候，下次打开工作站能读取到刚才书写的报告内容。 |
|  | 支持三级评审的多级审核要求，支持审核不通过返回请初诊医生重写，该功能可以用于高年制医师对实习医生或进修医生进行管理。 |
|  | 增加审计模块，方便有权限的医生在报告上直接查看审计内容，并且按照WORD模式直观的显示，例如：“横杠内容”代表是删除，“下划线内容”代表是新增。 |
|  | 新增“分片”功能，根据病人检查部位难度系数，自动进行分片。 |
|  | 报告词典增加热点，可设定常用术语词汇热点，提升医生书写报告效率。增加专业术语功能，软件识别错别字。 |
|  | 改进传输模式与算法，采用多线程调阅技术，对于1000副图/2000副图/3000副图像传输效率大幅度提升 |
|  | 支持64位图像压缩与解析算法 |
|  | 支持DICOM图像视频文件压缩与解析。支持存储数据能够无损导回专业工作站，进行后处理分析。 |

### 超声影像系统建设

★超声系统具有计算机软件著作权。

★超声系统与医院原有超声系统能高度融合，无缝连接，必须实现医院历史与新增的影像与报告数据融合，此次报价费用包含该项的所有费用。

★超声系统必须可以调阅本科室及病理、放射、内镜历史数据和新增数据，各科室病史自动关联。此次报价费用包含该项的所有费用。

| 超声影像软件建设 |
| --- |
| 序号 | 内容描述 |
|  | 系统涵盖超声科原有的登记分诊、检查报告、统计、审计等功能和流程 |
|  | 无需单独配置管理，各配置项集成到工作站中，并且增加配置说明，增加个人配置、界面管理，操作直观简单。 |
|  | 支持危急病人管理模块，在发现危急病人时，根据医院管理规则设置为必须处理危急病人后，才能进行其他患者操作。并支持危急值病例临床与影像科室操作接口，实现危急病人信息化处理流程。 |
|  | 优化检索方式，在登记、检查、报告界面都可以按姓名、科室编号、卡号等条件一键检索快速定位病例 |
|  | 统一的维护日志平台，可以方便的查询到最终工作站出现的问题，方便快速的分析解决问题。 |
|  | 全面支持多院区模式，各院区分散操作集中管理；并且支持扩展区域医疗，协同医院远程诊断或远程会诊。 |
|  | 工作站直接集成审计功能，无需单独模块，直接在工作站上对未检查和已检查信息的每次修改进行审计，查看到修改痕迹。 |
|  | ★词典支持三种及以上模式至少包括：脏器、病种分类、测量值模式；光标快速输入模式；文本选择模式。提供软件功能截图。 |
|  | ★支持绩效考核表、登记来源分析、有效检查分析、缴费来源分析、申请单评价分析、报告质量分析、病史分析、科室报告对照分析、难度系数、等候类型分析，并且可根据科室需求进行自定义统计配置。提供软件功能截图。 |
|  | 智能分诊，减轻PACS登记排队压力，支持自助预约机、支持微信预约。 |
|  | 急诊、预约、普通、体检，根据配置来实现登记自动显示在待检列表前面。 |
|  | 可检索并‘保留登记信息’，方便再次登记。 |
|  | 勾选‘不计费’、‘不占号’，可以立即修改登记病例的计费和占号状态。手动登记患者信息时"是否计费"为必选项。 |
|  | ‘分诊管理’统一查看和分配已登记的病例。 |
|  | 勾选‘立即报告’，可立即书写刚刚登记的超声病例。 |
|  | 支持对检查报告难度系数的核算，使得计算医生工作量更加合理；并且能按照难度系数分析各类病例，适用于医生水平提升和科研教学工作。 |
|  | 真实的所见所得报告界面，与打印效果一样，并且支持各种状态标记，比如申请单、已审核、已打印等直观标记。 |
|  | 优化超声参数输入方式，在报告界面进行超声参数输入时，自动计算参数值；登记预约时可自动计算孕期孕周。 |
|  | 支持4k高清医疗设备与支持DICOM医疗设备，支持同时模拟采集和DICOM采集，并且DICOM采集为实时采集，保障采集效率，减轻医生工作量。 |
|  | 用户采图报告同时，后台实时保存图像至服务器，保证数据安全保障，让用户专心于患者检查。 |
|  | 自动根据检查类型、报告内容，自适应打印格式，并且根据描述诊断内容自适应在单页显示还是分页显示。 |
|  | 集成了多种报告词典模式，支持词组、词条、段落、范本、热点功能，提升医生书写报告效率 |
|  | 支持批量导出图文报告、批量打印、批量发送报告，方便医生科研教学使用。 |
|  | 支持三级评审的多级审核要求，高级医师可进行二次复核功能，规范医院超声检查管理，避免误诊，提升超声检查质量。 |
|  | 利用‘采图列表’可快速切换采图病例并进行其他患者的预采集工作。 |
|  | 增加草稿功能，并且可以自动保存当前报告内容到草稿，方便医生临时不在工位或者网络中断的时候，下次打开工作站能读取到刚才书写的报告内容。 |
|  | 增加签到功能，诊室可查看签到信息，根据签到信息进行叫号，未签到不叫号。 |
|  | 增加会诊医师选项，发生会诊时可在系统及报告中勾选会诊医师，并增加相关会诊统计功能。 |
|  | 增加离线工作站，网络故障时数据暂存于终端，网络恢复后自动上传数据，网络故障期间不影响图像采集及报告功能使用。 |

### 内镜影像系统建设

★内镜系统具有计算机软件著作权。

★内镜系统与医院原有内镜系统能高度融合，无缝连接，必须实现医院历史与新增的影像与报告数据融合，此次报价费用包含该项的所有费用。

★内镜系统必须可以调阅本科室及病理、超声、放射历史数据和新增数据，各科室病史自动关联。此次报价费用包含该项的所有费用。

| 内镜影像软件 |
| --- |
| 序号 | 内容描述 |
|  | 系统涵盖内镜科原有的登记预约、检查报告、统计、审计等功能和流程 |
|  | 无需单独配置管理模块，各配置项集成到工作站中，并且增加配置说明，增加个人配置、界面管理，操作直观简单。 |
|  | 支持危急病人管理模块，在发现危急病人时，根据医院管理规则设置为必须处理危急病人后，才能进行其他患者操作。并支持危急值病例临床与影像科室操作接口，实现危急病人信息化处理流程。 |
|  | 优化检索方式，在登记、检查、报告界面都可以按姓名、科室编号、卡号等条件一键检索快速定位病例 |
|  | 统一的维护日志平台，可以方便的查询到最终工作站出现的问题，方便快速的分析解决问题。 |
|  | 全面支持多院区模式，各院区分散操作集中管理；并且支持扩展区域医疗，协同医院远程诊断或远程会诊。 |
|  | 工作站直接集成审计功能，无需单独模块，直接在工作站上对未检查和已检查信息的每次修改进行审计，查看到修改痕迹。 |
|  | 支持根据科室需要进行界面布局，比如按照登记需求，报告需求配置界面，以符合不同医生操作要求 |
|  | 支持不同设备的视频采集的图像自动去黑边功能，使得医生更加关注图片的病灶区域。 |
|  | 增加病变标记功能，可在图片上标记出病变位置，并能在打印报告界面展示 |
|  | ★支持内镜送病理活检, 自动生成患者病检信息小标签，便于打印后贴在标本瓶上。提供软件功能截图。 |
|  | ★结合洗消毒系统，内镜镜头自动识别镜头洗消毒状态。提供软件功能截图。 |
|  | 方便的报告导出，用于内镜科研教学 |
|  | 真实的所见所得报告界面。 |
|  | 支持三级评审的多级审核要求 |
|  | 集成了多种报告词典模式，支持词条、热点功能，提升医生书写报告效率 |
|  | 用户采图同时，后台实时保存图像至服务器，保证数据安全保障，让用户专心于患者检查。 |
|  | 支持工作站直接统计，无需切换单独模块，可方便的进行送检工作量、检查类型统计、内镜诊断统计、送病理活检统计、医生工作量统计、内镜描述统计，并且可根据科室需求进行自定义统计配置。 |

### 内镜洗消毒软件

- ★与内镜影像系统无缝集成，提供内镜洗消毒计算机软件著作权。

- ★支持刷卡后自动识别机洗或手洗两种模式，提供系统截图。

- 可进行镜头管理,须支持内镜查询、添加、修改。

- 清洗室配置，可以对清洗室进行查询、添加、编辑和删除。

- 内镜类型配置，须支持内镜类型混用、放置时间进行添加、查询、修改和删除。

- ★内镜实时状态，须支持查看内镜清洗情况（可提示该镜头使用于感染病病人）、操作步骤、开始结束时间、耗时时长、操作员、放置时间等信息。提供系统截图。

- 内镜类型切换，支持内镜类型多选和单选。

- 须支持镜头使用状态和洗消毒流程管理，支持镜头洗消毒策略设置，并根据镜头类型和使用状态自动匹配消毒策略，能记录镜头的洗消毒医生信息和消毒时间；镜头使用后与患者信息关联，并能查询镜头使用记录。

- 可进行内镜、洗消毒人员、检测人员身份认证。

- ★大屏展示，可进行镜头洗消毒过程展示，显示正在洗消毒的镜头的详细操作步骤，特殊感染类型，提供系统截图。

- 洗消毒操作过程中语音提示操作员。

- ★大屏展示所有镜头编号及消毒状态、消毒完成时间，提供系统截图。

- 可实现镜头洗消毒信息记录和镜头使用情况记录。

- 院区切换，支持院区多选和单选。

- 可实现规范操作，不可跳跃逆转。

- 统计分析模块，支持查询操作员洗消毒工作量；镜头使用频次；镜头使用者信息显示。支持可自动生成各种图表。

- ★内镜工作站在启用前，必须刷镜头卡判断镜头消毒是否在有效期内。内镜工作站刷镜头卡后，可以绑定镜头与患者使用关系，提供溯源管理。如镜头消毒时间已过，则内镜工作站无法正常采图，必须更换符合要求的镜头。提供系统截图。

- 内镜追溯登记，支持根据检查类型、患者姓名、检查号查询出所选择时间范围内患者使用镜头记录。

- 可将统计查询结果导出到Excel表中。

- 可打印统计查询结果。

- ★大屏硬件设备必须采用一体机，提供相应的apk程序。

- ★读卡设备必须实现与消毒剂、清洗液的物理隔离。

### 病理影像系统建设

★病理系统具有计算机软件著作权。

★病理系统与医院原有病理系统能高度融合，无缝连接，必须实现医院历史与新增的影像与报告数据融合，此次报价费用包含该项的所有费用。

★病理系统必须可以调阅本科室及放射、超声、内镜历史数据和新增数据，各科室病史自动关联。此次报价费用包含该项的所有费用。

| 病理影像系统 |
| --- |
| 序号 | 内容描述 |
|  | 系统涵盖病理科原有的登记、大体、报告、统计、审计等功能和流程 |
|  | 无需单独配置管理模块，各配置项集成到工作站中，并且增加配置说明，增加个人配置、界面管理，操作直观简单。 |
|  | 支持危急病人管理模块，在发现危急病人时，提示危急病人消息，并支持危急值病例临床与影像科室操作接口，实现危急病人信息化处理流程。 |
|  | 优化检索方式，在登记、检查、报告界面都可以按姓名、科室编号、卡号等条件一键检索快速定位病例 |
|  | 统一的维护日志平台，可以方便的查询到最终工作站出现的问题，方便快速的分析解决问题。 |
|  | ★耗材管理，蜡块切片归档、资料借阅、试剂库存管理、试剂更换（提醒和记录）。提供系统截图。 |
|  | 全面支持多院区模式，各院区分散操作集中管理；并且支持扩展区域医疗，协同医院远程诊断或远程会诊。 |
|  | 工作站直接集成审计功能，无需单独模块，直接在工作站上对未检查和已检查信息的每次修改进行审计，查看到修改痕迹。 |
|  | 病理科全流程覆盖，包含：手术标本管理、病理科标本签收、大体取材、制片流程管理、报告书写发放、切片蜡块归档。 |
|  | ★取材流程精细化管理：对大体、腊块、切片进行流程细分；支持录音管理，大体摄像，打印取材描述、取材交接单，支持同病人冰冻提醒，并且通过条码进行全流程关联匹配。提供系统截图。 |
|  | 技师工作精细化管理：从取材管理、特检医嘱、技术医嘱管理、资料借阅管理、制片流程等技师全流程工作管理。 |
|  | 医师报告精细化管理：对切片检查、报告分类标签、报告编辑、特检医嘱和技术医嘱录入、切片借阅等全流程精细化管理。 |
|  | ★新增质控功能：报告分级保密，典型病例收藏，同名病理提醒、切片评分、冰冻符合率、报告按时发放率等。提供系统截图。 |
|  | 增强科室内部管理，支持排班管理、耗材管理、资料外借管理等。 |
|  | 登记支持全键盘操作，支持拼音、字母检索，可根据冰冻报告一键完成常规报告登记。 |
|  | 大体工作站支持图像自动对焦、焦距调整、取材录像。 |
|  | 医生开具的技术医嘱或特检医嘱，技师实时提醒查看医嘱。 |
|  | 支持临床条码系统无缝融合，使从临床手术取材，物流管理，到标本管理，到病理科登记全流程管理。 |
|  | 未审核病人超期提醒，并且支持三级评审的多级审核要求 |
|  | 支持内镜送病理活检、TCT、冰冻等相关申请单功能。 |
|  | 支持结构化报告书写，设置热点功能 |
|  | 工作站直接集成统计分析，无需单独模块，分别可对漏编病理号统计、报告发放登记信息统计、报告存档信息统计、送检工作量统计、蜡块数统计、快速统计、诊断结论比例统计、报告按时发放率统计、冰冻符合率统计、评片信息统计、月报表_科室工作量统计、收费统计、技师工作量统计、本合格率统计，并且根据科室需求可进行自定义统计配置。 |
|  | 废弃标本管理，不需要的标本进行处理 |

### 临床报告工作站建设

- 基于WEB页面，支持主流浏览器。

- 查询病人信息。

- 临床预览，可查询出未发布报告但授权看图的患者列表，可先查看患者图像。

- 可以列表的形式显示查询的患者基本信息。

- 可查看患者诊断描述和结论，以及患者图像。

- ★通过申请单号或住院号（ID号）打开临床报告时，可查看科室诊断报告快照并打印。

- 可以查看病人的状态如已预约、已拍片、未审核等状态。

- 可支持区域影像报告查询。

### PACS接口改造

- ★根据互联互通测评要求增加字段，实现PACS与HIS系统、LIS系统、体检系统、自主打印机、CA、区域会诊影像系统、互联网医院等互联互通（集成平台上线后将接口迁移至集成平台），实现申请单传输、返回，自动计费等功能。

### 分诊叫号系统建设

- ★包括放射、超声、内镜室大屏管理，提供分诊系统相关计算机软件著作权。

- 分诊系统必须与各PACS工作站无缝集成

- 支持分屏功能，多个广告机可以分开显示不同诊室排队列表

- 软件界面支持按分区、按检查类型或诊室显示排队信息

- 软件界面可按需设置状态，如急诊、普通等，且状态不同，颜色显示不同

- ★内镜科室大屏必须支持显示等待、检查、复苏状态，提供系统截图。

- 可设置病人姓名保密

- 可在显示界面设置提示信息

- 支持语音及设置语音播报速度、音量等

- 支持界面排版自定义，包括显示模块比例、字体大小、图片大小

- ★必须支持开机获取当前科室登陆用户，要求根据当前登录到PACS系统的医生账号，自动在诊室外小屏显示该医生的照片、介绍。

- ★患者能够在移动端实时查询等候状态，包括：候诊、检查；候诊患者通过手机扫描二维码，输入个人就诊卡等身份信息后，可以获取个人等待就诊信息。

- ★息屏功能，若检查室无分配病人，检查室外小屏自动熄屏省电，当有分配病人时，小屏自动亮屏。

- ★自动定时开关机。

- ★大屏需采用一体化设备，提供相应APK程序。

### DICOM服务程序

- 必须实现的DICOM分发及PACS图像归档服务。

- 必须支持DICOM QR服务架构，未来可方便实现部署DICOM C-FIND和C-MOVE服务。

- 必须实现医院现有34个DICOM传图端口接入。

- 支持Linux操作系统。

- 支持向第三方服务传输DICOM图像，具有DICOM 影像分发功能。

- ▲SCP模块：基于DICOM标准的标准化产品，超大并发通信处理，可完成医院放射科各类影像设备的大批量影像传输与归档，实现全影像设备、全数据的即时传输；支持不同厂商不同型号的影像设备的接入，有效的将所有的影像设备进行互联并高速转换为DICOM标准影像；

- DICOM压缩模块：支持DICOM标准无损压缩技术，大幅提升存储设备的利用率及影像的访问高效率；能与医院现有PACS系统实现无缝匹配，提供承诺函；

- WorkList模块：从RIS系统传输病人登记信息至设备，支持不同厂商不同型号的影像设备；

- 完全遵循DICOM国际标准及国内标准：包括《DICOM CP1234-Add GBK and GB2312 Character Sets for Chinese Text Encoding》《医学数字影像通信基本数据集》《医学数字影像中文封装与通信规范》《医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范》《医学数字影像通信唯一标识符规范》；

- ★必须实现备用传图服务器管理，实现单台服务器出故障时，迅速切换恢复业务。

### 各工作站离线模块升级

离线工作站主要满足科室主要业务流程操作(登记、报告、打印)。

1. 登录:使用在线库中的账号登陆工作站;

2. 登记:一体化登记，输入患者的基本信息，完成患者信息录入;

3. 检查列表:展示待检查及及已检查列表;

4. 报告:输入报告内容，提交保存报告;

5. 镜头选择:选中患者后，可选择使用镜头编号(内镜模块实现);

6. 图像采集:通过采集卡或者 DICOM 传输图像到工作站中(超声、内镜模块实现);

7. 视频采集:采集当前超声设备的动态视频(超声、内镜模块实现);

8. 报告打印、报告打印预览

9. 报告修改、报告作废

10. 词典:选择个性化词典/标准化词典添加到报告内容中

11. 数据同步:将在线库基本数据下载到离线数据库，将离线书写的报告上传到在线

库

12. ★ 在线离线库切换:在线工作站断网时，退出工作站，启动在线工作站，进入到离

线工作站登陆界面;网络恢复后，启动在线工作站，离线工作站的数据自动上传到在线

### 项目实施

供应商在签订合同之日起，60个工作日内完成PACS系统联调及部署。

### ★售后服务

- 一年质保期内：软件产品提供5*8小时电话及远程服务，5分钟内给予明确的响应和安排，必要时2小时内到达故障现场处理（交通工具满足前提下），4小时内初步排除故障，并承担相关维护费用。

- 质保期后：需提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

- 现场巡访服务：

中标人至少提供一次现场巡访工作，该工作由中标人工程师及质控管理人员共同进行。巡访工作结束后向院方反馈巡访结果、处理意见。

- 远程体检服务

每半月，远程对指定的数据库各种跟踪文件进行阅读、分析，并生成体检报告，并将报告结果反馈给医院。

- 日常技术支持

在法定工作日的上午9：00至下午18：00，为医院提供热线服务，相关技术人员需对医院的问题进行相关分析，提出看法和解决意见。

- 多级响应机制

需对医院的系统出现的所有问题进行合理处理，按照轻重缓急情况进行排版并做出相对应解决方案。

### ★其他要求

对软件功能存在异议时，医院有权要求应标厂商到医院进行现场演示，如不满足招标文件要求，按虚假应标处理。

注：带★项为实质性要求不可负偏离，带▲为重要参数，需根据各条要求提供相应的材料证明，无要求的响应即