附件一:

报   名   函

自贡市第一人民医院：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的市场调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司中标，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关市场调研和询价的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

自贡市第一人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目市场调研和询价活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三：

- 承诺函原件

承诺函

自贡市第一人民医院：

（投标人名称）作为参加本次招标采购活动（招标项目：                           ）的投标人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目招标文件规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件四：

自贡市第一人民医院报价单

报名公司名称：（盖章）                        	      日期：       年    月      日

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

神经外科美敦力动力系统维保服务基本要求：

1、每年四次以上定时保养，消除潜在隐患，保养需包含以下服务:（1）设备的整件安全性及性能检查:（2）设备附件的清洁保养:（3）设备各主要部件的检查:（4）设备马达的清洁保养。2、免费维修，并提供设备维修所需要的厂家正规配件。3、免费提供生产厂家远程专家技术指导。4、接到客户故障通知立即作出响应:（1）针对确需返修的用品，国内7个工作日内提供备用品，国外21天内提供备用品:（2）对维修产品，接到故障用品后1个月内维修、完成维修井快递给用户:5、 接到报修需求2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，维修工程师将在楼到故报告后48小时内到达医院现场修理和更换零件。6、 24小时电话技术支持。7、生产厂家在国内设有能修中心， 同时在成都办事处常驻专职维护工程师三名以上，负责障检测和维修，8、满意跟踪系统。及时了解客户对每次维护的意见和反馈，保证维护的质量。9、生产厂家在全国有10个备品各件库。10、维保期限：1年11、保修范围：美敦力动力系统(气钻)马达，脚踏、及所属用件(不含钻头)。(详见下表)

| 设备名称型号序列号直型驱动附件AS10P04230812成人型铣刀附件AF02P06166254气钻脚踏PC100P06082277气钻马达PM100P06118587显微驱动附件AT10P04224859 |  |  |
| --- | --- | --- |

（4）上述维保服务要求，医院视维保服务技术情况，若达不到院方要求，医院可以单方面终止合同。

报价人签名：

联系电话：