医院病区消防通道门禁系统建设方案

消防通道门禁主要为方便工作人员进出，医院工作人员相对固定，建议可采用IC卡管理方式、密码管理方式。IC卡可以对应不同的管理人员，IC卡也可以全院通用或可以分区授权使用。门禁系统也可以采用密码管理方式，每个科室的密码可以不同，主要方便本科室工作人员，IC卡遗失或忘记带也可输密码进入，从而保证获得相应授权的医务人员、相关工作人员从此门禁单元进出病区。在日常情况下此门禁系统处于关闭状态，不需要工作人员值守。为确保安全门禁系统均需要同监控中心的自动消防系统连接，在发生紧急情况如地震、火灾、断电、伤医等不可预知的突发紧急情况下自动打开（处于普通消防门状态），确保人员安全疏散。目前的消防门在不改变现有外观的情况下，仅新增IC卡及密码功能的门禁主机、读卡器、电磁锁、闭门器、电源、消防联动模块等设备。