## Sheet1
内自同城区域医疗中心预评价和控评、环评和环保验收服务项目需求表
楼层 | 房间 | 环评 |  | 预评 |  | 备注 | 数量 | 预评 | 控评 | 环评 | 验收
-2F | 放疗科定位CT室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
-2F | 放疗科直线加速器机房一 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害严重类 | 报告书 |  | 1 | √ | √ | √ | √
-2F | 放疗科直线加速器机房二 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害严重类 | 报告书 |  | 1 | √ | √ | √ | √
-2F | 放疗科直线加速器机房三 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害严重类 | 报告书 |  | 1 | √ | √ | √ | √
-2F | 放疗科后装机房 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害严重类 | 报告书 |  | 1 | √ | √ | √ | √
-1F | 核医学科SPE-CT室1 | 乙级非密封源工作场所 | 报告表 | 危害严重类 | 报告书 | SPECT显像：I-131, Tc-99m,In-111 | 1 | √ | √ | √ | √
-1F | 核医学科SPE-CT室2 | [5 empty] | 1
-1F | 核医学科PET-CT室 |  |  |  |  | PET显像：F-18, Ga-68,Zr-89,Cu-64,C-11,N-13,O-15 | 1
-1F | 核医学科PET-MRI室 | [5 empty] | 1
-1F | 核素病房 | 乙级非密封源工作场所 | 报告表 | 危害严重类 | 报告书 | 放射性核素治疗：I-131,I-125,Lu-177,P-32,Sr-89,Sr-90(敷贴) | 14
-1F | 碘储源间 |  |  |  |  | 源库存放：I-131,Lu-177,P-32,Sr-89 | 1
-1F | 锝储源间 |  |  |  |  | 源库存放： Tc-99m,In-111，I-125,Sr-90 | 1
-1F | PET设备机房 | [5 empty] | 1
-1F | 核医学科其他涉及防辐射房间 | [5 empty] | 1
1F | 发热门诊CT室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
1F | 发热门诊DR室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
1F | 急诊DSA复合手术室 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √
1F | 体检中心DR室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
1F | 体检中心CT室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科DSA室1 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √
2F | 影像科DSA室2 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √
2F | 影像科DSA室3 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √
2F | 影像科数字胃肠室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科DR室1 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科DR室2 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科DR室3 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科预留DR室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科CT室1 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科CT室2 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科CT室3 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科骨密度室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
2F | 影像科乳腺钼靶室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
4F | 肾脏/肿瘤中心碎石室 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
5F | DSA手术室1 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √
5F | DSA手术室2 | Ⅱ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √
5F | 百级手术室5间 | 移动C臂机Ⅲ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 | 设备1台 | 5 | √ | √
5F | 千级手术室3间 | 移动C臂机Ⅲ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 | 设备1台 | 3 | √ | √
5F | 万级手术室2间 | 移动C臂机Ⅲ类射线装置 | 报告表 | 危害一般类 | 报告表 | 设备1台 | 2 | √ | √
5F | 口腔CT | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
5F | 牙片机 | Ⅲ类射线装置 | 登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √
5F | ERCP | 带介入功能属于Ⅱ类射线装置 不带介入功能属于Ⅲ类射线装置 | Ⅱ类做报告表 Ⅲ类做登记表 | 危害一般类 | 报告表 |  | 1 | √ | √ | √ | √