自贡市第一人民医院

东部新城新院区一期工程项目人防工程防护设备检测服务采购需求

一、资质要求：

1、营业执照、登记证书、执业许可证等具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如:营业执照、登记证书、执业许可证等）

2、具有有效期内的行政主管部门颁发认定的人防工程防护设备检验检测机构资质认定证书。

3、响应供应商须提供经省级及以上人民防空办公室网站备案公示证明材料。

4、其他国家法律法规及行业要求的资质。

二、项目概述

对自贡市内自同城区域医疗中心、川南灾害医学紧急救治中心项目、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目提供人防工程防护设备检测服务（即提供技术测试和检测服务等服务）。

- 三、服务内容及要求

(一）项目概况：自贡市第一人民医院东部新城新院项目规划占地244.93亩（含城市绿化用地75.43亩），计划总建筑面积40万平方米，估算总投资29亿元，设置床位2000张。其中一期工程建筑面积277933平方米，概算投资197691.22万元，设置床位1500张，一期工程含四个项目：自贡市内自同城区域医疗中心、川南灾害医学紧急救治中心项目、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目。

（二）人防工程基本情况：人防工程位于地下二层，由自贡市第一人民医院开发建设，中国中元国际工程有限公司设计，人防建筑面积21846平方米。平时功能为地下车库，战时功能为10个甲类核6B常6级二等人员掩蔽部（含1个人防固定电站），1个甲类核6B级常6级物资库，防化等级为丙级。

（三）具体服务内容及要求

1、工作范围、内容、工作量以及方法

1.1 工作范围

结合自贡市内自同城区域医疗中心、川南灾害医学紧急救治中心项目、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目人防工程的主要特点，对本项目的人防工程防护设备检测进行结构安全性检测，加强监控测量进行安全管控等。

1.2 检测内容

人防工程防护防化设备安装施工质量、人防工程防护通风系统安装质量、战时给排水防护系统安装质量检测、材料和外观检测等所有人防需要检测的内容。

三、商务要求

★1、服务期限：合同签订后按院方需求完成。

2、服务地点：按院方需求。

3、检测依据（包括但不限于）：其他相关国家、省、市相关检测标准、强制性标准。

4、检测报告的编制：供应商应根据检查结果，通过分析、归纳，最终编制成检测报告。应按照本次的检测内容编制检测报告，报告的内容应完整、详实，采用文字、表格、图标、图片等如实反映本次检测的人防工程有关情况、存在的问题及养护建议，如存在安全隐患或者必须限制通行或必须立刻维护维修，须以明确的书面的结论性报告形式第一时间报告采购人，以便采购人采取紧急措施。

5、成交供应商与采购人应严格按照国家相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）等规定进行验收。

6、成交供应商服务结束后，采购人有权通知成交供应商对部分检测结果进行补测或复测，供应商在接到通知院方通知后完成，该费用由供应商自行承担。

7、其它要求：

7.1 成交供应商全权负责本项目检测期间现场作业工作的管理和安全防范工作，若在此期间发生任何人员伤亡、设备损坏等任何安全事故，供应商自行承担全部责任，如需赔偿的，采购人有权使用未支付的服务款先行垫付。

7.2 成交供应商在签署合同前，自行办理相关行政审批手续（如：省外企业办理入川手续（如涉及）），确保按计划检测服务。因供应商原因导致无法按期完成服务的，采购方有权终止合同，并追究供应商虚假响应的法律责任。

7.3 如成交供应商在检测服务过程中，如果发现存在安全隐患，但采购文件服务要求和技术要求未对相关检测提出需求，须立即报告给采购人，采购人有权增加检测服务的增项按双方协商付费。若成交供应商不按国家标准服务且在服务过程中存在过失，导致检测报告不准确，从而导致采购人误判造成事故的，采购人有权依法追究其法律责任。

四、其他要求

供应商需针对本项目制定服务方案，内容包括但不限于：检测技术标准及细则，检测程序及流程，质量保障措施，进度计划及保障措施，服务承诺及保障措施等。