项目功能及参数需求

| 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸引管 | 新华 | ZF1799RN | 210X3下弯 | 2 |
| 吸引管 | 新华 | ZF1800RN | 210X3上弯 | 2 |
| 吸引管 | 新华 | ZF1801RN | 220X3左弯 | 2 |
| 吸引管 | 新华 | ZF1802RN | 220X3右弯 | 2 |
| 显微勾 | 新华 | ZF1434RN | 250X1球头 | 1 |
| 刮匙 | 新华 | ZF1291RN | 250X5圆弯 | 1 |
| 显微剪 | 新华 | ZF1404RNh | 240直 | 10 |
| 显微剪 | 新华 | ZF1405RNh | 240弯 | 5 |
| 显微剪 | 蛇牌 | C125002 | 240 | 1 |
| 显微剪 | 蛇牌 | C125006 | 240 | 1 |