## 提交设备科
自贡市第一人民医院信息科-信息化建设（临床决策支持系统（CDSS）)需求方案
一、商务需求方案：
二、技术等需求方案 1. 安全要求： 系统服务器必须在医院内网安装，项目所有实施过程本地完成，不接受任何远程服务方式。系统应有相应安全策略，满足三级安全等级保护要求，应具有相关安全措施并对系统关键信息进行重点保护，包括数据库数据安全、访问控制、数据保密、入侵防范、患者隐私数据保护等，确保系统与数据的安全性。投标人在系统建设或维护期间应进行日常防病毒检查、系统或软件漏洞检查修复、系统补丁更新升级、采取相关安全防护措施，防止出现系统中毒或崩溃、数据泄露、丢失或恶意篡改等安全事故。 2. 接口要求 2.1. 符合卫健委颁布的《医院信息系统功能基本规范》； 2.2. 符合卫健委颁布的《电子病历系统功能规范（试行）》； 2.3. 符合卫健委颁发的《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》； 2.4. 能够与医院住院电子病历对接，获取电子病历中的数据内容，包括但不限于主诉、现病史、既往史等信息。可以将辅助诊疗的信息，写回到电子病历，包括但不限于鉴别诊断信息、检查项目、用药和手术方案信息、评估表等； 2.5. 能够与医院集成平台对接，获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告、医嘱内容等； 2.6. 能够与医院医嘱对接，获取医嘱信息，包括但不限于药品、检验、检查、手术、护理医嘱。可以自动检验检查合理化校验并给处提醒以及手术禁忌提醒等； 2.7. 能够与医院门/急诊系统对接，通过主诉智能提示疑似诊断，明确诊断的推荐治疗方案。 3. 性能要求：提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因服务器故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。要求系统实现高可用性，避免单点故障，系统须保持全年99.99%的稳定运行无宕机时间；支持集成多种数据库；支持物理服务器、虚拟服务器部署，支持基于容器编排的部署方案；支持在临床辅助决策支持系统基础上扩展专科辅助决策系统建设。 4. 数据格式化要求：不需要电子病历实现结构化录入，可以从非结构化电子病历内容中，通过机器学习，自动抽取结构化信息。 5. 终端用户操作性能指标：为使用者提供友好的交互方式，提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。在医生诊断过程中提供平滑的辅助决策提示，当系统决策信息与实际情况存在误差时，为医生提供操作方便的修改方式。 6. 基础硬件要求：投标人应提供项目建设的基础硬件规划方案，包括：具体所需硬件的类型、参数性能、数量及配备硬件的理由。在做硬件规划时，应充分考虑医院现有设备资源和未来的发展需求变化，积极配合院方数据备份、数据迁移等工作。投标人还需在硬件规划方案中，提供如何保证系统数据安全性、可靠性、高效性的解决方案。 7. 符合卫健委颁发的《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》6级对临床决策支持和知识库的相关要求。互联互通五级乙等、医院智慧服务分级评估等要求。
子项目名称 | 科室技术参数、功能、性能等需求（硬件或软件需具体细化） | 科室需求数量
一、信息智能获取 （支持患者基本信息、疾病信息、医嘱信息、检查检验结果等信息获取） | 前端数据采集： 与电子病历、HIS系统进行前端功能接口对接，支持各类主流开发框架及开发语言，对接方式支持：客户端、dll、jssdk等，实现功能实时触发，数据实时采集。 后端数据采集： 1.提供各数据采集集成方式，原始数据视图接口，集成平台接口，数据中心接口。 2.提供数据采集数据源配置，支持mysql、SQLServer、Oracle、Cache等多种数据库接入； 3.支持ETL方式对采集数据进行转换和抽取； 4.支持增量数据采集：支持采用定时任务的采集方式增量数据采集与汇集量采集临床数据，且不影响业务系统； 5.支持实时数据的采集：支持使用数据实时采集方式采集数据，对业务系统数据库性能无影响；支持数据集成过程监控与管理。 6.支持多种采集任务的时间配置，通过对任务时间的配置，实现定时任务自由配置的效果。 7.支持全量数据集成：将不同时期、不同系统中的患者诊疗数据关联，以患者为中心，实现患者临床数据全覆盖。 自然语言处理： 对可各类非结构化医疗文书进行实时后结构化处理，如对于整段文本形式的出院记录可进行实时智能分析，至少包括： 1.自动分段、分句：自动解析出入院日期、出院日期、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院情况、出院诊断、出院医嘱。并将每段文本中的句子进行自动分段。 2.自动分词：自动对每句文本中的医学实体进行正确识别，实体类型包括：TIM（时间类型）、POS（方位）、BDY（解剖部位）、VAU（值）、UNT（单位）、SYM（表现）、DIS（疾病）、EXA（检查名）、TEST（检验名）、OPX（器械）、OPR（入路）、OPM（术式）、MED（药品名）、DOS（用药剂量）、SPE（药品规格）、ROU（用药途径）、FRE（频率）、ATT（性质）、MAN（操作）、 | 1
| WAT（观察对象）、TEN（时态）、NEG（否定）、EXI（肯定）、MAY（疑似）、ALE（过敏源）、FOD（饮食）、TIC（条件）、PER（患者）、LOC（地点）、DEP（科室）、QUA（数量）、TIP（时间点）、STG（分期）、PLA（方案），至少34类。 3.实体关联：对于不同实体之间的关系进行正确关联，如：对于肿瘤TNM分期可识别并与临床诊断进行关联。 4.实体抽取：以数据库视图形式展示抽取的实体类型及值。 5.API视图：调用自然语言处理引擎并返回相应识别结果。 6.支持数据集成，并按照业务需求支持非结构化数据向结构化数据转换，实现电子病历数据的全结构化。 后结构化数据服务： 1.实体关联：对于不同实体之间的关系进行正确关联，如：对于肿瘤TNM分期可识别并与临床诊断进行关联。 2.实体抽取：以数据库视图形式展示抽取的实体类型及值。 3.API视图：调用自然语言处理引擎并返回相应识别结果。 4.支持与HIS、EMR、护理病历等系统的界面集成，实现医生端、护士端、管理端的预警与提醒。 术语标准管理与数据标准化： 1.建立规范的医学术语标准化体系，符合电子病历共享文档规范、卫生信息基本数据集、中国医院质量安全管理标准化工作指南等规范，支持医院医疗数据标准化管理，形成统一的医学标准术语集： 2.支持对国家、国际标准编码映射，如诊断名称、症状名称、检验名称、药品名称、检查名称等。 3.支持国际标准临床术语SNOMED-CT、LOINC、ICD-10编码（国标版）的对照映射。 4.提供国际标准护理术语及电子病历规范、数据集的护理术语，如CCC、NANDA、NIC、NOC等的对照映射，符合中华护理学会团体标准。 5.对于不能参照国家、国际标准的医疗数据，按照行业标准、医院标准进行标准化处理。 6.支持将医疗数据分为医疗基础数据和医疗指标类数据。 7.标准化数据复用，支持大数据中心、科研平台等项目的应用。 | 1
一、信息智能获取 （支持患者基本信息、疾病信息、医嘱信息、检查检验结果等信息获取） | 8.支持医院字典与CDSS知识库字典进行对应，至少应包含：药品、检验检查、手术、诊断、药品频率、护理医嘱字典。支持区分医院门诊／急诊、住院字典分别对照。 临床数据治理引擎： 1.支持对于集成的历史数据（医院产生的所有历史数据）和实时数据标准化和归一化治理，支撑CDSS应用。 2.支持医学自然语言处理（NLP）：通过自然语言处理和特征识别进行医疗文档规范化处理；支持对自由文本病历记录（入院记录、首次病程、日常病程、手术记录及其他病程记录）、检验检查报告、护理记录等的后结构化处理。 3.支持自然语言识别同一个内容的不同写法表达。 4.支持利用机器学习与知识图谱技术进行数据治理。 5.支持数据预处理和数据清洗，包括格式转换、去除冗余、数据填补、数据映射、不规范数据转换为标准化数据存储、数据纠正等。 6.提供数据资源展示平台，以图形化方式展示CDSS数据资源情况、数据利用情况、CDSS系统使用情况等。 7.支持患者隐私信息保密，包括临床文本脱敏等。采用多种安全策略，保证数据安全。 | 1
二、临床知识库 （临床诊疗指南知识库、临床资料库、医保控费、临床路径、检验检查知识库等。） | 临床知识库： 1.须提供具有代表性权威的国内外临床指南以及临床研究论文、医学期刊、医疗护理团体标准、权威教材等文献，组建CDSS医学知识库。并每年更新2次。 2.检查检验知识库，提供疾病检查项目和检验项目的知识库，包含适应症、作用、注意事项等。 3.具备统一的知识库体系，不同科室、不同系统调用的相同知识逻辑的结果相同。 4.知识库：至少提供3000余种疾病的详细知识内容，包含但不限于国家卫健委公布的罕见病目录中的疾病。内容涵盖疾病处置建议、检查检验知识库、患者指导、评估表及医学计算公式、可视化临床路径。 5.护理知识库：基于护理程序框架，提供标准化护理术语知识库，包括疾病评估术语知识库、导因库、护理诊断库、护理措施库；根据指南、循证证据、团体标准，提供可供护士查询的不同疾病的护理知识，护理操作的SOP；根据国家制度和规范、四川省护理质量评价标准，以患者安全为中心，为临床护理流程过程质控规则。 6.知识库管理：提供可视化知识库更新维护界面，至少提供文献、疾病详情、患者指导、处置建议、用药建议、检查建议、药品说明书、出院指导、检验检查说明等内容的维护。支持根据医院自身、临床专科的特点对知识库进行补充、完善。 7.支持对接循证医学知识库或人卫等知识库，支持在线阅读、下载及升级。 知识规则引擎： 1.根据临床业务规则做出临床业务提醒，集合所有的规则与信息构成引擎知识库。至少包括检验合理性规则、检查合理性规则、手术合理性规则等。 2.支持患者数据与知识引擎对接功能：支持治理后的患者数据驱动知识引擎。 3.支持患者实时数据输入，激活符合当前数据状态下的业务规则，并根据业务规则中声明的执行逻辑，触发辅助决策类消息推荐、提醒。 4.支持多系统的数据对接：可联合利用患者在多个系统的数据进行综合预警与提示；知识库可添加到病历中，知识库可应用于门诊、住院及体检等场景。 5.支持知识规则维护更新：支持按照医学逻辑与业务场景进行规则的维护更新；支持根据医院需求自定义医疗知识规则；支持在医疗过程中自动进行校验知识库内容，并提示更新。 6.记录规则知识的调用频次，操作引用频次，并根据频率不断优化规则。 | 1
二、临床知识库 （临床诊疗指南知识库、临床资料库、医保控费、临床路径、检验检查知识库等。） | 知识库检索： 支持通过多种方式（关键字、标题首字母）检索知识库内容，涉及疾病知识、检验检查知识、评估表、药品说明书等知识内容。 1.基于已集成的患者数据库，支持按患者基本信息、诊断、检验检查项目、出入院时段等关键特征值，对相似患者进行检索。 2.支持多重嵌套的组合条件查询，支持不同的逻辑检索条件。 3.按检索表达式进行智能搜索到的患者，支持与患者360视图进行集成，查看患者详情信息。 4.支持设置检索模板，用户的每组智能搜索条件，可设置为模板，后续可一键复用该智能检索模板，进行快速搜索。 5.提供院级知识检索平台，方便科室对各类医学知识的快捷检索，包括临床规范指南、疾病知识、辅助检查等专业知识，查询结果以查询关键字显示，可按分类的目录进行结果过滤。 6.支持搜索结果的历史记录，后续可一键查看对应条件的搜索结果。 可视化临床路径： 系统提供我院所需常见疾病的可视化临床诊疗路径知识库。支持中英双语显示。对每一种疾病的临床决策要点，按临床诊疗过程以树状结构进行展示。点击每一关节环节，可自动展开本节点关键评估内容，及下游决策路径。路径知识应具有权威性，需符合国内外权威指南要求。 医保控费： 支持与临床路径和DRG结合，实时查看医疗费用使用情况，调控不规范的医疗资源消耗，帮助合理配置资源，做到事前规划、事中分析评价、事后优化，并可发出提醒、预测、预警等。实现质量和费用双控。 | 1
三、可视化管理 （支持诊断规则、治疗方案、检验检查结果展示，知识库的可视化调整、组合、展示，及历史数据自学习。） | 预警总览： 1.对科室、医生诊疗过程中产生的诊疗预警情况进行统计分析，支持总预警次数和预警次数时间趋势统计分析； 2.支持检验合理性、检查合理性、手术合理性、药品合理性、诊断合理性、3.术后并发症、检验检查重复性等不同预警类型的预警次数统计分析； 4.支持不同预警类型预警时间趋势统计分析； 5.支持预警科室排名并展示； 6.支持合理性预警-禁忌类型统计分析，如相对禁忌和绝对禁忌； 7.支持预警规则排名并展示； 8.支持按照时间、科室、医生、预警类型进行统计范围筛选； 临床辅助类消息综合展示： 1.支持临床辅助类消息通过统一消息客户端接收。 2.展示医疗质量的预警信息，如患者诊断情况。 3.支持临床辅助类消息详情展示，能展示单个预警项目信息明细。 4.对于提醒给用户的各类临床辅助决策类信息，支持用户便捷处理。 5.未处理、已处理问题分类展示，对已处理记录，可留痕查阅。 6.提供多客户端（如PC门户、医生APP、微信企业号等）接收和处理消息。 7.支持医疗质量管控，可视化监测临床辅助类消息处置情况；提供预警消息处置综合展示和明细展示功能；支持分权限展示（如医务科、质量控制科、临床科室等不同权限）；支持将不合规医疗质控行为反馈给临床；支持自定义展示规则和反馈规则。 | 1
三、可视化管理 （支持诊断规则、治疗方案、检验检查结果展示，知识库的可视化调整、组合、展示，及历史数据自学习。） | 智能诊疗日志： 智能辅助全流程展示并记录，包括诊断、检查、检验、治疗方案、量表、医嘱等，辅助进行医疗质量的跟踪、改进。 患者诊治全景视图： 患者出院前，医生可以复盘患者状况，对患者住院治疗的全过程进行回顾，在系统中快速查询患者的疾病指标、体征变化、术前术后对比、评估对比，实时查看患者整治的全景视图。 | 1
四、诊疗策略管理（支持诊疗方案智能调整、风险实时提示等内容。） | 知识应用： 支持自定义维护知识，维护的知识内容可以与院内知识库相结合，并可以直接提供给医院的产品中立即生效应用。 知识维护： 支持自定义知识维护，至少应包含： 1.支持的知识类型：文献、评估表、疾病详情、患者指导、处置建议、检查建议、出院指导、检验检查、护理说明、手术说明等内容的自定义维护。 2.可查看各类知识的日志，支持通过操作用户、操作类型、标题、操作时间等参数筛选日志记录。支持知识更新后进行即刻数据同步。 3.知识编辑：支持关联多个诊断，可标注关键词、文章摘要。可建立多级目录，对正文内容支持图文混合编辑。支持上传图片、PDF文档。支持备注多个知识来源。 4.预览：支持对新编辑的知识内容进行医生端效果预览。 5.知识管理：支持通过知识标题、关联检索、知识状态、知识来源、创建人、审核人、创建时间、操作时间进行知识检索。 检验合理性规则管理： 支持医院根据医院（门/急诊、住院）检验字典，维护与患者症状、临床表现、诊断、检查/检验结果、手术、性别、年龄等情况相关的检验合理性规则。 检查合理性规则管理： 支持医院根据医院（门/急诊、住院）检查字典，维护与患者症状、临床表现、诊断、检查/检验结果、手术、性别、年龄相关的检查合理性规则。 手术合理性规则管理： 支持自定义手术/处置合理性规则。可对规则的来源（住院、门诊、急诊）、类型（手术、处置）、提醒文案形式、禁忌级别、禁忌年龄区间、禁忌性别进行设置。规则的主要条件、否定条件可进行复杂设置即多条件可以“或”及“且”的形式进行复杂的逻辑设置，并通过规则同步、规则生效功能实时生效。条件的范围需覆盖：症状、体征、诊断、检验检查结果等。 诊断合理性规则管理： 支持医院根据医院诊断字典，维护与患者症状、临床表现、诊断、检查/检验结果、手术、性别、年龄相关的诊断合理性规则。 | 1
四、诊疗策略管理（支持诊疗方案智能调整、风险实时提示等内容。） | 国际编码： 支持SNOMED CT标准术语库在线查阅，便捷浏览中文版19个概念大类，也可以直接检索所需概念、上下级概念和本概念的其他表达方式。 医疗质量管理： 1.支持根据病人病情实时推荐相适应的评估量表，也支持医生根据需要搜索评估量表，支持与医生工作流程的无缝衔接。 2.支持获取的患者生理参数用于自动评分计算处理，根据知识库提供评估分析并给出警示。 3.支持在线完成评估，可将评分结果及分析自动写回患者电子病历中。 4.可查看调阅患者历次评估结果，按照时间轴的方式进行排序，方便医护了解患者病情变化。 5.支持评估完成的评估表进行在线打印。 6.支持按照不同类型，展示医院管理类文件；支持按不同检索条件进行查询。 7.支持根据医院需求分配管理权限，由管理部门、科室自行维护评估量表。 | 1
五、临床辅助决策支持（运用知识库结合患者临床数据，智能审查，实时警示提醒或干预，建议（提出患者诊断和治疗策略建议）与查询等。） | 智能推荐-诊断及鉴别诊断： 支持结合患者的临床表现（主诉、现病史等病历信息以 及检验值信息），智能判断患者疑 似疾病，实时引导医生全面考虑患者病情，避免漏诊、 误诊。支持医生根据系统推荐的鉴别诊断，直接查阅诊断相关的疾病详情以及与之相关的文献、指南。 智能推荐-评估表： 根据医院管理和业务需求提供相应评估表，根据患者当前病情，系统可实时为医生推荐该患者需要进行评估的评估表，并在患者病情变化时，自动更新相应的评估评分项目供医生查看，且至少包含以下功能： 1.医生确定初步诊断时无需点击保存病历系统能自动推荐相关评估表，医生可直接点击查看评估表详情。例如，当患者初步诊断为急性脑梗时，系统自动推NIHSS卒中量表、卒中静脉溶栓禁忌、mRS量表、TOAST缺血性卒中分型等量表供医生选用。 2.根据患者评分情况进行程度分析，自动计算分值，并 评估患者当前情况。 3.可抓取生命体征、检验结果项目自动完成对应评估项目的评估。 4.支持评分结果及分析自动写回患者电子病历中。通过是否点选“结论不回填至病历”可控制回填功能。 5.支持评估完成的评估表进行在线打印或以PDF格式下载。 6.医生可以根据病人病情需要，主动搜索相应评估表，并在完成评估时将评估结果写回电子病历中 智能推荐-治疗方案： 1.智能推荐治疗方案，根据患者当次诊断，结合现病史、 既往史、用药史、检验结果、检查结果等情况，为医生智能推荐符合临床路 径或指南推荐的治疗方案及对应的用药方案，并可区分推荐级别。 2.治疗方案推荐应包含：大类方案推荐、大类方案的应用原则、具体方案推荐（包括药品名称+给药方式+剂量）相似病案推荐。 3.检查/检验方案推荐，根据最新指南推荐，帮助医生推荐适 宜的多套检查/检验方案，供医生选择。对于危重疾病，推荐的检查方案应包括：紧急检查、确诊检查、鉴别检查、一般检查、合并症检查等，并说明各项检查的检查目的。 4.检查项写回，根据医院现有的电子病历、HIS系统支持回写的功能，医生根据需要及实际情况选择合适的检查项，智能写回到患者电子病历中。 | 1
五、临床辅助决策支持（运用知识库结合患者临床数据，智能审查，实时警示提醒或干预，建议（提出患者诊断和治疗策略建议）与查询等。） | 智能推荐-护理决策支持： 1.根据患者评估内容进行风险预警，并推荐干预措施。 2.护理计划：根据最新指南、循证证据，推荐不同疾病、症状的护理计划。 3.按护理程序进行智能推荐：根据护理评估结果及导引，推荐护理诊断，根据护理诊断推荐护理计划及护理措施、护理结局。根据护士选择情况不断优化智能推荐的内容。 智能推荐- 检验检查： 在初诊未确诊时，支持以明确诊断为目的推荐检查、检验项目。支持检查检验项写回，根据医院现有的电子病历、HIS系统支持回写的功能，医生根据需要及实际情况选择合适的检查项，智能写回到患者电子病历中。 智能预警-检查分析： 结合患者当次诊断、主诉、病史等病情情况，对患者的检查报告结果进行解读，判断检查结果支持的诊断建议、排除的 诊断、以及更详细的诊断分型，严重程度分级以及后续的治疗措施等。 智能预警-检验分析： 根据患者的检验结果，系统应支持自动判断检验值是否异常及提醒，并进行检验结果解读。提示检验结果解读时，提示结果原因，帮助医生快速 判断校验。 智能预警-危急值： 根据患者的检查检验结果，自动审核结果是否在危急值范围内，并须提醒和预警；支持危急值处理过程追踪和提醒。提供危急值知识库和判断规则。 智能预警-高风险手术： 结合患者病史资料和相关信息，智能分析判断高风险手术。 智能预警-不良反应： 结合患者病史资料和相关信息，智能分析预警可能的不良反应。 临床审核-检查/检验合理性： 根据患者的症状、临床表现、诊断、检查/检验结果等 情况，在医生开具检查/检验医嘱时，自动审核合理性， 对禁忌和相对禁忌的项目主动进行提示。 | 1
五、临床辅助决策支持（运用知识库结合患者临床数据，智能审查，实时警示提醒或干预，建议（提出患者诊断和治疗策略建议）与查询等。） | 智能审核-检查/检验重复性审核： 支持对重复开具的检验／检查项目可以进行审核提示，支持对重复开立的时间限制进行个性化设置。支持个性化设置复查项目开具的提醒。 智能审核-诊断合理性： 支持根据患者情况审查诊断是否合理，并继续实时提示。 智能审核-治疗方案合理性： 支持下达医嘱时能够参考药品、检查、检验、药物过敏、诊断、性别等相关内容知识库进行不合理医嘱自动审核并给出提示。 智能审核-手术/操作合理性： 根据患者的症状、临床表现、诊断、检查/检验结果 等情况，在医生开具手术医嘱/手术申请单时，自动审 核合理性，对禁忌和相对禁忌的项目主动进行提示。 智能审核强度设置： 支持医嘱的智能审核提醒可进行自定义设置（强/中/弱，有颜色区分；干预模式强度设置）。 智能辅助问诊： 1.问诊推荐：根据患者的症状、临床表现为医生智能推荐相关问诊路径，协助医生完成患者临床问诊。 2.可视化问诊路径：提供可视化问诊路径，根据问诊要点，逐步完善问诊过程，并最终得出可能的诊断，以及相应的处置措施。 3.危险信号提醒，在问诊路径中，对急症进行提醒并提供紧急处理意见。 4.根据医生问诊结论能够提供相应的处理方案。 智能预测： 根据患者生命体征、检查检验、并结合临床指南等，构建疾病模型，自动分析疾病发生概率，展示与其相关的危险因素，为早期诊断提供辅助决策。 | 1

## Sheet1
自贡市第一人民医院信息科-信息化建设（临床决策支持系统（CDSS）)需求方案
一、商务需求方案：
二、技术等需求方案 1. 安全要求： 系统服务器必须在医院内网安装，项目所有实施过程本地完成，不接受任何远程服务方式。系统应有相应安全策略，满足三级安全等级保护要求，应具有相关安全措施并对系统关键信息进行重点保护，包括数据库数据安全、访问控制、数据保密、入侵防范、患者隐私数据保护等，确保系统与数据的安全性。投标人在系统建设或维护期间应进行日常防病毒检查、系统或软件漏洞检查修复、系统补丁更新升级、采取相关安全防护措施，防止出现系统中毒或崩溃、数据泄露、丢失或恶意篡改等安全事故。 2. 接口要求 2.1. 符合卫健委颁布的《医院信息系统功能基本规范》； 2.2. 符合卫健委颁布的《电子病历系统功能规范（试行）》； 2.3. 符合卫健委颁发的《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》； 2.4. 能够与医院住院电子病历对接，获取电子病历中的数据内容，包括但不限于主诉、现病史、既往史等信息。可以将辅助诊疗的信息，写回到电子病历，包括但不限于鉴别诊断信息、检查项目、用药和手术方案信息、评估表等； 2.5. 能够与医院集成平台对接，获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告、医嘱内容等； 2.6. 能够与医院医嘱对接，获取医嘱信息，包括但不限于药品、检验、检查、手术、护理医嘱。可以自动检验检查合理化校验并给处提醒以及手术禁忌提醒等； 2.7. 能够与医院门/急诊系统对接，通过主诉智能提示疑似诊断，明确诊断的推荐治疗方案。 3. 性能要求：提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因服务器故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。要求系统实现高可用性，避免单点故障，系统须保持全年99.99%的稳定运行无宕机时间；支持集成多种数据库；支持物理服务器、虚拟服务器部署，支持基于容器编排的部署方案；支持在临床辅助决策支持系统基础上扩展专科辅助决策系统建设。 4. 数据格式化要求：不需要电子病历实现结构化录入，可以从非结构化电子病历内容中，通过机器学习，自动抽取结构化信息。 5. 终端用户操作性能指标：为使用者提供友好的交互方式，提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。在医生诊断过程中提供平滑的辅助决策提示，当系统决策信息与实际情况存在误差时，为医生提供操作方便的修改方式。 6. 基础硬件要求：投标人应提供项目建设的基础硬件规划方案，包括：具体所需硬件的类型、参数性能、数量及配备硬件的理由。在做硬件规划时，应充分考虑医院现有设备资源和未来的发展需求变化，积极配合院方数据备份、数据迁移等工作。投标人还需在硬件规划方案中，提供如何保证系统数据安全性、可靠性、高效性的解决方案。 7. 符合卫健委颁发的《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》6级对临床决策支持和知识库的相关要求。互联互通五级乙等、医院智慧服务分级评估等要求。
子项目名称 | 科室技术参数、功能、性能等需求（硬件或软件需具体细化） | 科室需求数量
一、信息智能获取 （支持患者基本信息、疾病信息、医嘱信息、检查检验结果等信息获取） | 前端数据采集： 与电子病历、HIS系统进行前端功能接口对接，支持各类主流开发框架及开发语言，对接方式支持：客户端、dll、jssdk等，实现功能实时触发，数据实时采集。 后端数据采集： 1.提供各数据采集集成方式，原始数据视图接口，集成平台接口，数据中心接口。 2.提供数据采集数据源配置，支持mysql、SQLServer、Oracle、Cache等多种数据库接入。 3.支持ETL方式对采集数据进行转换和抽取。 4.支持增量数据采集：支持采用定时任务的采集方式增量数据采集与汇集量采集临床数据，且不影响业务系统。 5.支持实时数据的采集：支持使用数据实时采集方式采集数据，对业务系统数据库性能无影响；支持数据集成过程监控与管理。 6.支持多种采集任务的时间配置，通过对任务时间的配置，实现定时任务自由配置的效果。 7.支持全量数据集成：将不同时期、不同系统中的患者诊疗数据关联，以患者为中心，实现患者临床数据全覆盖。 自然语言处理： 对可各类非结构化医疗文书进行实时后结构化处理，如对于整段文本形式的出院记录可进行实时智能分析，至少包括： 1.自动分段、分句：自动解析出入院日期、出院日期、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院情况、出院诊断、出院医嘱。并将每段文本中的句子进行自动分段。 2.自动分词：自动对每句文本中的医学实体进行正确识别，实体类型包括：TIM（时间类型）、POS（方位）、BDY（解剖部位）、VAU（值）、UNT（单位）、SYM（表现）、DIS（疾病）、EXA（检查名）、TEST（检验名）、OPX（器械）、OPR（入路）、OPM（术式）、MED（药品名）、DOS（用药剂量）、SPE（药品规格）、ROU（用药途径）、FRE（频率）、ATT（性质）、MAN（操作）、 | 1
一、信息智能获取 （支持患者基本信息、疾病信息、医嘱信息、检查检验结果等信息获取） | WAT（观察对象）、TEN（时态）、NEG（否定）、EXI（肯定）、MAY（疑似）、ALE（过敏源）、FOD（饮食）、TIC（条件）、PER（患者）、LOC（地点）、DEP（科室）、QUA（数量）、TIP（时间点）、STG（分期）、PLA（方案），至少34类。 3.实体关联：对于不同实体之间的关系进行正确关联，如：对于肿瘤TNM分期可识别并与临床诊断进行关联。 4.实体抽取：以数据库视图形式展示抽取的实体类型及值。 5.API视图：调用自然语言处理引擎并返回相应识别结果。 6.支持数据集成，并按照业务需求支持非结构化数据向结构化数据转换，实现电子病历数据的全结构化。 后结构化数据服务： 1.实体关联：对于不同实体之间的关系进行正确关联，如：对于肿瘤TNM分期可识别并与临床诊断进行关联。 2.实体抽取：以数据库视图形式展示抽取的实体类型及值。 3.API视图：调用自然语言处理引擎并返回相应识别结果。 4.支持与HIS、EMR、护理病历等系统的界面集成，实现医生端、护士端、管理端的预警与提醒。 术语标准管理与数据标准化： 1.建立规范的医学术语标准化体系，符合电子病历共享文档规范、卫生信息基本数据集、中国医院质量安全管理标准化工作指南等规范，支持医院医疗数据标准化管理，形成统一的医学标准术语集： 2.支持对国家、国际标准编码映射，如诊断名称、症状名称、检验名称、药品名称、检查名称等。 3.支持国际标准临床术语SNOMED-CT、LOINC、ICD-10编码（国标版）的对照映射。 4.提供国际标准护理术语及电子病历规范、数据集的护理术语，如CCC、NANDA、NIC、NOC等的对照映射，符合中华护理学会团体标准。 5.对于不能参照国家、国际标准的医疗数据，按照行业标准、医院标准进行标准化处理。 6.支持将医疗数据分为医疗基础数据和医疗指标类数据。 7.标准化数据复用，支持大数据中心、科研平台等项目的应用。 | 1
一、信息智能获取 （支持患者基本信息、疾病信息、医嘱信息、检查检验结果等信息获取） | 8.支持医院字典与CDSS知识库字典进行对应，至少应包含：药品、检验检查、手术、诊断、药品频率、护理医嘱字典。支持区分医院门诊／急诊、住院字典分别对照。 临床数据治理引擎： 1.支持对于集成的历史数据（医院产生的所有历史数据）和实时数据标准化和归一化治理，支撑CDSS应用。 2.支持医学自然语言处理（NLP）：通过自然语言处理和特征识别进行医疗文档规范化处理；支持对自由文本病历记录（入院记录、首次病程、日常病程、手术记录及其他病程记录）、检验检查报告、护理记录等的后结构化处理。 3.支持自然语言识别同一个内容的不同写法表达。 4.支持利用机器学习与知识图谱技术进行数据治理。 5.支持数据预处理和数据清洗，包括格式转换、去除冗余、数据填补、数据映射、不规范数据转换为标准化数据存储、数据纠正等。 6.提供数据资源展示平台，以图形化方式展示CDSS数据资源情况、数据利用情况、CDSS系统使用情况等。 7.支持患者隐私信息保密，包括临床文本脱敏等。采用多种安全策略，保证数据安全。 | 1
二、临床知识库 （临床诊疗指南知识库、临床资料库、医保控费、临床路径、检验检查知识库等。） | 临床知识库： 1.须提供具有代表性权威的国内外临床指南以及临床研究论文、医学期刊、医疗护理团体标准、权威教材等文献，组建CDSS医学知识库。并每年更新2次。 2.检查检验知识库，提供疾病检查项目和检验项目的知识库，包含适应症、作用、注意事项等。 3.具备统一的知识库体系，不同科室、不同系统调用的相同知识逻辑的结果相同。 4.知识库：至少提供3000余种疾病的详细知识内容，包含但不限于国家卫健委公布的罕见病目录中的疾病。内容涵盖疾病处置建议、检查检验知识库、患者指导、评估表及医学计算公式、可视化临床路径。 5.护理知识库：基于护理程序框架，提供标准化护理术语知识库，包括疾病评估术语知识库、导因库、护理诊断库、护理措施库；根据指南、循证证据、团体标准，提供可供护士查询的不同疾病的护理知识，护理操作的SOP；根据国家制度和规范、四川省护理质量评价标准，以患者安全为中心，为临床护理流程过程质控规则。 6.知识库管理：提供可视化知识库更新维护界面，至少提供文献、疾病详情、患者指导、处置建议、用药建议、检查建议、药品说明书、出院指导、检验检查说明等内容的维护。支持根据医院自身、临床专科的特点对知识库进行补充、完善。 7.支持对接循证医学知识库或人卫等知识库，支持在线阅读、下载及升级。 知识规则引擎： 1.根据临床业务规则做出临床业务提醒，集合所有的规则与信息构成引擎知识库。至少包括检验合理性规则、检查合理性规则、手术合理性规则等。 2.支持患者数据与知识引擎对接功能：支持治理后的患者数据驱动知识引擎。 3.支持患者实时数据输入，激活符合当前数据状态下的业务规则，并根据业务规则中声明的执行逻辑，触发辅助决策类消息推荐、提醒。 4.支持多系统的数据对接：可联合利用患者在多个系统的数据进行综合预警与提示；知识库可添加到病历中，知识库可应用于门诊、住院及体检等场景。 5.支持知识规则维护更新：支持按照医学逻辑与业务场景进行规则的维护更新；支持根据医院需求自定义医疗知识规则；支持在医疗过程中自动进行校验知识库内容，并提示更新。 6.记录规则知识的调用频次，操作引用频次，并根据频率不断优化规则。 | 1
二、临床知识库 （临床诊疗指南知识库、临床资料库、医保控费、临床路径、检验检查知识库等。） | 知识库检索： 支持通过多种方式（关键字、标题首字母）检索知识库内容，涉及疾病知识、检验检查知识、评估表、药品说明书等知识内容。 1.基于已集成的患者数据库，支持按患者基本信息、诊断、检验检查项目、出入院时段等关键特征值，对相似患者进行检索。 2.支持多重嵌套的组合条件查询，支持不同的逻辑检索条件。 3.按检索表达式进行智能搜索到的患者，支持与患者360视图进行集成，查看患者详情信息。 4.支持设置检索模板，用户的每组智能搜索条件，可设置为模板，后续可一键复用该智能检索模板，进行快速搜索。 5.提供院级知识检索平台，方便科室对各类医学知识的快捷检索，包括临床规范指南、疾病知识、辅助检查等专业知识，查询结果以查询关键字显示，可按分类的目录进行结果过滤。 6.支持搜索结果的历史记录，后续可一键查看对应条件的搜索结果。 可视化临床路径： 系统提供我院所需常见疾病的可视化临床诊疗路径知识库。支持中英双语显示。对每一种疾病的临床决策要点，按临床诊疗过程以树状结构进行展示。点击每一关节环节，可自动展开本节点关键评估内容，及下游决策路径。路径知识应具有权威性，需符合国内外权威指南要求。 医保控费： 支持与临床路径和DRG结合，实时查看医疗费用使用情况，调控不规范的医疗资源消耗，帮助合理配置资源，做到事前规划、事中分析评价、事后优化，并可发出提醒、预测、预警等。实现质量和费用双控。 | 1
三、可视化管理 （支持诊断规则、治疗方案、检验检查结果展示，知识库的可视化调整、组合、展示，及历史数据自学习。） | 预警总览： 1.对科室、医生诊疗过程中产生的诊疗预警情况进行统计分析，支持总预警次数和预警次数时间趋势统计分析。 2.支持检验合理性、检查合理性、手术合理性、药品合理性、诊断合理性。 3.术后并发症、检验检查重复性等不同预警类型的预警次数统计分析。 4.支持不同预警类型预警时间趋势统计分析。 5.支持预警科室排名并展示。 6.支持合理性预警-禁忌类型统计分析，如相对禁忌和绝对禁忌。 7.支持预警规则排名并展示。 8.支持按照时间、科室、医生、预警类型进行统计范围筛选。 临床辅助类消息综合展示： 1.支持临床辅助类消息通过统一消息客户端接收。 2.展示医疗质量的预警信息，如患者诊断情况。 3.支持临床辅助类消息详情展示，能展示单个预警项目信息明细。 4.对于提醒给用户的各类临床辅助决策类信息，支持用户便捷处理。 5.未处理、已处理问题分类展示，对已处理记录，可留痕查阅。 6.提供多客户端（如PC门户、医生APP、微信企业号等）接收和处理消息。 7.支持医疗质量管控，可视化监测临床辅助类消息处置情况；提供预警消息处置综合展示和明细展示功能；支持分权限展示（如医务科、质量控制科、临床科室等不同权限）；支持将不合规医疗质控行为反馈给临床；支持自定义展示规则和反馈规则。 | 1
三、可视化管理 （支持诊断规则、治疗方案、检验检查结果展示，知识库的可视化调整、组合、展示，及历史数据自学习。） | 智能诊疗日志： 智能辅助全流程展示并记录，包括诊断、检查、检验、治疗方案、量表、医嘱等，辅助进行医疗质量的跟踪、改进。 患者诊治全景视图： 患者出院前，医生可以复盘患者状况，对患者住院治疗的全过程进行回顾，在系统中快速查询患者的疾病指标、体征变化、术前术后对比、评估对比，实时查看患者整治的全景视图。 | 1
四、诊疗策略管理（支持诊疗方案智能调整、风险实时提示等内容。） | 知识应用： 支持自定义维护知识，维护的知识内容可以与院内知识库相结合，并可以直接提供给医院的产品中立即生效应用。 知识维护： 支持自定义知识维护，至少应包含： 1.支持的知识类型：文献、评估表、疾病详情、患者指导、处置建议、检查建议、出院指导、检验检查、护理说明、手术说明等内容的自定义维护。 2.可查看各类知识的日志，支持通过操作用户、操作类型、标题、操作时间等参数筛选日志记录。支持知识更新后进行即刻数据同步。 3.知识编辑：支持关联多个诊断，可标注关键词、文章摘要。可建立多级目录，对正文内容支持图文混合编辑。支持上传图片、PDF文档。支持备注多个知识来源。 4.预览：支持对新编辑的知识内容进行医生端效果预览。 5.知识管理：支持通过知识标题、关联检索、知识状态、知识来源、创建人、审核人、创建时间、操作时间进行知识检索。 检验合理性规则管理： 支持医院根据医院（门/急诊、住院）检验字典，维护与患者症状、临床表现、诊断、检查/检验结果、手术、性别、年龄等情况相关的检验合理性规则。 检查合理性规则管理： 支持医院根据医院（门/急诊、住院）检查字典，维护与患者症状、临床表现、诊断、检查/检验结果、手术、性别、年龄相关的检查合理性规则。 手术合理性规则管理： 支持自定义手术/处置合理性规则。可对规则的来源（住院、门诊、急诊）、类型（手术、处置）、提醒文案形式、禁忌级别、禁忌年龄区间、禁忌性别进行设置。规则的主要条件、否定条件可进行复杂设置即多条件可以“或”及“且”的形式进行复杂的逻辑设置，并通过规则同步、规则生效功能实时生效。条件的范围需覆盖：症状、体征、诊断、检验检查结果等。 诊断合理性规则管理： 支持医院根据医院诊断字典，维护与患者症状、临床表现、诊断、检查/检验结果、手术、性别、年龄相关的诊断合理性规则。 | 1
四、诊疗策略管理（支持诊疗方案智能调整、风险实时提示等内容。） | 国际编码： 支持SNOMED CT标准术语库在线查阅，便捷浏览中文版19个概念大类，也可以直接检索所需概念、上下级概念和本概念的其他表达方式。 医疗质量管理： 1.支持根据病人病情实时推荐相适应的评估量表，也支持医生根据需要搜索评估量表，支持与医生工作流程的无缝衔接。 2.支持获取的患者生理参数用于自动评分计算处理，根据知识库提供评估分析并给出警示。 3.支持在线完成评估，可将评分结果及分析自动写回患者电子病历中。 4.可查看调阅患者历次评估结果，按照时间轴的方式进行排序，方便医护了解患者病情变化。 5.支持评估完成的评估表进行在线打印。 6.支持按照不同类型，展示医院管理类文件；支持按不同检索条件进行查询。 7.支持根据医院需求分配管理权限，由管理部门、科室自行维护评估量表。 | 1
五、临床辅助决策支持（运用知识库结合患者临床数据，智能审查，实时警示提醒或干预，建议（提出患者诊断和治疗策略建议）与查询等。） | 智能推荐-诊断及鉴别诊断： 支持结合患者的临床表现（主诉、现病史等病历信息以 及检验值信息），智能判断患者疑 似疾病，实时引导医生全面考虑患者病情，避免漏诊、 误诊。支持医生根据系统推荐的鉴别诊断，直接查阅诊断相关的疾病详情以及与之相关的文献、指南。 智能推荐-评估表： 根据医院管理和业务需求提供相应评估表，根据患者当前病情，系统可实时为医生推荐该患者需要进行评估的评估表，并在患者病情变化时，自动更新相应的评估评分项目供医生查看，且至少包含以下功能： 1.医生确定初步诊断时无需点击保存病历系统能自动推荐相关评估表，医生可直接点击查看评估表详情。例如，当患者初步诊断为急性脑梗时，系统自动推NIHSS卒中量表、卒中静脉溶栓禁忌、mRS量表、TOAST缺血性卒中分型等量表供医生选用。 2.根据患者评分情况进行程度分析，自动计算分值，并 评估患者当前情况。 3.可抓取生命体征、检验结果项目自动完成对应评估项目的评估。 4.支持评分结果及分析自动写回患者电子病历中。通过是否点选“结论不回填至病历”可控制回填功能。 5.支持评估完成的评估表进行在线打印或以PDF格式下载。 6.医生可以根据病人病情需要，主动搜索相应评估表，并在完成评估时将评估结果写回电子病历中 智能推荐-治疗方案： 1.智能推荐治疗方案，根据患者当次诊断，结合现病史、 既往史、用药史、检验结果、检查结果等情况，为医生智能推荐符合临床路 径或指南推荐的治疗方案及对应的用药方案，并可区分推荐级别。 2.治疗方案推荐应包含：大类方案推荐、大类方案的应用原则、具体方案推荐（包括药品名称+给药方式+剂量）相似病案推荐。 3.检查/检验方案推荐，根据最新指南推荐，帮助医生推荐适 宜的多套检查/检验方案，供医生选择。对于危重疾病，推荐的检查方案应包括：紧急检查、确诊检查、鉴别检查、一般检查、合并症检查等，并说明各项检查的检查目的。 4.检查项写回，根据医院现有的电子病历、HIS系统支持回写的功能，医生根据需要及实际情况选择合适的检查项，智能写回到患者电子病历中。 | 1
五、临床辅助决策支持（运用知识库结合患者临床数据，智能审查，实时警示提醒或干预，建议（提出患者诊断和治疗策略建议）与查询等。） | 智能推荐-护理决策支持： 1.根据患者评估内容进行风险预警，并推荐干预措施。 2.护理计划：根据最新指南、循证证据，推荐不同疾病、症状的护理计划。 3.按护理程序进行智能推荐：根据护理评估结果及导引，推荐护理诊断，根据护理诊断推荐护理计划及护理措施、护理结局。根据护士选择情况不断优化智能推荐的内容。 智能推荐- 检验检查： 在初诊未确诊时，支持以明确诊断为目的推荐检查、检验项目。支持检查检验项写回，根据医院现有的电子病历、HIS系统支持回写的功能，医生根据需要及实际情况选择合适的检查项，智能写回到患者电子病历中。 智能预警-检查分析： 结合患者当次诊断、主诉、病史等病情情况，对患者的检查报告结果进行解读，判断检查结果支持的诊断建议、排除的 诊断、以及更详细的诊断分型，严重程度分级以及后续的治疗措施等。 智能预警-检验分析： 根据患者的检验结果，系统应支持自动判断检验值是否异常及提醒，并进行检验结果解读。提示检验结果解读时，提示结果原因，帮助医生快速 判断校验。 智能预警-危急值： 根据患者的检查检验结果，自动审核结果是否在危急值范围内，并须提醒和预警；支持危急值处理过程追踪和提醒。提供危急值知识库和判断规则。 智能预警-高风险手术： 结合患者病史资料和相关信息，智能分析判断高风险手术。 智能预警-不良反应： 结合患者病史资料和相关信息，智能分析预警可能的不良反应。 临床审核-检查/检验合理性： 根据患者的症状、临床表现、诊断、检查/检验结果等情况，在医生开具检查/检验医嘱时，自动审核合理性， 对禁忌和相对禁忌的项目主动进行提示。 | 1
五、临床辅助决策支持（运用知识库结合患者临床数据，智能审查，实时警示提醒或干预，建议（提出患者诊断和治疗策略建议）与查询等。） | 智能审核-检查/检验重复性审核： 支持对重复开具的检验／检查项目可以进行审核提示，支持对重复开立的时间限制进行个性化设置。支持个性化设置复查项目开具的提醒。 智能审核-诊断合理性： 支持根据患者情况审查诊断是否合理，并继续实时提示。 智能审核-治疗方案合理性： 支持下达医嘱时能够参考药品、检查、检验、药物过敏、诊断、性别等相关内容知识库进行不合理医嘱自动审核并给出提示。 智能审核-手术/操作合理性： 根据患者的症状、临床表现、诊断、检查/检验结果 等情况，在医生开具手术医嘱/手术申请单时，自动审核合理性，对禁忌和相对禁忌的项目主动进行提示 智能审核强度设置： 支持医嘱的智能审核提醒可进行自定义设置（强/中/弱，有颜色区分；干预模式强度设置）。 智能辅助问诊： 1.问诊推荐：根据患者的症状、临床表现为医生智能推荐相关问诊路径，协助医生完成患者临床问诊。 2.可视化问诊路径：提供可视化问诊路径，根据问诊要点，逐步完善问诊过程，并最终得出可能的诊断，以及相应的处置措施。 3.危险信号提醒，在问诊路径中，对急症进行提醒并提供紧急处理意见。 4.根据医生问诊结论能够提供相应的处理方案。 智能预测： 根据患者生命体征、检查检验、并结合临床指南等，构建疾病模型，自动分析疾病发生概率，展示与其相关的危险因素，为早期诊断提供辅助决策。 | 1