采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 项目名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒机(移动式) | 适用100m³ 循环消毒风量≥1000m³/h 消毒功率：≤430W，适用环境：人机共存 |  |  |
| 2 | 消毒机(壁挂式) | 适用100m³ 循环消毒风量≥1200m³/h 消毒功率：≤470W，适用环境：人机共存 |  |  |
| 3 | 紫外线消毒车 | 移动式 灯臂调节角度（0-180）度 可定时 定时范围0-120分钟 |  |  |
| 4 | 仪器车(不带抽屉) | 长540*宽430*高730mm |  |  |
| 5 | 医用转运车 | 长1930±10mm 宽663±10mm 距离地面高度最低位≤510mm 最高位≥850mm，高低升降行程≥340mm |  |  |
| 6 | 治疗推车(三层、带双抽) | 长735*宽450*高850mm |  |  |
| 7 | 护理推车(扫床车) | 长960*宽550*高840mm |  |  |
| 8 | 输液治疗车 | 长735*宽450*高820mm |  |  |
| 9 | 急救推车 (抢救车) | 长760*宽460*高960mm |  |  |
| 10 | 病人转运车 | 长1930±10mm 宽663±10mm 距离地面高度最低位≤510mm 最高位≥850mm，高低升降行程≥340mm |  |  |
| 11 | 病人推车（普通） | 规格尺寸：1900×540×710（±10）mm 前带两个大轮，后带两个万向轮 配有安全拴带，塑料篮 |  |  |
| 12 | 病人轮椅 | 坐宽：46cm 坐高：51cm 车高：87cm 车宽：65cm |  |  |
| 13 | / | 商务要求:1、产品的质保期为≥3年(自验收合格之日起)。乙方应按生产厂家的保修规定和采购文件说明的服务承诺做好免费保修、维护等服务，保证产品完好率≥95% ,耽误一天则保修期顺延5个工作日。 2、乙方的售后服务响应：乙方在接到甲方故障通知时应立即响应，24 小时内派工程师到达现场。若故障一时无法修复(超过5天),乙方应为甲方提供同型号或符合科室需求的备用产品，此条款也适用于保修期外。 3、质保期后，乙方负责产品的终身维修、零配件的及时供应，如有配套软件需提供终身免费升级。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。 4、根据产品特点及技术要求，乙方应免费对甲方的技术、管理人员进行现场培训，直至能熟练操作为止，负责向 甲方提供产品的中文说明书、使用手册、维修手册，并承担由此产生的全部费用。 5、运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 6、分批送货，合同签订后，接到甲方订货通知之日起 1 0个自然日内在采购单位指定地点安装调试完毕。每延迟到货一天，每日按照成交总价的0.5% 作为违约金支付给甲方，如果能及时提供备用产品则可免除违约金。 7、乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装 |  |  |