采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求 （正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1服务内容： ①本次预试预检项目包括：10kV干式变压器8台、10kV箱式变压器1台、10kV断路器13台、PT柜2台、10kV母线3段、10kV避雷器16组、接地网8组、10kV电力电缆交流耐压试验11根/次等。 ②10KV设备预试预检包括：高压开关、变压器、电容器、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸、穿墙导管、进出线高压电力电缆、主母线、继电保护元件等。 ③消缺工作包括：新大楼4号变温控器显示缺陷1台、新大楼1号 3号变零线处理2台、MW表更换3块、儿科楼7段滤波柜散热风机更换3个、6号变散热风机更换1个。 |  |  |
| 2 | 包2服务内容： ①本次预试预检项目包括：10kV油浸式变压器2台、10kV 80kVA 箱式变压器2台、10kV断路器11台、PT柜2台、10kV母线2段、10kV避雷器10组、接地网5组、10kV电力电缆交流耐压试验8根。 ②10kV设备预试预检包括：高压开关、变压器、电容器、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸、穿墙导管、进出线高压电力电缆、主母线、继电保护元件等。 ③消缺工作包括： I段主断路器电动合闸问题(二次线路检修)1台、II段主断路器电动合闸问题(二次线路检修)1台、4号变漏油1台。 |  |  |
| 3 | 供应商职责： ①根据工程方案制定详细的现场作业方案，并做好各项目准备工作。 ②严格遵守电气安全规程，采取必要可靠地安全措施，确保工作人员及电气设备的安全完好，杜绝任何事故的发生。 ③在施工现场设置专职安全监察员，确保工作人员的自身安全。 ④严格按照国家及行业颁发的有关安装规程和规范、技术标准等组织文明施工、安全施工。确保施工质量和安全，按合同规定如期竣检交付生产。 ⑤项目峻检完工后及时提交完整的工程报告，施工记录和有关的技术资料。 ⑥本项目施工作业期间，由于供应商操作原因造成的责任事故，供应商应负全责，供应商除应按院方的处理时限负责处理外，还需承担事故处理及连带引起的相关经济损失的一切费用。 ⑦供应商须提供纸质版实验报告两份及电子档报告一份给院方。 |  |  |
| 4 | 商务要求： 1.服务期限：1年。 2.保修期限：1年。保修期间内供应商检修质量问题由供应商无偿进行检修。如因其他质量问题，由院方提供材料供应商免费维修处理。 3.付款方式：在服务完成并出具实验报告后，根据供应商提供发票3个月内院方支付合同金额的95%，剩余5%质保期满后付清。 4.服务时间要求：在具备进场条件时，由院方通知，供应商在规定时间内工作完毕达到验收条件，由院方正式验收移交运行。 |  |  |