严格按照法律法规做好我院放射治疗工作，保障

从放人员、患者和公众的健康权益

——记四川省卫生执法监督总队对我院放射安全监督检查

2014年11月14日，由四川省卫生执法监督总队的领导来到我院，督查我院对于放射卫生相关法规的执行情况，我院院感科主任，医务科主任，设备科主任陪同检查。

上午9时，执法总队的领导来到我院，深入相关科室，严格依照相关法律法规，进行了全面仔细地检查。检查内容主要涉及：1、相关放射防护标识是否悬挂整齐正确，放射仪器工作期间，相关提示灯是否打开。2、放射工作人员在从事放射工作期间的自我防护措施，对病人的防护措施是否到位。3、放射仪器的许可证书是否齐全。4、放射工作人员健康检查资料是否齐全完整。检查结束后，在随后的总结通报会上，针对检查中发现的问题，执法总队的老师提出了以下建议：一、树立依法办院、依法治院的观念，严格依照相关法律法规来规范医院的放射工作。二、着眼长远利益，做好细节工作，持续改进工作中存在的不足。三、严格执行放射工作人员岗前体检、岗中体检、离岗体检的制度，对不符合要求的人员禁止从事放射工作。四、全面清查医院放射仪器的数量，每台放射仪器的相关证书必须完整。

通过此次检查，针对问题，我院将更进一步加强《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》等法律法规的学习，严格按照法律法规办事，扎实做好全院放射防护工作，保障从放人员、患者和公众的健康权益。

预防保健科

2014年11月15日