采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况： 1、主要建设内容和规模：整个院区占地约244.93亩，其中建设用地169.5亩，绿化用地75.43亩，拟建总建筑面积40万平方米，总投资29亿元，分期进行建设。本次建设一期工程分四个项目立项，建筑面积277933.09平方米，概算投资金额197691.22万元。 2、自贡市内自同城区域医疗中心：总建筑面积130562.5平方米，其中地上建筑面积106025平方米，地下建筑面积24537.5平方米。建设门诊部7486平方米、住院部38454平方米、危急重症诊疗区8910平方米、医技区36042.3平方米、行政及辅助用房15132.7平方米、地下车库18836平方米、设备用房以及相关配套设施5701.5平方米 3、自贡市公共卫生临床中心建设项目：总建筑面积60014平方米，其中地上建筑面积40005平方米，地下建筑面积20009平方米。建设住院病房12634平方米、门诊及业务用房21584.92平方米、重症病房536平方米、医技科室8790平方米、感染性疾病研究救援中心2132平方米、地下车库10698平方米、设备用房以及相关配套设施3639.08平方米。 4、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目：总建筑面积60254.5平方米，其中地上面积33246.5平方米，地下面积27008平方米。建设手术室(含杂交手术室)2754平方米、重症监护室427平方米、心肺功能室2587平方米、电生理室2587平方米、门诊部6861.5平方米、医技区15800平方米、住院部2230平方米、地下车库22080平方米、设备用房以及相关配套设施4928平方米。 5、川南灾害医学紧急救治中心项目：总建筑面积27102平方米，其中地上建筑面积16436平方米，地下建筑面积10666平方米。建设急诊部5466平方米、EICU700平方米、手术间233平方米、门诊8021平方米、医技365平方米、住院部1651平方米、地下车库7795平方米、相关配套设施2871平方米 - （二）项目服务内容及要求： 1、服务地点：自贡市东部新城。 - 2、服务内容： - ①室内环境空气检测。 - ②主要检测项目包含（但不限于）以下内容：苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、氡和TVOC等。 - ③检测内容规范及标准：《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2010等。 - ④检测点位应不少于543个，检测位置应按照有关规范及标准、采购人要求为准。 - （三）成果要求：严格按照国家现行规范及设计要求进行检测，形成真实有效的检测报告。检测报告纸质版一式肆份，电子版一份，须符合采购人要求。 |  |  |
| 2 | - 商务要求： - 1、服务期限：从合同生效之日起至所有检测工作完成并出具验收合格的报告止为服务期限。 - 2、成交供应商接到采购人通知后须1小时内响应，4小时内到达现场。 3、自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商赔付。 |  |  |