自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目

可行性研究报告

报告编制单位及人员

编制单位名称：自贡川南工程咨询中心有限责任公司

法定代表人：李  伟

技术负责人：杨英伟    职称：咨询工程师

项目编制人员：

姓名：郭红玲     职称：工程师

姓名：彭  奎     职称：副教授

姓名：李  红     职称：高级工程师

姓名：詹志英     职称：经济师

项目工作人员：

姓名：黄杨

项目编制日期：二〇二〇年七月

目录

第一章  总  论	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目概况	7

第二章  建设必要性与建设规模	10

2.1 项目建设的必要性	10

2.2 建设规模确定	16

第三章 建设条件	17

3.1 项目场址	17

3.2 配套条件	18

3.3 选址结论	24

第四章 建筑方案	25

4.1 建设内容及规模	25

4.2 建设设计指导思想与原则	25

4.3总图布置及功能方案	26

4.4 建筑方案	29

4.5辅助工程	35

第五章 节能报告	40

5.1节能分析背景与依据	40

5.2 用能原则和能耗估算	42

5.3 节能措施	45

第六章  环境保护	52

6.1 项目环境现状	52

6.2 执行的环境质量标准及污染物排放标准	52

6.3 建设项目的污染源分析	53

6.4 污染防治措施	55

6.5 水土保持及绿化	59

第七章 劳动安全卫生消防	61

7.1 设计依据	61

7.2 主要危害因素及危害程度分析	62

7.3 安全措施	64

第八章　组织机构与人力资源配置	68

8.1 项目建设期的领导协调机构	68

8.2 建设期组织机构设置及人力资源配置	68

8.3 项目运营期的组织机构设置与人力资源配置	73

第九章  项目进度计划	74

9.1 项目实施阶段	74

9.2 建设期	74

第十章  投资估算与资金筹措	77

10.1编制说明	77

10.2 主要技术经济指标及投资估算分析	80

10.3 投资计划与资金筹措	80

第十一章  项目招标方案	84

11.1 招标应执行的法律依据	84

11.2项目招标范围及招标内容	84

11.3 资质等级	85

11.4工程招标基本情况	85

第十二章  社会评价	87

12.1 项目对社会的影响分析	87

12.2 项目与社会的互适性分析	87

12.3 社会风险分析	90

12.4社会评价结论	91

第十三章  研究结论与建议	92

13.1 建设方案的总体描述	92

13.2 结论与建议	92

# 第一章  总  论

## 1.1 项目背景

1.1.1 项目名称：自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目

1.1.2项目业主简介

自贡市传染病医院，位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号，是自贡市第一人民医院（2008年增挂自贡市传染病医院）的板仓院区、院前救助机构，是自贡市公共卫生应急医院，是一所环境优美、交通便利、布局合理、设施一流的中等综合性医院，也是医保、新合的医疗定点单位，承担着全市辖区范围内的各种传染性疾病的防治、诊治，以及突发公共卫生事件的应急预防和医疗服务。

该院占地面积90.65亩，总建筑面积8149.44m2，其中门诊楼1982.86m2、住院部6166.58m2；现有床位 100 张；在编人员 120 名，其中专业技术人员 96 名；内设急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、康复科、耳鼻喉科、中医科、口腔科、检验及功能检查科室等。医院开设有心内科、呼吸科、内分泌科、消化科、儿科、肝胆科、妇产科、耳鼻喉科、泌尿外科、康复科等特色专科门诊，专科门诊全部由自贡市传染病医院在本市享有盛名的副主任医师以上的专家座诊。医院拥有 64 排 CT、WLXGX-8888 型伟力血液净化-人工肝支持系统、WHFHY-500 型电脑腹水超浓缩回输系统、WHGY-801 型伟力电脑肝病治疗仪、肝脏纤维化检测仪、微量注射泵、心电监护仪、手套式氧饱和度测试仪以及指尖血糖监测仪等先进设施和设备，并建立了 CICU（传染重症监护室）和人工肝室。率先在自贡市及川南地区开展人工肝治疗重症肝炎，并为全市第一例肝移植成功的患者进行了术前的人工肝支持，目前已使用人工肝血浆净化术成功救治近千例患者；开展腹水浓缩回输技术，使大量肝硬化顽固性腹水得到了有效治疗；开展肝脏瞬时弹性成像技术，能够无创地检测患者有无肝纤维化，肝硬化。

医院住院部设有综合病区和感染病区，病房、手术室配置较齐全，设施一流，每个病房均配备空调、液晶电视、热水器、中心供氧、中心吸引、卫生间等，是病人治疗、休养的理想环境。该院与市一医院本部实现人员、设备、技术、管理资源共享，凡在自贡市传染病医院就诊的病员可享受与院本部同样的医疗服务和更加优美、清馨的环境。

1.1.3 项目所在地经济社会概况

自贡市地处四川盆地南部，是典型的内陆丘陵城市，是四川省最早的省辖市之一和工业重镇，素以“盐之都”“龙之乡”“灯之城”闻名中外，是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、世界地质公园、国家园林城市、中国“文学之城”百强市、国家知识产权试点城市、对外开放城市、省级卫生城市、省级文明城市、省级风景名胜区和省级环境优美示范城市。全市幅员面积4381km2，辖自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、荣县和富顺县4区2县以及1个国家级高新区（自贡高新区）。2019年，全市户籍人口320.35万人，常住人口292.20万人，常住人口城镇化率为54.09%；实现地区生产总值1428.49亿元 ，较上年增长7.8%；全社会固定资产投资比上年增长13.0%，其中民间投资增长4.4%；地方一般公共预算收入（含两县）61.25亿元，比上年增长8.4％；一般公共预算支出（含两县）232.38亿元，较上年下降4.1%；全年城乡居民人均可支配收入26319元，城乡居民人均消费性支出19013元，分别比上年增长9.3%、12.0%；年末城镇新增就业人数4.44万人，城镇登记失业率3.41%。全市有卫生计生机构2238个，其中医院72个、基层医疗卫生机构2141个、专业公共卫生机构24个、其他卫生机构1个；在专业公共卫生机构中，疾病预防控制中心7个，妇幼保健院（所、站）7个，急救中心（站）1个，采供血机构1个，卫生监督支队（大队）8个；共有床位23776张，卫生计生人员25651人，其中卫生技术人员20435人；全市医疗卫生计生机构总诊疗人次数为 2165.76万人次；全市法定传染病发病率为395.04/10万，孕产妇死亡率为 5.14/10万，婴儿死亡率为2.52‰，五岁以下儿童死亡率为  4.32 ‰。

近年来，自贡城乡基础设施明显改善。自贡全省区域性次级综合交通枢纽基本建成，公路、铁路主骨架基本建立，银昆、成自泸赤、内威荣、乐自隆4条高速公路及内昆铁路穿境而过，城市东环线、东盐都大道先后建成通车，省道S207、S305升级为国道G247、G348，农村公路基本实现网络化，市域半小时、川南一小时、成渝两小时的通达目标全面实现。川南城际铁路自贡段、蓉昆高铁成都至自贡段先后开工建设，自贡凤鸣通用机场已建成投入运行。自贡城市品质不断提升，东部新城生态示范区“两横两纵”（指东部新城起步区内两条东西向和两条南北向城市干道，“两横”指北一路、北二路，“两纵”指和平大街、龙乡大道）道路基本建成，市区内水、电、气、广电、通讯等市政配套设施较完善，为本项目建设提供了一定便利条件。

今后一段时期，自贡将按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以推进高质量发展为主线，以改革创新为动力，以做大做强优势产业为支撑，以增进人民福祉为根本，实施创新驱动、转型升级、协同开放发展战略，主动融入“一带一路”、成渝地区双城经济圈、“一干多支、五区协同”发展新格局，积极推动“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势，突出“一枢纽（成渝地区双城经济圈次级综合交通枢纽）、一新城（东部新城）、两新区（川南-渝西新区、内自新区）、三廓带（富荣产城融合带、釜溪河历史文化廊道、沱江流域绿色经济发展带）、四高地（产业转型高地、科技转化高地、文旅融合高地、对外开放高地）”五大战略重点，努力把自贡建设成为川南经济增长极的中坚力量、全省区域协同发展格局的重要支点、国家文化出口基地，为建设城乡一体繁荣幸福新自贡奠定基础。

1.1.4 可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日修改）；

2、《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日修订）；

3、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；

4、中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》（2016年10月25日）；

5《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（第十二届全国人大第四次会议通过）；

6、《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》（国办发〔2020〕25号）；

7、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发〔2016〕77号）；

8、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）；

9、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》（国办发〔2015〕14号）；

10、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）；；

11、国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局制定的《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735号）；

12、《传染病医院建设标准》（建标173-2016）；

13、《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月29日四川省第十二届人民代表大会第四次会议通过）；

14、《四川省疾病防控救治能力提升三年行动方案（2020—2022年）》（川办发〔2020〕47号）；

15、《四川省医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）》（川卫办发〔2014〕437号）；

16、《四川省“十三五”卫生计生事业发展规划》（川卫发〔2016〕127号）；

17、《自贡市深化医药卫生体制改革规划（2017-2020年）》（自府发〔2017〕33号）；

18、《“健康自贡2030”规划纲要》（2017年11月9日发布）；

19、《自贡市区域卫生规划(2011-2020)（2014年修订版）》；

20、《自贡市城市总体规划（2011-2030年）》（2018版）；

21、 修订后的《自贡市土地利用总体规划（2006-2020年）》（川府函〔2011〕4号）；

22、《自贡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（自贡市第十六届人大第七次会议审议批准）；

23、《自贡市深化医药卫生体制改革规划（2017-2020年）》（自府发〔2017〕33号）；

24、《自贡市“十三五”卫生与健康规划》（自卫发〔2017〕44号）；

25、《自贡市发展和改革委员会关于自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目建议书的批复》（自发改发〔2020〕111号）；

26、项目业主单位提供的有关本项目的基础资料和技术数据等；

27、业主单位委托自贡川南工程咨询中心有限责任公司编制《自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目可行性研究报告》的委托书。

1.1.5 可行性研究报告的编制原则

本可行性研究报告的编制原则是：以项目的安全性、科学性、适用性、针对性、规范性和可操作性为前提，适度突出超前性。按照安全抗震防灾、布局合理、设施配套、功能完善的要求，着力论证项目实施的政策依据是否充分，建设条件是否具备，建设标准是否规范，工程方案是否安全可靠、经济、技术和节能环保措施建议是否可行，社会综合效益是否显著，项目建设是否会引起社会风险和是否有利于和谐社会建设等，使本报告能成为业主和相关部门投资决策的依据。

1.1.6 可行性研究报告的编制范围

本报告按照《公共建筑项目可行性研究报告编制大纲》确定的编制内容，充分考虑项目的近远期发展需要进行编制。编制范围包括：总论、建设必要性与建设规模、建设条件、建筑方案、节能分析、环境保护、劳动安全卫生消防、组织机构与人力资源配置、项目进度计划、投资估算与资金筹措、项目招标方案、社会评价、研究结论与建议等十三章节。

## 1.2 项目概况

1.2.1 拟建地点

本项目拟建场址位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号C3-01地块（沿滩区糍粑坳）。

1.2.2 建设性质：新建。

1.2.3 建设时间：2020年7月-2021年6月，建设期12个月。

1.2.4 建设内容及规模

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程总建筑面积13000m2。建设内容包括传染病病房、医技科室、辅助用房等以及相关配套设施。

1.2.5 主要建设条件

1、配套设施条件

本项目拟迁建场址区域附近已有完善的水、电、气、通讯、广播电视等配套设施，并预留有接口，随时可根据项目建设的需要接入使用，且管（线）径和水压、气压、水量、气量和供电容量等均能满足项目施工阶段和运营阶段的需要。拟建场地周边交通方便，施工机具和建筑材料运输可直达工地，建筑垃圾也可方便运出场地，项目实施的基础配套设施条件较好。

2、环境条件

项目拟建场址周围主要是部分居民房、中小企业、商铺、单位建筑和正在施工的建筑等，上空无高压电线走廊等线路通过，区域内无通讯基站，无大型水利设施、名贵树木、古建筑物和风景名胜等需要保护的敏感目标，附近无产生明显污染影响的工矿企业，因而对本项目无特殊制约。工程建设所需的各种建筑材料基本都能在当地购买，土建和安装工程可由地方施工单位承建，能够节约一定建造成本。

1.2.6 项目投资、资金来源及效益情况

1、项目投资及资金来源

项目总投资5480万元，资金来源为争取上级资金及业主单位自筹。

2、效益情况

本项目以政府为主导，不以营利为目的，具有社会公益性，主要体现为社会效益。项目建成后，将明显改善自贡市传染病医院的诊疗环境条件，更好地满足辖区及周边区域居民日益增长的传染病防治服务需求，进一步补齐疫情防控救治能力短板，提升自贡城市软实力，为自贡市全面建成小康社会提供一定的健康保障。因此，本项目的社会效益非常明显。

1.2.7 项目主要技术经济指标（见表1-1）

表1-1  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | m2 | 17590.42 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 13000.00 |  |
| 2.1 | 其中：地上建筑面积 | m2 | 9794.28 |  |
| 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 205.72 |  |
| 2.3 | 洗涤用房建筑面积 | m2 | 2300 | 配套设施用房 |
| 2.4 | 锅炉房 | m2 | 260 |  |
| 2.5 | 垃圾收集站 | m2 | 220 |  |
| 2.6 | 污水处理站 | m2 | 220 |  |
| 3 | 建筑用地面积 | m2 | 4917.11 |  |
| 4 | 容积率 |  | 0.74 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 27.95 |  |
| 6 | 绿化率 | % | 35.00 |  |
| 7 | 病床数 | 张 | 160 |  |
| 8 | 投资估算及资金筹措 |  |  |  |
| 8.1 | 项目总投资 | 万元 | 5480.00 |  |
| 8.1.1 | 其中：工程费用 | 万元 | 4877.46 | 占总投资的89.00％ |
| 8.1.2 | 工程建设其他费用 | 万元 | 341.58 | 占总投资的6.24％ |
| 8.1.3 | 预备费 | 万元 | 260.95 | 占总投资的4.76％ |
| 8.2 | 资金筹措 |  |  |  |
|  | 争取上级资金及业主单位自筹 | 万元 | 5480.00 |  |
| 9 | 建设期 | 月 | 12 | 2020.07-2021.06 |
| 10 | 项目能源年消耗总量 | tce | 969.39 | 折标准煤 |

# 第二章  建设必要性与建设规模

## 2.1 项目建设的必要性

这次新冠肺炎疫情，是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件，对中国乃至全世界都是一次严重危机和严峻考验。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下和广大人民群众艰苦卓绝努力并付出牺牲，疫情防控取得重大战略成果，疫情防控形势持续向好。但此次疫情防控也暴露出，我国重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和体制机制问题。随着国际疫情快速扩散蔓延，未来一段时间，全国、全省、全市仍将面临较为严峻的国内外疫情风险挑战。为全面贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，加强公共卫生防控救治体系建设，已成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护公共卫生安全的一项紧迫任务。

2.1.1 建设本项目是贯彻落实有关加强公共卫生防控救治体系建设的政策规划的需要

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦这次新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，提高平战结合能力，集中力量加强疾病防控救治体系建设，补齐短板弱项，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》提出：“加强公共卫生体系建设，改善疾病预防控制基础条件。完善医防协同机制，强化各级医疗机构疾病预防控制职责，增强公立医院传染病救治能力。”国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局制定的《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735号）提出：“构建分级分层分流的城市传染病救治网络，直辖市、省会城市、地级市要建有传染病医院或相对独立的综合性医院传染病区，实现100%达标，作为区域内重大疫情中西医结合诊治、医护人员培训的主体力量。”“扩大传染病集中收治容量，加强基础设施建设和设备升级，适度预留应急场地和改造空间。”本项目属于国家发改委新修订的《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目。《四川省疾病防控救治能力提升三年行动方案（2020-2022年）》提出：“充分落实政府举办公共卫生事业主体责任，按照各级政府财政事权和支出责任，加大疾病防控救治体系建设投入力度。”“市（州）要统筹规划建设区域内疾病防控救治设施，依托综合能力强的医疗机构（含中医医院），建设市（州）级疫情防控救治基地，通过新建、改扩建传染病医院或传染病院区，做好流线设计，预留传染病诊区和可改造的基础条件，适度预留应急场地，使其具备简单改造即可用于传染病救治的条件，加强尚无传染病独立院区的6个市（州）项目建设，实现市（州）传染病院区全覆盖。”自贡市“十三五”总体规划提出：“实施健康中国自贡行动，提高医疗卫生服务水平。强化疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生、卫生应急等公共卫生服务，提高重大传染病、慢性病、地方病、职业病、艾滋病等防治水平，提升突发公共卫生事件应急处置能力。”可见，提出建设本项目是符合以上相关政策规划要求的，同时也是贯彻落实国家、省、市相关政策规划的具体举措。

2.1.2 是自贡市加强完善公共卫生防疫应急体系，维护广大人民群众健康和生命安全的需要

2020年是自贡市全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是全面深化医药卫生体制改革、推进健康自贡建设、建成区域医疗卫生高地的关键之年。近年来，自贡市公共卫生事业取得了长足进步。新发传染病国家重点实验室现场研究基地落户自贡，在全省市州建成首家市级三级甲等疾控中心；建成辐射川南的航空医疗救援基地；建成全国慢性病防治示范区1个；建成全省首个区域心理卫生培训基地；妇幼健康保障水平明显提升，市保健院、大安区保健院综合实力进入全国百强；卫生应急及监督执法体系进一步健全，全面实现卫生监督网格管理，监督覆盖率达100%，市级应急指挥平台建设全面完成，有效应对人感染H7N9禽流感、埃博拉出血热、中东呼吸综合征等突发公共卫生事件。2019年，全市法定传染病报告发病率为连续16年低于全省平均水平；孕产妇死亡率5.14/10万，创近十年来最低水平。但随着自贡市工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生活方式变化加速，带来的重大传染病、慢性病、环境污染、食品安全、饮水安全、职业安全问题和重大公共安全事件等多重健康威胁因素叠加，对疾病防控救治、维护居民健康和生命安全提出了新的挑战和更高要求。这次新冠肺炎疫情的发生，也暴露出了自贡在重大疫情防控救治方面的短板，目前全市能承担起新冠肺炎等传染性疾病医疗救治任务的优质医疗卫生资源还不足，距离维护好广大人民群众健康的要求尚有较大差距。

为加强完善自贡市公共卫生防疫应急体系，补齐疫情防控救治能力短板，提高平战结合能力，《自贡市深化医药卫生体制改革规划（2017-2020年）》提出：“完善公共卫生服务体系，强专业公共卫生机构能力建设。加强传染病实验室诊断能力建设，健全监测、预警、报告和督导制度，保持全市传染病发病率低于全省平均值。”《自贡市“十三五”卫生与健康规划》提出“加强重点传染性疾病防治。到2020年，健康自贡建设全面推进，各类突发公共事件医学救援及时率和规范处置率达到95%以上，全市卫生计生事业综合实力和居民健康水平居全省市州前列。” 2020年2月3日，自贡市发改委会同市卫健委召集自贡市第一人民医院（自贡市传染病医院）研究疫情防控所需项目申报工作，补齐全市公共卫生防疫应急体系短板，选取疫情防控所需项目，立即启动项目申报程序，研究提出了自贡市传染病医院床位数由100张扩建到300张、沿滩区人民医院改造84张传染病床位、区县公共卫生防疫应急体系所需项目申报等事项。因此，提出建设本项目是自贡市加快推进健康自贡建设，加快补齐全市公共卫生防疫应急体系短板，维护广大人民群众健康和生命安全的需要。

2.1.3 是改善自贡市传染病医院医疗环境条件，满足辖区及周边区域居民日益增长的传染病防治服务需求的现实需要

自贡市传染病医院，是国家三级甲等综合医院自贡市第一人民医院（2008年增挂自贡市传染病医院）的板仓院区、院前救助机构，是自贡市公共卫生应急医院，承担着全市辖区范围内约320万人口的各种传染性疾病的防治、诊治，以及突发公共卫生事件的应急预防和医疗服务。2020年1月22日，该院纳入四川省卫健委公布的四川省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治省市级定点医院名单，是全省24家市级医疗救治定点医院之一，也是全市唯一的市级新冠肺炎医疗救治定点医院。该院特色科室为传染科，始建于 1960 年，2012 年评为四川省医学重点专科和全国中医药防治传染病临床基地，2014 年被自贡市授予巾帼文明岗，2015 年、2016 年、2018 年分别被中国肝炎基金会授予全国肝胆病防治技术示范基地、乙肝母婴零传播工程项目医院、中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目分中心，是全国重型肝病及人工肝血液净化攻关协作组和华西肝病综合防治协作网成员单位。

近年来，随着工业化、城镇化、疾病谱变化、生态环境及生活方式变化加速，带来的重大传染病、公共卫生事件等不断频发，广大城乡居民健康不同程度受到威胁。2016年、2017年、2018年、2019年，自贡市法定传染病报告发病率分别为301.78/10万、303.80/10万、354.76/10万、395.04/10万。从全市法定传染病发病情况看，总体呈上升趋势，对专门防治传染病的基础设施也应随之不断完善和跟进。该院近年充分发挥自身专科特色和优势，尤其在突发公共卫生事件，如细菌性食物中毒、细菌性痢疾、霍乱、SARS、人感染猪链球菌病、甲型 H1N1 流感、人感染甲型 H7N9 禽流感、等传染病流行期间，包括此次新冠肺炎疫情，一次次赶赴现场扑灭疫情，为自贡市医疗卫生事业做出了突出贡献。仅该院感染科年收治患者达 1800 余人次，年门诊量 32000余人次。由于该院是自贡市唯一一座专门以传染病防治为主的医院，现有业务用房为 2003 年“非典”后为提升传染病的救治能力而修建，现床位约 100 张，由于建设年代距今较久，医疗服务设施条件已跟不上目前人口及传染病升高的趋势，亟需扩容。

根据《传染病医院建设标准》（建标173-2016）第八条规定：“新建传染病医院的建设规模应根据当地城乡总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、经济发展水平、卫生资源、传染病发病率和服务需求状况进行综合平衡后确定。”第十条规定：“传染病医院和综合医院内传染病区的建设规模均按床位计算。传染病医院的建设规模分为150床、250床、400床及400床以上。如考虑平时与突发事件时相结合，床位编制可根据实际情况作适当调整。”第十二条规定：“传染病医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均建筑面积指标应符合表1的规定。” 自贡市现有人口320.35万人，按照该院规划发展目标，适当考虑未来发展的需要，编制床位将达300张，则该院按表1的标准，其建筑面积可为： 300床×80m2/床=24000m2。即目前该院建筑面积可建约24000m2，本项目拟建总建筑面积约10000m2，是基本符合该院未来发展需要的。因此，提出建设本项目是进一步改善自贡市传染病医院医疗环境条件，满足辖区及周边区域居民日益增长的传染病防治服务需求的现实需要。

总之，建设本项目是非常必要的，亟需尽快开展实施。

## 2.2 建设规模确定

根据《传染病医院建设标准》（建标173-2016）等文件要求，综合自贡市传染病医院服务范围内的城市规模与等级、人口规模和分布、地理交通条件、服务半径与服务人口、疾病谱变化等因素，在满足基本功能的同时，结合区域经济发展水平与医疗卫生发展规划的要求，同时适当考虑未来发展需要进行建设规模的合理确定，并在认真贯彻节约资源的基本国策，按照“平战结合”“安全、适用、经济、美观”的原则，努力做到功能完善、布局合理、流程科学、规模适宜、装备适度、运行经济、安全卫生，力求达到经济效益、社会效益和环境效益综合优化的前提下，完成本项目建设方案的设计。

本项目设计建设规模为：本次拟规划用地面积17590.42m2；总建筑面积13000m2，其中，地上建筑面积29794.28m2、地下建筑面积205.72m2、洗涤用房2300m2、锅炉房260m2、垃圾收集站220m2、污水处理站220m2。此建设规模符合《传染病医院建设标准》的规定。经分析，本方案能够满足该院未来一段时期传染病医疗救治服务发展的需求，用地规模也符合相关规定，从节约利用的角度出发，是可行的。

# 第三章 建设条件

## 3.1 项目场址

3.1.1地理位置

拟建项目场地位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号自贡市传染病医院内，医院紧邻道路，市政基础设施配套好，现状相邻道路均可方便材料运输和施工机具可直达工地；场区附近已有水、电接口，建设场地交通方便。项目地理位置详见图3-1。

图3-1  项目场址地理位置

3.1.2土地权属及占地面积

该地块土地所有性质为：国有。

项目用地为己征国有土地，土地使用权己划拨给自贡市传染病医院。本项目用地面积17590.42m²。

## 3.2 配套条件

3.2.1自然条件

1、地形地貌条

拟建项目场地位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号自贡市传染病医院内，现选址地形由南向北逐渐升高，标高为 316.5m，新建住院项目医技大楼现状为院内内空地，场地标高约为 315～317m，相对高差约 2m，相对平坦。

2、工程地质

1、地层

根据钻探和地质调绘，本次揭露主要岩土层为第四系全新统素填土（Q 4 ml ）和侏罗系中统沙溪庙组（J2 s）的泥岩。

2、场地地质构造

场地位于四川盆地内，第四纪以来主要表现为缓慢的整体性抬升，

差异活动不明显，是一个新构造运动较微弱的地区。场地所处地质构造位置为“自流井背斜”轴部南翼，地层倾向 165°，倾角约 10°～12°。

根据地质资料显示，黄葛坡逆断层自场地北侧 S305 穿过，距本场地距离约 100m，场地位于下降盘。该断层北起兴隆湾附近，经天池寺、土地坡进入汇东新区邓家坝、本场地、客运站、南湖体育场至沿滩新城糍粑坳附近消失，长约 12km，走向 N60°W，倾角 20～35°，断距 50～260m。四川省地震局于 1981、1982、1985 年先后对该断层进行了四期短水准和短基线测量，高差变化不到 1 毫米，目前没有新的活动迹象。根据以往建筑经验，也未发现断层附近建筑物有过大变形迹象。

3、场地岩土层的构成和特征

①素填土（Q 4 ml ）：杂色，松散-稍密，主要为块石、黏性土等组成，粒径差异较大，含少量建筑垃圾和生活垃圾，土质不均，回填时间约 5年，在场地分布广泛，厚度约 0.6～3.4m，平均厚度约 1.1m。

②泥岩（J 2 s）：紫红色，泥质胶结，部分含砂质和少量钙质，局部渐变为砂质泥岩，抗风化、软化能力较差，在整个场地分布广泛。

② 1 强风化泥岩（J 2 s）：强度较低，裂隙较发育，岩芯较破碎，手折易断，抗风化、软化能力差，岩芯多呈块状-短柱状，取芯率多低于65%，厚约 0.8～1.2m，属极软岩类，岩体基本质量等级为 V 级。

② 2 中风化泥岩（J 2 s）：强度一般，裂隙稍发育，抗风化、软化能力差，不易折断，岩芯多呈短柱状-柱状，局部块状，岩体较完整，岩石单轴饱和抗压强度为 3.45～10.5MPa，平均 6.8 MPa，属软岩类，岩体基本质量等级为 IV 级。

黄葛坡逆断层自场地南侧 S305 穿过，距本场地距离约 200m，本场地位于下降盘，在本工程钻探深度范围内，未发现断层破裂带。

3 、不良地质

场地下覆有较完整的基岩，断裂带未从本场地穿越，本场地位于下降盘，较稳定，处于建筑抗震一般地段。

根据《建筑抗震设计规范》（50021-2010）（2016 版）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定，结合本地区经验和周边场地波速测试成果，场地覆盖层主要为素填土，剪切波速约多小于 150 m/s，属软弱土。场地覆盖层厚约 0.6～3.4m，场地类别为 II 类，特征周期为 0.35s。

根据现场地质踏勘和钻探情况揭示，场地内未发现崩塌、泥石流、岩溶、土洞等不良地质作用。

4、气象水文

自贡地区属亚热带湿润季风气候区、冬无严寒，夏无酷暑，无霜期较长；雨量充沛，但分配不均，云雾多，霜雪少，日照少，无霜期长。年平均气温 17.9 摄氏度，七月最热，平均气温 28.9 摄氏度，最高气温41.1 摄氏度，一月最冷，平均气温 7.3 摄氏度。夏季为东南风，其余季节多为偏东风，瞬时最大风速 34 米/秒。多年平均降雨量 1140 毫米，多年平均雨天 159 天，集中降雨季节在 6～8 月。多年平均雾日 58 天，最长持续 11 天。主要灾害性气候表现为寒潮大风、水涝和干旱。

自贡市水资源属釜溪河水系，釜溪河流域水环境与 2006、2007年相比有了一定改善，但是由于自贡市城市污水处理厂二期工程还未投入运行，及自贡市各污水处理厂大部分还未进行建设，因此其水环境污染严重，部分河段水质低于Ⅴ类标准。釜溪河水质未能达标。

5、水文地质条件

地表水和地下水

（1）地表水：场地内未见地表水。

（2）地下水：本场地主要存在上层滞水和基岩裂隙水。

在个别勘探孔揭露少许上层滞水，水位约 299.7～302.17m，主要分布在素填土底部，随地形地貌起伏有一定变化，但水位不稳定，消散快，主要随季节变化。主要靠大气降雨、周围居民生活用水补给，详见工程地质剖面图。

场地地层岩性为泥岩，为相对弱透水层，基岩风化裂隙水不发育，水量极小。

水、土腐蚀性评价

从环境地质条件分析，场地周边无污染源，结合场地周边以往建筑经验，拟建场地内地下水、土对混凝土结构的腐蚀性为微腐蚀性，对混凝结构中钢筋的腐蚀性为微腐蚀性，对钢结构的腐蚀性为微腐蚀性。

6、地震条件

据该区域地质资料，拟建场址处无断裂带，所属场区稳定性较好，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 版）判定，场地抗震类别为Ⅱ类。结合《中国地震烈度区划图》及《中国地震参数区划图》，地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期为0.35s。

7、周边环境条件

场址所在区域周边无高大建筑物遮挡，日照充足；区域远离各种污染源，场址西北面临新华路（），西南面临川云中路，东南面为金灿科技和四川东方自立电站设备有限公司，东北面为板仓派出所和明和经贸，东北面和东南面均留有20米的绿化隔离带，满足相关卫生防护标准的要求；区域周边无生产、储存火灾危险性为甲、乙、丙类（易燃、易爆）物品的厂房、库房。经分析，该项目场址周边环境对本项目建设运营无不利影响。

3.2.2基础设施

1、供电及电源情况

沿滩区的供电网线属于自贡电网，自贡电网是四川电网的一部分，地处全省500千伏、220千伏电网的中心，目前自贡220千伏电网已形成双回环网运行。

根据业主提供资料，该院目前供电公司供电完全能够满足整个院区的供电要求。项目用电可根据需要随时从自贡市传染病医院接入，满足项目的需求。

2、供水及水源情况

目前，自贡市自来水资源总量正常年为18.42亿m3，且水质优良，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。近年来建成的长沙坝—葫芦口水库、双溪水库及南郊供水工程、双溪引水工程基本能够满足城市用水的需要。目前，自贡市建设的年总供水量为1.66亿m3的大型水利工程小井沟水库已经建设完成交付使用，自贡市的供水能力得到大幅度的提高。

根据业主提供资料，目前该院新建场址内的供水是自贡水务集团提供。项目供水管线可直接从自贡市传染病医院现有的供水管接入，供水管网的管径、水量及水压均满足项目施工及运营阶段的用水需求。

3、排水及水源情况

本项目在运营阶段采取污水、雨水分流制。雨水经雨水管排入场址周边的雨水管道。运营阶段产生的一般生活污水应先经过化粪池集中处理后，再排入场址周边的市政污水管网；产生的医疗污水应先经过病区内消毒池处理后，再排入场址周边的市政污水管网。

4、交通情况

项目场址所处区域的市政路网已建成，场址西南面紧邻川云中路，北面紧邻新华路,场址位于川云中路和新华路交叉路口，交通较为便捷。

5、电讯

自贡通信业经过多年的建设，程控电话、移动通信和宽带互联信息网等通信基础设施得到迅猛发展，整个自贡地区已经形成了以光缆为主数字微波、卫星通信为辅的干线传输网。目前，电话、电视、互联网等通讯网络已完全覆盖拟建场址，随时可以接入场地运营，提供通讯支持。

3.2.3 施工条件

本项目场址距离自贡市城区较近，且距离高速公路出入口较近，各类施工器材及材料通过城市道路运输可直达现场。自贡市的建材产品丰富多样，其中石灰石、石料、型沙、河沙、页岩的储量非常丰富。在施工中所需砂、石、页岩砖等建材当地即可满足需求，所需其他建材也可由自贡市本地的建材市场提供保障。施工用电、用水、运输等利用周边现有设施，即可满足。

## 3.3 选址结论

经分析，本场址具备以下优势：

1、拟建场址位于自贡市板仓工业园区卫里路2号板仓工业集中区（整合）C3-01地块，小地名沿滩区糍粑坳，符合自贡市城市规划要求。

2、场址区域的自然气候条件，周边环境条件满足项目建设和运营。

3、水、电及通讯等基础设施可以随时根据工程进度需求接入场址使用。

4、在完善各项手续后，场地即具备开工条件，各类建材供应非常便利和充足。

5、场址周边交通较为便捷，满足施工阶段和运营阶段的交通需求。

综上所述，该场址适合建设本项目，场址方案可行。

# 第四章 建筑方案

## 4.1 建设内容及规模

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程总建筑面积13000 m²。建设内容包括传染病病房、医技科室、辅助用房等以及相关配套设施。

## 4.2 建设设计指导思想与原则

4.2.1指导思想

本项目的规划与布局，均以自贡市医疗体系的建设和发展为大背景和框架。建筑方案设计上，注重拟建项目的功能定位，本着“完善周边传染病医疗体系、优化传染病医疗服务和就诊环境”的指导思想，构建一个高效、舒适的传染病医疗环境。

4.2.2设计原则

1、安全性原则：

严格按《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014、《传染病医院建设标准》 (建标173-2016)实施，确保其使用功能和安全要求。

2、布局合理的原则

该拟建项目应根据该现有用地的交通现状、地形地质、水文等条件，进行合理规划，精心布局，不但使建筑方案具备有很强的可操作性，同时又能让身处其中的医生及病人感受到舒适便捷的就诊、工作环境。

3、造价经济合理的原则

建筑方案在满足使用功能，确保安全的前提下，应力求降低造价，做到经济合理。

4、绿色建筑原则

本项目应做到在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，根据省住建厅、省发改委《关于印发四川省推进绿色建筑行动实施细则》的通知-川建勘设科发（2014〔619〕号）文和自贡市住建局自住建发[2018] 4号文的要求：“政府投资或使用财政资金的建设项目”应按绿色建筑标准进行规划、设计、建设和管理。为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

5、海绵城市

应遵循海绵城市、生态优先原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

## 4.3总图布置及功能方案

4.3.1布置原则

项目总平面布置首先满足城市规划要求，在充分利用土地的前提下，合理布置建构筑物。在建筑布局上，合理规划建构筑物的间距，在满足节能、环保、防灾、防盗等国家颁布的安全规范、规程的前提下，尽量利用地形，节约用地，节省投资，加快工程建设进度。

项目布置还应根据功能、流程、管理、卫生等方面要求，依照《传染病医院建设标准》建标173-2016中的规定，结合场地地块的周边情况，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。

按照标准，在总体布局时应充分利用现状地形地貌，正确处理功能分区、洁污分区等各之间相互联系与分隔的关系，科学布置各类功能房间。本项目位于自贡市传染病医院内，该院地处川云中路和新华路相交路口，具有较方便的竖向交通、平面交通、场地及出入口。

建筑内公共交通空间、步行道及出入口，应设置无障碍设施，并符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的相关规定。且区域内应设置标识系统。

同时，在满足上述建设标准的前提下，建筑设计应严格执行工程建设强制性标准，有利于防灾及安全疏散。

4.3.2布置方案

# 本项目用地呈 L形，用地北面为传染病医院的住院部（5F）和预留发展用地（临时停车场，可停车250辆），用地南面为绿化隔离带，住院医技大楼布置在用地北面，与医院已建住院部（5F）平行布置，洗涤中心布置在住院医技大楼的东南面，锅炉房、垃圾收集站、污水处理站布置靠近洗涤中心布置，位于洗涤中心的南面。建筑四周设有环形道路（兼消防通道），与医院内道路相接，满足消防要求。

建筑与周边建构筑物的间距满足日照和防火要求，环保方面充分注重生活污水、医用污物和噪声的处理问题，做到生活污水、污物排放与噪声处理均达到规定的标准。

项目总平面交通组织采用人车分流、洁污分流模式。用地临川云中路设有住院出入口和医院污物出口，医技大楼门诊出入口沿用原医院出入口。

在建筑物的各出入口平台、公共走道、公共厕所、盥洗室等部位，设有必要的无障碍设计。

项目总平面布置见下图所示。

图4-1 项目总平面布置图

项目经济技术指标详表4-1，总图消防设计详见第七章。

表4-1经济技术指标

| 1、总用地面积 | 17590.42 | 单位（m2） |
| --- | --- | --- |
| 2、总建筑面积 | 13000 | 单位（m2） |
| 住院医技大楼建筑面积 | 13000 | 单位（m2） |
| 其中 | 地上建筑面积 | 9794.28 | 单位（m2） |
|  | 2.1.2地下建筑面积 | 205.72 | 单位（m2） |
| 3、配套设施用房 | 洗涤中心 | 2300 | 单位（m2） |
|  | 锅炉房 | 260 | 单位（m2） |
|  | 垃圾收集站 | 220 | 单位（m2） |
|  | 污水处理站 | 220 | 单位（m2） |
| 3、建筑用地面积 | 4917.11 | 单位（m2） |
| 4、容积率 | 0.74 |  |
| 5、建筑密度 | 27.95% | % |
| 6、绿化率 | 35.00% | % |
| 7、病床数 | 160 | 张 |

# 4.4 建筑方案

4.4.1建筑设计

1、建筑设计依据

《自贡市城市总体规划(2011-2030)》

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014

《传染病医院建设标准》建标173-2016

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《锅炉房建设计标准》GB50041-2020

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文之一房屋建筑部分》2013年版；

2、建筑平面布置与功能

医技大楼为1栋5层建筑，总建筑面积10000 m2，床位160张。建筑平面呈“一”字型布置，人流由北侧主入口进入，医护人员从南侧医护人员通道进入。

一层平面主要布置住院门厅兼合用前室、门诊大厅、病患通道(污染区）、候诊等候区、超声心电候诊区、医护通道、药房及相关医技服务用房等。建筑面积1917.11 m2。二~五层平面均按洁净区、半洁净区、污染区等功能分区进行布置，主要布置病房、医生办公、护士站、示教室、医生休息室等。住院病房采用两人间布置，每层布置床位40张，共计床位160张。洁净区、半洁净区、污染区设有各自独立的卫生间和楼电梯。每层建筑面积约为1893.59 m2，地下室布置消防水池和水泵房，建筑面积为205.72 m2。

洗涤中心为单层建筑，建筑平面呈“一”字型布置，平面尺寸为75.8m×27m，建筑面积为2300m2，主要布置污物接收、分拣、传染性洗涤区、污物洗涤区、熨烫区烘干区、洗涤原料库、包布整理间、白大褂缝补间、办公室等功能用房。

锅炉房为单层建筑，建筑面积为260 m2。

垃圾收集站、污水处理站为单层建筑，建筑面积各为270m2。

各建筑平面具体布置见附图。

3、建筑立面设计

自贡市传染病医院医技大楼建设项目的立面设计中充分协同周边建筑风格的特点，重点应遵循医疗建筑特点，在建筑立面的设计上与相邻建筑保持一致，正面局部突出的柱、梁又掺入一些构成主义元素。由于整栋建筑面宽较大，为了使立面不至于单调、重复，根据平面布置设置局部突出，并让其作为竖向线条的构成穿插入整栋以横向线条居多的建筑当中。建筑主要采用白色和浅灰色外墙砖及铁灰色塑钢框玻璃窗，相互之间从颜色、材质方面产生强烈对比。

4、建筑剖面设计

根据使用功能、建筑造型、结构尺度、并结合地形高差综合考虑。项目住院医技大楼为地下一层，地上5层，建筑首层层高5.10m；以上各层层高3.90m，地下室层高4.2 m，室内外高差0.45m，建筑高度约21.15m。洗涤中心为单层建筑，层高5.0m, 室内外高差0.15m，建筑高度为5.15m。锅炉房为单层建筑，层高6.0m, 室内外高差0.15m，高度为6.15m。垃圾收集站、污水处理站为单层建筑，层高4.0m, 室内外高差0.15m，高度为4.15m。

5、建筑竖向交通组织：

住院医技大楼建筑首层层高5.10m；以上层层高3.90m。

建筑共设有3部电梯和1部污物电梯及3个疏散楼梯间提供竖向交通组织。

各部楼梯除满足消防疏散要求外，其梯段及平台宽度亦满足担架通行的需求。

6、建筑防火及疏散：

项目住院医技大楼建成后为多层公共建筑，建筑高度为21.15m，项目设置有自动喷淋灭火系统（局部特殊设备使用房间采用气体灭火系统）。根据《建筑设计防火规范》GB50045-2014（2018年版）的规定，地上建筑耐火等级为二级，地下车库耐火等级为一级，建筑每层为1个防火分区，每个防火分区至少有两个出入口。共布置3个封闭疏散楼梯间，其疏散宽度、疏散距离均满足火灾紧急情况下人员、病员的疏散。楼电梯以及通道的宽度均应满足疏散的要求，所有通道均为无障碍通道。

洗涤中心为单层建筑，建筑面积为2300m2，建筑耐火等级为二级，1个防火分区，平面按功能设有多个疏散出口，其疏散宽度、疏散距离均满足建筑防火规范的要求。

锅炉房为单层建筑，建筑火灾危险性为丁类，建筑耐火等级为二级，1个防火分区，平面设有两个疏散出口，其疏散宽度、疏散距离均满足建筑防火规范的要求。

7、无障碍设计

按《无障碍设计规范》的有关规定：设置无障碍入口坡道、无障碍门、无障碍厕所、无障碍电梯等。

8、建筑用料

（1）外墙体：采用页岩空心砖

（2）非承重墙墙体：按房间功能要求选用材料砌筑。

（3）内装修：内墙面及顶棚，除入口门厅二次装修外，其余在后期设计阶段根据相关规范条文确定。地面采用浅色地砖抹面，通道楼梯与室内地面相同，卫生间地面采用防滑地砖，墙面采用内墙砖至吊顶上100mm，顶棚采用轻钢龙骨加铝扣板吊顶。

（4）外装修：

本项目建筑物的外墙装修采用乳北色外墙漆，在局部外墙处配以深色外墙漆。

（5）卫生间：卫生间均采用蹲式水冲厕所。

（6）门、窗：门为防盗门，其余门为单扇内开木门。所有窗户均采用节能门窗。

（7）屋面：为上人屋面，防水等级为Ⅰ级，采用两道防水层设防。保温材料采用可挤塑聚苯板，缸砖面层。

9、其他：

本工程绿色建筑设计应根据国家、四川省相关要求进行设计、实施。

4.4.2结构设计

1、结构设计依据：

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

2、设计要求

设计基本要求

地基基础设计等级：乙级

地下室防水等级：地下室防水等级为二级

建筑结构设计使用年限：50年

抗震设防烈度：抗震设防烈度为7度，抗震构造措施按8度。

人防设计及等级：无

基本风压：0.4KN/m2

其它均应按国家相应规范规程执行

2、结构选型

本项目的设计合理使用年限为50年。根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本工程为乙类建筑，建筑结构安全等级二级。

根据建筑物高度、使用要求和抗震设防等综合考虑，各建筑单体均采用框架结构。建筑的基础形式拟根据下一阶段工作的地质勘查报告结果，选用安全、经济、合理的基础形式。

（3）抗震设防

根据自贡市的已有地质资料，该项目所处地无地震断裂带。同时根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版），该项目抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。由于本工程为医疗建筑，按8度采取抗震措施。

（4）主要结构材料选用

砼强度等级：地梁为C30，垫层C15

梁、柱、板均为C30混凝土浇筑

钢材：采用HPB300钢筋和HRB400钢筋

墙体：外墙采用烧结自保温多孔砖砌体，内墙采用页岩空心砖砌体。

# 4.5辅助工程

4.5.1、 给排水工程

1、设计依据

《室外给水设计标准》GB50013-2018；

《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版）；

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《全国民用建筑给水排水工程设计技术措施》（2009年版）；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《四川省用水定额》DB51/T2138-2016。

2、给排水设计

水源供给

给水水源由医院给水主管接入场地，管网压力满足项目要求，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

给水计算见第五章

消防用水

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的有关规定，本项目室外消防用水量按室外为25L/s。室内消防用水量15 L/s，火灾延续时间按2h计算。自动喷淋灭火系统消防用水量30 L/s，火灾延续时间按1h计算。

排水

排水量按最高日用水量的90%计。

本项目采取生活污水、雨水分流制。

4.5.2、电气工程

（1）设计依据

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》（GB51309-2018）

（2）供配电系统：

负荷级别

本项目的负荷级别为三级负荷。电源由医院总变配电室供给，配柴油发电机作应急电源。

负荷估算

根据《民用建筑电气设计数据手册》对各类建筑单位面积推荐负荷指标的规定，同时结合业主提供该院历史用电数据，可得本项目用电负荷，详表4-3。

表4-3负荷估算表

| 项 目 名 称 | 建筑面积(m²) | 用电指标（w/ m²） | 装机容量（KW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院医技大楼 | 10000 | 70 | 700 |
| 洗涤中心 | 2300 | 60 | 138 |
| 锅炉房 | 260 | 30 | 7.8 |
| 垃圾收集站 | 220 | 30 | 6.6 |
| 污水处理站 | 220 | 30 | 6.6 |
| 合计 |  |  | 859 |

经计算，本项目的装机容量为859KW，考虑项目建筑的需用系数（0.78）和未来发展，综合考虑后可得670.02KW，补偿后功率因数为0.93。适当考虑该院未来发展需求，本项目可设置一台1200KVA的箱式变压器即可满足需求。

照明设计

本项目照明包括门厅、走廊、候诊大厅、住院病房、医生办公室、护士站、楼梯间、各功能房间及其他配套用房等区域，应根据各类功能选择设计照度，但所有照明灯以节能荧光灯管和紧凑式荧光灯为主，以达到高效节能的目的。

4）防雷、接地

项目为三类防雷建筑,按规范对各建筑设置防雷设施。保护接地型式采用TN-S制

节电设计

开关，在白天光线不足时有人走动过道灯及楼梯灯会自动开灯；无人走动时，楼梯灯及过道灯会自动关闭，从而起到节约能源的作用。过道灯及楼梯灯设计均为声光控制。

6)、弱电设计

本项目设置通信电话、有线电视系统，防护监视系统、宽带系统。

有线电视、通信电话系统：

各房间电视主要采用城市有线电视网，不另设接收天线。

各房间电话、宽带全部采用市网直通，电话设备间与电视系统共用。

防盗及保安监控系统：

建筑内设置一套保安监控系统, 监控系统按功能区专业要求建设。

4.5.3采暖通风与空气调节

1、设计依据

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）；

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

《环境空气质量标准》（GB3059-1996）；

《2009全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调、动力）》。

2、室外气象参数

大气压力：冬季：980.6hPa

夏季：963.8hPa

冬季空调室外计算干球温度：2.2 ℃

冬季空调室外计算相对湿度：83 %

夏季空调室外计算干球温度：35.5 ℃

夏季空调室外计算湿球温度：26.5 ℃

冬季室外风速：1.1 m/s

夏季室外平均风速：1.5 m/s

2、空调：

本项目为自贡传染病医院的住院医技大楼和洗涤中心，建筑采用分体式空调。

3、通风

1）功能房间、卫生间、厕所等需要通风的场所均设置自然通风系统。

2）地下室通风设计

风量指标：

水泵房（生活、消防）：6次/h（通风）

4.5.4节能及消防设计

详见相关章节内容。

# 第五章 节能分析

## 5.1节能分析背景与依据

5.1.1建筑节能的背景

国家对推动建筑节能要求是：制定并实施绿色建筑行动方案，从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面推进建筑节能。新建建筑严格执行建筑节能标准，提高标准执行率。做好夏热冬冷地区建筑节能改造。推动可再生能源与建筑一体化应用，推广使用新型节能建材和再生建材，继续推广散装水泥。加强建筑节能监管体系建设，完善能源审计、能效公示，推动节能改造与运行管理。研究建立建筑使用全寿命周期管理制度，严格建筑拆除管理。

5.1.2设计依据

《中华人民共和国节约能源法》主席令48号（2018修正）；

《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》(川发改环资[2017]170号)；

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委2016年第44号令）；

《民用建筑节能管理规定》(2005年中华人民共和国建设部令第143号) ；

自贡市发改委关于贯彻落实《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知，(自发改发( [2017]265号)；

《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-2016；

《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

《公共建筑节能设计标准》DB50189-2015

《建筑采光设计标准》 GB/T50033-2013；

《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106-2008；

《全国民用建筑工程设计技术措施》电气JGJ16-2008（2009年版）；

《综合能耗计算通则》GB∕T 2589-2008；

四川省《用水定额》DB51/T2138-2016。

《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB24789-2009

《节水型生活用水器具》CJ164-2002

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB/17167-2006

《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014

《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

5.1.3节能设计的原则

承担本建设项目任务的规划和勘察设计单位，施工图审查机构、施工企业、监理单位都必须高度重视建筑节能，严格按《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019、《建筑照明设计标准》GB50034-2013中规定的各项能耗指标进行层层把关，确保本项目按设计能耗指标运行。通过采用增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备能效比的节能措施，降低单位建筑面积能耗。

## 5.2 用能原则和能耗估算

5.2.1选能原则

本项目选用能源时应坚持以下原则：

安全：使用时拥有可靠的安全措施，不会产生安全事故。

清洁：能源使用过程中不会产生有毒、有害的废气、废水、废渣、粉尘等污染物。

可得：应具有方便的获取方式，可就近取得。

经济：能源价格合理。

可靠：能源供应稳定，中断时间在可接受的范围之内。

节能环保，低碳经济。

5.2.2本项目主要能源消耗和供给

本项目的能源消耗主要为水、电，根据第三章“场址选择”分析，可知本项目各类能源均符合5.2.1条的规定。

本篇中各类能源的折标准煤参考系数均根据《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008中的相关规定：

（1）电的折标准煤系数取值为0.1229kgce/（kW•h）；

（2）新水折标煤系数取0.0857kgec/ m3；

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程项目各类能源年消耗量估算表，详表5-1。

表5-1  能源年消耗量估算表

| 项目能源估算（单位：年） |
| --- |
| 序号 | 能源种类 | 年消耗量估算 | 折标煤 |
| 1 | 电 | 228.83x104kW·h | 281.23tce |
| 2 | 新水 | 96541m3 | 8.27tce |
| 3 | 天然气 | 559906 m3 | 679.894 tce |

1、用电年消耗量估算

根据《民用建筑电气设计数据手册》对各类建筑单位面积推荐负荷指标的规定，同时结合业主提

（1）住院医技大楼用电年电耗量计算：

| 用电建筑单元用电类别 | 建筑面积（m2） | 用电功率密度（W/m2） | 使用率 | 日用电时间（h） | 年用电天数（d） | 年用电量（kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院医技大楼照明用电 | 10000 | 9 | 0.6 | 12 | 365 | 236520 |  |
| 住院医技大楼电器用电 | 10000 | 15 | 0.5 | 8 | 365 | 219000 |  |
| 住院医技大楼空调用电 | 10000 | 90 | 0.4 | 24 | 120 | 304941 | 空调能效比要求达到一级能效3.4 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 760461 |  |

（2） 洗涤中心照明用电按5w/㎡需用系数0.5，年用电量：

2300m²×5w/m²×0.5×8h×365d÷1000=16790kwh。

洗涤中心布置设备有50kg双扉隔离式洗脱烘一体机3台，100kg双扉隔离式洗涤脱水机3台，100kg洗涤脱水机7台，100kg烘干机6台，其用电量计算如下：

3台50kg双扉隔离式洗脱烘一体机，用电量为：

3×0.1kw.h×8h×365d=876kwh。

3台100kg双扉隔离式洗涤脱水机，用电量为：

3×61.5kw×0.75×8h×365d=404055 kwh。

7台100kg洗涤脱水机，用电量为：

7×11kw×0.75×8h×365d=168630kwh。

6台100kg烘干机，用电量为：

6×45.7kw×0.75×8h×365d=600498kwh。

洗涤中心用电合计：16790kwh+（876+404055+168630+600498） kwh =1190849kwh

（3）锅炉照明用电按5w/㎡需用系数0.5，年用电量：

260m²×5w/m²×0.5×8h×365d÷1000=1898 kwh。

根据业主提供3吨燃气（油）冷凝式蒸汽锅炉技术参数可知锅炉房设备用电为11.5kwh，年用电量：

11.5kw×0.75×10h×365d=31481 kwh。

锅炉房总用电量为1898kWh+31481kWh=33379kwh

（3）污水处理站、垃圾处理站照明用电按5w/㎡需用系数0.5，年用电量：

440m²×5w/m²×0.5×8h×365d÷1000=3212kwh。

（4）项目总用电量：

76．05万kwh+119。85万kwh+33.38万kwh+0.32万kwh=228.83万kwh

折标准煤计算：

228.83万kwh×0.1229kgce/（kW•h）=281.23tce。

2、用水年消耗量估算

依照《四川省用水定额》DB51/T2138-2016规定，参照二级综合医院的用水标准计算，本项目用水量为：

（1）住院医技大楼年用水量：

650L/床位.d×365d×160床÷1000=37960m³。

（2）洗涤中心布置设备有50kg双扉隔离式洗脱烘一体机3台，100kg双扉隔离式洗涤脱水机3台，100kg洗涤脱水机7台，其用水量如下计算：

50kg双扉隔离式洗脱烘一体机3台，3台×850kg.h×8h×365d÷1000 =7446m³。

100kg双扉隔离式洗涤脱水机3台，3台×1800kg.h×8h×365d÷1000 =15768m³。

100kg洗涤脱水机7台，7台×1500kg.h×8h×365d÷1000 =30660m³。

洗涤中心人数10人，用水量30L/人.班×10×365d÷1000=109.5m³

用水量合计：（37960+7446+15768+30660+109.5）m3=91943.5m³，，考虑管损等未预见水量按日用水量的5％计，则洗涤中心总用水量为 91943.5m³+91943.5m³×5％=96541m³

（3）本项目总耗水量为96541m³。

折标准煤计算：96541m³×0.0857kgec/ m3=8.27tce。

3、天然气

项目设洗涤中心，洗涤中心拟配备两台3t/h（一用一备）的饱和蒸汽锅炉，饱和蒸汽压力1.25MPa，温度194℃，用于生产洗涤用蒸汽。锅炉选用符合《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB24500-2009标准2级能效等级锅炉，锅炉效率按92%计算，锅炉年运行365天，每天运行10h，锅炉出力取0.6。天然气热值取8500kcal/m3，据此计算项目年耗天然气：

依据饱和蒸汽压力1.25MPa，温度194℃，查饱和蒸汽焓2785.69kJ/kg。

3t/h×10h/d×365d×0.6×1000kg/t×2785.69kJ/kg÷4.18kJ/kcal÷8500kcal/m3÷92%=559906 m³

项目年耗天然气559906 m³，折标准煤：679.894吨。

5.3 节能措施

在充分分析本项目实际情况的基础上，以相关节能政策和节能设计规范为依据，本项目拟在设计阶段、施工阶段、运营阶段这三个阶段重点采取不同措施，达到节能目的。

5.3.1建筑物设计方面的节能措施

在项目建筑物施工图设计中，要严格按照建筑节能的各项标准、规范和规划的要求进行设计。在建筑设计中要重点采取如下措施：

（1）合理的建筑定位及总平面节能

四川省在热工设计分区中属于夏热冬冷地区。建筑总平面设计，宜充分利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季凉爽时段的自然通风。项目的筑朝向在设计中为南北朝向，以保证建筑有足够的日照时间和良好的通风效果。

2、建筑设计节能

本项目住院医技大楼、洗涤中心应严格按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定进行建筑节能设计，锅炉房属于工业建筑，按照《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017中3.1.1的规定，锅炉房属于二类工业建筑采用自然通风设计的节能设计。

住院医技大楼和洗涤中心在布置时将主要活动房间布置在南向（南偏东或南偏西），使冬天可获得较多的日照；门窗洞口的开启位置有利于自然采光，也有利于自然通风；单面采光房间的进深不宜过大；楼梯间采用可开启式外窗。

3、建筑的围护结构各部位的传热系数限值：住院医技大楼、洗涤中心应符合公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中表3.3.1-4夏热冬冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限制的要求。其中：外墙、外窗、屋面必须采取如下节能措施：

a.墙体节能

填充墙采用保温隔热性能好的墙体材料，如烧结岩多孔砖、加气混凝土砌块、陶粒混凝土砌块、加保温层的复合墙板等。拟采用外墙外保温体系（如保温砂浆、保温板等），使外墙的具有一定的热惰性指标和较小的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准。外墙采用浅色饰面砖或涂料，减少外墙对太阳辐射热的吸收。空调机组室外机位置合理，满足通风要求，不易受阳光直射。

b. 门窗节能

按标准规定控制各朝向的窗墙面积比，并从以下及各方面来降低门窗的传热系数，以满足相应建筑节能设计标准：

选用断热铝合金、铝木复合材料或铝塑复合材料等传热系数低的窗框型材；

采用密闭双层中空玻璃、镀膜中空玻璃、低辐射中空玻璃、Low-E玻璃或贴膜等传热系数低的外门窗玻璃材料；

门窗应具有良好的密封性能。外窗气密性七层以下不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》规定的4级，七层及以上不低于6级。公建外窗气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》规定的4级。透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙》GB/T21086-2007规定的3级。

c.屋面节能

采用泡沫混凝土为找坡层，采用挤塑聚苯板或现场喷涂的硬泡聚氨酯等作为保温层。

e建筑遮阳

南向外窗设置水平挑檐板、活动蓬罩或综合遮阳等设施。东西向外窗设置竖向遮阳或便于操作的卷帘、活动百叶窗等设施。

4、室内空调、通风系统设计节能

a、项目采用分体式空调其能效比满足相关规范要求。

5、变压器、配电室选址应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径，减少线路的能量损耗。低压配电系统多层宜采用TN-C-S系统，配电电压为380V，采用树干式与放射式相结合的方式配电；采用铜芯电缆或导线，按经济电流密度合理选择导线截面，一般按年综合运行费用最小原则确定单位面积经济电流密度，降低线路损耗；配电设计应尽量使三相负荷达到平衡，必要时可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡性；

6、在节水措施上合理选择建筑物的地面标高，应充分利用室外给水管网压力给水。

在低压侧采用并联电力电容器作为无功补偿。

5.3.2施工阶段节能措施

1、建立现场施工用能管理制度，对现场施工过程中的能源和水资源利用进行科学的监督管理和严格考核，加强对现场施工人员的节能、节水宣传教育，增强节能意识。

2、施工用能应安装水、电表，进行独立计量、收费，以利于施工过程中的水、电节约。

3、为避免施工用水的浪费，应在施工现场选择适当位置设置废水回收池和废水沉淀池，清洗砂石材料和设备工具后的废水，经沉淀处理后回用，回用率应达到85％以上。

5.3.3 运营阶段节能措施

项目完成后的用能管理应按《中华人民共和国节约能源法》的要求加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源。

1、建立、健全能源管理机构及能源管理的规章制度，开展节能宣传教育和岗位培训，增强员工的节能意识，培养节能习惯，提高节能管理水平。

2、实行能源消费计量制度，区分用能种类、用能系统实行能源消费按功能分区、分类、分项计量，并对能源消耗状况进行实时监测，及时发现、纠正用能浪费现象。

3、按照国家有关强制采购或者优先采购的规定，采购列入节能产品、设备政府采购名录和环境标志产品政府采购名录中的产品、设备，不得采购国家明令淘汰的用能产品、设备。

4、建筑内各用水点均采用节水器材、器具，既节水又节能；给水水嘴采用陶瓷芯等密封性能好、能限制出流流率并经国家有关部门检测合格的节水水嘴；给水管道采用输送流体阻力小，能耗低，耐腐蚀性强、强度高、韧性好，使用寿命长的优质管道。排水管道为塑料排水管。洗手盆应采用感应式或自闭式水嘴。

5.3.4能源计量

按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/17167-2006）对各种能源消耗均应计量并配置计量器具；区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量，并对能源消耗状况进行实时监测，及时发现、纠正用能浪费现象。项目所有能源计量器具配备的准确度等级要求见下表。

表5-5：能源计量器具准确度表

| 计量器具类别 | 计量能源种类 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 水表 | 自来水 | 1.5 |
| 电表 | 电 | 2.0 |

在保证项目使用功能、建筑质量和水、电使用环境符合设计功能的前提下，本项目如能切实保证以上节能措施落实到位，如数实施，将会达到保护环境、节约能源、实现能源的优化供给的目标。

# 第六章  环境保护

## 6.1 项目环境现状

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号C3-01地块（沿滩区糍粑坳），自贡市传染病医院用地红线内。拟建址基础设施完善，属浅丘地貌，交通较为便捷，场址西南面紧邻省道206，北面紧邻卫里路和板仓工业园区，南面为自贡市职业技术学校。

项目建设区域内及附近无文物古迹、自然保护区和风景名胜等特定环境保护目标。

项目地址上空无高压电线走廊等线路通过，区域内无通讯基站，建设区域及附近无产生明显污染影响的工矿企业。

该区域环境空气质量功能按《环境空气质量标准》GB3095-2012规定为二类区。

本项目拟建址辅设有污水管网，污水进入自贡市城市污水处理厂处理达标后排放。

拟建区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准功能区标准要求。

## 6.2 执行的环境质量标准及污染物排放标准

6.2.1 环境质量标准

《环境空气质量标准》GB3095-2012二类区标准

《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类水域标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

6.2.2 污染物排放标准

医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》GBl8466-2005标准限值；

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；

施工期执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准限值。

医疗固废按危险废物处理和处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001、《危险废物焚烧污染控制标准》(GBl8484-2001)、《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)、《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》。

## 6.3 建设项目的污染源分析

# 6.3.1 施工期的污染源及主要污染物

施工期主要是进行场地平整、基础结构及主体工程浇注、装饰及设备安装等施工作业，可能造成的主要环境影响有：

1、废气污染源

施工过程各类建筑材料的运输、装卸等工序。主要污染物为粉尘及二次扬尘。

2、废水污染源

施工人员的生活污水和运输车辆的清洗废水。主要污染物有SS、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群。

3、噪声污染源

施工噪声主要来自各类建筑机械作业时产生的噪声；另外，装修噪声一般在60～80dB(A)，频率较高，是群众反映较大噪声问题之一。

4、固体废弃物

施工期固体废物主要有各类建筑垃圾、废土石方及施工人员产生的生活垃圾。

6.3.2 营运期的污染源及主要污染物

1、水污染源分析

项目建成后水污染源主要是生活废水、厕所粪便污水和医疗废水。污染因子主要表现在CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。

2、废气污染源分析

本项目建成后饮水采用电开水炉，食堂依托原有工程不再新建，无油烟产生。洗涤中心建设锅炉房，内置燃气锅炉。废气污染源主要来自停车场的汽车尾气和燃气锅炉废气。

3、噪声

项目建成后，中央空调冷凝塔噪声、进出机动车、地下车库通风设备噪声等对声环境的影响。

4、固体废物污染源分析

(1) 一般固体垃圾

有生活垃圾，每天每人约1公斤，纳入生活垃圾清运系统，由市政环卫部门定时清运。

(2) 医疗固废

医疗废弃物有废输液器等一次性医疗用品，使用过的棉纱、棉球，化学试剂，过期药品，一次性医疗器具，手术产生的病理废弃物等；医疗废物列入我国危险废物名录(编号HW01)，按规定必须安全处置。

## 6.4 污染防治措施

# 6.4.1 施工期污染防治措施

# 1、施工扬尘的污染防治措施

# 施工期产生建筑扬尘的环节较多：土石方开挖、场地平整回填，散装建筑材料的装卸、混凝土搅拌过程中都会产生扬尘。建筑施工扬尘是造成城市环境空气中颗粒物污染的重要原因，为加强施工期粉尘污染防治，采取以下防治措施：

# 妥善进行施工调度，做到集中施工、快速施工、可避免施工现场大范围、长时间扬尘。设置散装材料临时仓库或对散装建材进行遮盖。

# 文明施工，严格现场管理，装卸河沙、水泥、卵碎石等建材时，采取封闭运输措施。对进出场车辆进行清洗，并在运输过程中防止洒漏，同时禁止从高处抛洒建筑垃圾，引起扬尘扩散污染和影响市容。注意保持施工现场出入口的清洁，做到文明施工。

# 施工现场的垃圾渣土及时清理出现场，施工现场道路指定专人定期洒水。

# 2、施工废水污染防治措施

# 施工废水采取进行收集后，经栅格、隔油和沉砂处理去除大量的悬浮物再排放。

# 3、施工噪声污染防治措施

# 选用低噪声施工设备，合理安排施工工期，在夜间不施工或不进行高噪声的施工作业。产生高噪声的作业避开居民休息时间。

# 对噪声值较大的电锯、电钻等，在隔音条件下进行作业并注意工作时段。

# 4、施工废渣的污染防治措施

# 固体废弃物处理遵循废物处理资源化、减量化、无害化的原则。施工时产生的废土石方等废渣，规范清运，不沿途撒落，不随意倾倒。

# 生活垃圾送垃圾填埋场处置。

# 6.4.2 营运期污染防治措施

# 1、废水污染防治措施

# 排水系统：本项目废水实施清污、雨污及医疗废水分流制。室外排水系统严格按照雨污分流制建设。雨水经雨水管收集后直接进入自然水体。室内排水系统按清污和医疗废水分流设计，污水根据性质和排放量配套建设化粪池和医疗废水处理设施，所有污水经处理后达标排放。废水处理设施排放口做好规范化建设，便于采样监测。

# 医疗污水：根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，污水处理设施应位于常年主导风向的下风向；污水处理与病房之间设置绿化防护带，尽可能种植高大乔木、能吸附臭气的植物；污水处理设施地埋封闭处理。

# 业主应该明确每个建筑的作用，严格区分病区和非病区。病区和非病区排水系统单独设计，病区污水必须经医院污水处理站处理达标后进入城市下水道。

# 对含有化学毒物的废水废液要单独收集、处理，防止有毒有害物质进入排水系统。

# 本项目新建污水处理站，该污水处理站应按传染病医院相关要求进行设计，特别应注意加强消毒工序要求，经院内污水处理站处理后的废水进入板仓工业园区污水处理厂。院内传染病区和非传染病区的污水应分流，传染病区应设置专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。传染病区污水必须采用二级处理，并需进行预消毒处理，污水处理工艺流程为“预消毒—生物氧化—接触消毒”。污水二级处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分，为防止病原微生物的二次污染，对污水处理过程中产生的污泥和废气要进行处理。预消毒的目的是降低污水中病原微生物的含量，以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。传染病医疗污水进入污水处理系统前必须预消毒。 生物处理是一方面可降低水中污染物浓度，达到排放标准，另一方面可保障消毒效果。

# 2、废气污染防治措施

# 项目建成后将使用清洁能源电，避免对环境空气造成污染影响。医院备用发电机使用汽油或柴油作燃料。发电机应选用符合环保要求的机型，产生的废气要达到环保标准，并收集后由管道引至高空稀释排放，排放口避开周围敏感建筑。

# 洗涤中心新建3吨燃气（油）冷凝式蒸汽锅炉，锅炉使用清洁能源天然气，天然气燃后产生的废气由不低于8米的排气筒排放，排气筒不得朝向周边敏感建筑。

地下停车场应修建排气系统，排气出口应高于楼顶或尽量远离附近敏感建筑，防止停车场汽车尾气污染环境。地下停车场出入口附近污染物CO和NO2浓度相对较大，为此，建设方在总图设计时应使车库出入口尽量避开办公楼及住院楼，使出入口与敏感建筑间按设计规范保留一定间距。

# 禁止尾气不达标的车辆进入，保持公路路面清洁，路面铺设沥青混凝土。在公路两侧划出绿化带进行乔、灌、草立体绿化。

# 3、噪声污染防治措施

# （1）通过合理布局，将可能产生噪声污染的设备尽量设置在远离噪声敏感区，以减轻影响；为了防止外界噪声对住院病人的影响，大楼所有窗户安装隔音窗。

# （2）安装统一空调冷凝废水排放下水管，防止空调冷凝废水乱排乱滴和滴打雨棚造成噪声污染。

# （3）停车位合理布局，与敏感建筑保持一定距离，防止造成噪声影响。加强管理，禁止进出的车辆鸣笛（进出口设车辆禁止鸣笛警示牌）。

# 4、固体废物污染防治措施

# （1）生活垃圾：本项目产生的生活垃圾袋装收集，设置专人清理，做到日产日清，及时送城市生活垃圾填埋场处置。

# （2）医疗废物：产生的固体废物应严格按《医疗废物分类目录》来分类。属于医疗废物的污染物应按相关规定的来处理。

# 医疗固废、医疗污水处理系统污泥均由有处理资质的单位统一收集后处理。含病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；废化学试剂、废消毒剂根据其性质由专门机构处置；感染性废物分类收集，严格区分感染性和非感染性废物，感染性废物加以隔离。所有收集感染性废物的容器都有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

# 医院应当建立以法定代表人为第一责任人的管理责任制，并对医疗废物进出进行登记，执行危险废物转移联单管理制度，登记资料至少保存3年。

# 对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

# 垃圾收集站设置要求：医疗废物暂存处应当远离医疗区、食堂、办公区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，且方便医疗废物运输车辆出入。应设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿儿童接触等安全措施。暂存点应安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入。应避免阳光直射库内，应有良好的照明和通风条件，医疗废暂存设备、设施应当定期消毒和清洁。

# 医疗垃圾为危险废物，其日常管理及处置都应该严格按相关规定执行，应建立收出台账，明确，应根据其分类情况分别送往具备专业资质的单位进行处置，不得混合处置。

# 5、其它污染防治措施

# 在装饰时，选用符合环保标准的建筑装饰材料，防止生活环境受到放射性及化学有毒有害物质的污染；

# 供变电系统设计安装时，按安全规范进行，防止电磁辐射。

# 按国家有关规定对建构筑物的抗震、防雷和防火等进行设计。

# 采取各种污染防治措施后，项目建设能达到环境保护要求。

# 6.5 水土保持及绿化

# 6.5.1  水土保持防治措施

# 本项目水土保持工程应按照“预防为主、生态优先、综合防治、整体协调”的原则进行。水土保持防治措施有：

# 1、通过科学合理的设计和施工方案，减少对植被的破坏；

# 2、实行集中取土、集中弃土，即减少破坏又易于治理；

# 3、合理确定施工期，避开集中降雨季节施工。

# 工程施工过程会对地表硬化层产生破环，在施工期会产生水土流失。工程竣工后，对裸露地面全部进行硬化或绿化，控制水土流失。

# 6.5.2绿化

# 项目的绿化应尽可能的选用乡土物种，绿化植物采用乡土物种首先易于成活，其次容易形成本地特色，第三可以防止外来物种入侵。

# 进行绿化一方面可以起到点缀、美化的作用，更重要的是具有实际的环境功能，在绿化设计中按照乔灌草立体设计。

6.6 结论

项目建设期间，主要是粉尘、施工噪声和水土流失的影响。项目建成后，医疗废水和生活污水经院内污水处理站处理后排入自贡市城市污水处理厂，对环境影响较小；生活垃圾袋装收集，设置专人清理，做到日产日清。医疗垃圾按相关规定处理，不会对环境产生影响.建设项目采取了相应的污染防治措施后，能达到环境保护要求，不会对周边环境造成大的污染影响。

# 第七章 劳动安全卫生消防

## 7.1 设计依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、原国家经贸委组织制定发布的《职业安全健康管理体系指导意见》、《职业安全健康管理体系审核规范》

3、国务院国发(2004)2号文《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

4、原劳动部劳字[1996]3号文《建设项目（工程）劳动安全检查、卫生监察规定》；

5、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

6、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）；

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

8、《中华人民共和国传染病防治法》（2004年8月28日修订）；

9、采用的主要技术规程、规范、标准：

（1）《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（4）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

（5）《中华人民共和国工程建设标准强制性条文之一房屋建筑部分》2013年版

（6）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010 2013年修订版)以及其它相关法律法规、规范标准要求。

## 7.2 主要危害因素及危害程度分析

7.2.1施工期主要安全卫生危害因素

1、建筑施工过程中的高空作业，可能出现人或建筑材料从高空坠落，造成人员伤亡；大风、雷雨、高温天气可能对高空施工人员带来危险。

2、施工过程产生的粉尘和扬尘，危害人体健康。

3、运输车辆产生大量的汽车尾气和交通扬尘，危害人体健康。

4、施工机械产生的噪声、机械伤害、物体打击、触电伤害、起重伤害及施工过程中车辆运输时造成的人员碰撞伤害。

5、装饰施工阶段中油漆、涂料挥发出的有毒气体，危害健康。

6、施工过程中，因管理不当造成建筑周边通道堵塞，若发生火灾等危险时，不能够及时的疏散人员或进行消防扑救。

表7-1  建设中的主要安全卫生危害因素及危害程度分析

| 施工阶段 | 施工工序 | 危害因素 | 危害程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 基础钻探作业 | 噪声 | 一般 |  |
| 主体施工阶段 | 高空作业 | 人员、物体坠落 | 严重 |  |
|  | 工人使用施工机械施工或车辆运输 | 触电、碰撞 | 严重 |  |
| 装饰工程阶段 | 外墙装饰 | 人员、物体坠落 | 严重 |  |
|  | 内墙装饰、油漆 | 噪声、有毒气体 | 较大 |  |

7.2.2 运营期主要安全卫生危害因素

1、要重视建筑的防雷接地设施，稍有疏忽建筑可能受到雷击，引起火灾，造成人员伤亡；

2、建筑物运行维护过程中的设备检修、外墙清洁打扫时的高空作业如忽视安全措施，高温、大风、暴雨、雷击天高空作业时，都有可能造成人身伤亡事故。

3、建筑物内部电器、插座等设施，如不注重维护，可能引起漏电，造成人员伤亡。

4、如果缺乏管理造成车辆乱停乱放而造成通道堵塞，若发生火灾则有可能导致消防车辆无法及时通行扑救，造成严重伤亡事故。

5、建筑物内的疏散通道或疏散楼梯若疏于管理，不能保持畅通，有可能导致发生火灾时，人员不能及时疏散，造成严重伤亡事故。

6、建筑物内设置厨房，主要采用天然气为燃料。由于通风不畅，且不注重管道、设备维护，可能引起漏气，遇明火后易引起火灾；且由于通风不畅，易造成一氧化碳中毒，造成严重伤亡事故。

7.2.3 对人体危害程度分析

1、在建设施工过程中的高空作业以及项目运行维护过程中的设备检修、外墙清洁打扫时的高空作业时忽视安全措施，容易发生人员、物体的高空坠落，造成人员伤亡，后果极为严重。

2、噪声：工人长期在噪声值80dB(A)以上的环境中，会不同程度的出现听觉失灵，降低工人的生产效率，诱发安全事故。

3、粉尘：大量的粉尘粘附于人体呼吸道，引起各类疾病。

4、触电：如电器、插座发生漏电，容易造成人员伤亡，后果非常严重。

5、车辆碰撞：在施工过程中，车辆运输建材进场时，若忽视安全措施，造成人车碰撞，容易发生人员伤亡。

6、车行道或疏散通道若不能保持畅通，在发生火灾时，容易造成人员伤亡。

## 7.3 安全措施

7.3.1消防设计

在总体布局方面，本项目必须同周边已有建筑之间应有足够的防火间距，需达到消防通行及消防扑救的要求。建筑周边的车行道承载能力应能满足消防车辆的压力，消防车道最小宽度应保证大于4米。若不能保证建筑周边有环形消防车道，应设置回车场，回车场的尺寸应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中的相关规定。

在建筑周边绿化带布置室外消火栓，每个室外消火栓的保护半径不得超过150米。同时应保证各室外消火栓之间的间距不超过120米，消火栓距距路边不小于0.5m且不大于2米，距建筑外墙不宜小于5米

本项目住院医技大楼为5层框架结构的多层建筑，耐火等级为二级，按规范要求划分防火分区，保证每个防火分区至少有两个对外出入口，在建筑内共设置了3部封闭疏散楼梯间，封闭楼梯间采用乙级防火门，楼梯首层均直接连通室外。楼梯的梯段宽度、踢面高度、踏步宽度均应满足相关规范要求。在建筑物内设置灭火器，灭火器的数量及位置均应满足相关规范要求。洗涤中心为单层建筑，耐火等级为二级，一个防火分区，有多个对外出入口。锅炉房为单层建筑，其火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，一个防火分区，有两个对外出入口。

建筑二次装修应采用不燃烧或难燃烧材料，并按《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017执行。

7.3.2电气安全设计

建筑物内一般场所的插座配电采用三相五线制，并加漏电保护开关。电气线路和用电设备按规范要求分别设有负荷保护和短路保护，对走廊等处安装高度较低的照明灯具加装防护设施或采用安全电压供电。

防雷措施：按建筑物防雷设计规范规定，设计建筑物设防直击雷、感应雷和防雷电波侵入的措施。

7.3.4 建设施工过程中的安全措施

1、对参与施工各类人员进行普遍的安全教育培训，提高安全意识，使参与项目的人员真正认识到安全生产的重要性，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产制度。

2、加强项目实施过程中的安全生产检查工作，发现施工中存在的安全问题，查出隐患，从而采取有效措施，堵塞漏洞，把事故消灭在萌芽状态。

3、在进行高空作业时，要按有关规定设置安全网，高空作业的人员要佩带安全带，对高空作业的建筑材料要妥善堆放，防止人员和物体的坠落；大风、雷雨、高温天不进行高空作业。

4、为了避免施工现场大范围、长时间产生扬尘，要妥善的进行施工调度和管理，设置散装水泥和河沙等临时库房；在清理施工垃圾时要使用封闭容器或其他可靠措施，严禁随意抛洒；施工现场要指定专人定期洒水清扫以减少施工现场的扬尘对工人身体健康的危害。施工场地设置高度为2m以上围墙，以降低扬尘散播对周围群众的不良影响。

5、选用低噪声的生产设备，对于产生噪声较大的设备应根据情况采取吸声、隔声、消声、减震降噪等措施，使施工现场的噪声值能符合国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

6、对于常用的施工机械，应由专人负责检查和维护，避免漏电伤害。同时，对于施工期间各运输车辆的主要出入口处应设置警示标志，避免车人碰撞。

7.3.5 运营期的安全措施

1、电气设施的安全措施

正常情况下，不带电的电气设备金属外壳均采取接地保护。凡产生静电的设备，采取静电接地措施。

2、卫生防护

本项目的卫生工作采用专人负责制，清扫时应采取适时作业，垃圾日产日清。

3、应急、疏散照明

在走廊位置设应急照明灯具，同时在在疏散出入口处设置疏散标志灯。应急照明拟采用EPS作备用电源。

4、可利用建筑周边空旷地带作为临时应急避难场所，并设置相应标志，照明设施等。

6、其他应采取的安全措施

(1) 道路应配备专人定时清扫，保持清洁，避免扬尘污染；

(2) 定期检查消防设施，及时排除发现的隐患。

(3) 在雷雨季节，按国家有关规定定期检查防雷设施，保证防雷设施的完好有效。

(4) 加强管理，保证建筑周边的车行道和建筑内的通道畅通。

(5) 利用建筑周边空旷地带设置为临时避难场所，并设置相应的指示牌。

# 第八章　组织机构与人力资源配置

## 8.1 项目建设期的领导协调机构

本项目建设涉及面广，工作量大，为提高该建设项目的规划、设计和施工建设水平，加强对该项目建设的科学管理，保证该项目的规划建设得到顺利实施，非常有必要建立专门的领导机构对项目加强领导和管理。为此，建议项目业主单位自贡市传染病医院建立“自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目领导小组”，全面负责项目建设的资金筹措和项目实施过程中重大问题的协调、处理。领导小组组长由自贡市传染病医院法定代表人担任，副组长由自贡市传染病医院分管副院长担任，相关科室负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室主任由自贡市传染病医院分管副院长兼任，成员由项目业主单位相关科室负责人组成，办公室负责整个工程建设项目的日常管理工作。

## 8.2 建设期组织机构设置及人力资源配置

8.2.1 建设期的组织机构设置

为做到科学管理、高效运行，由该项目建设领导小组办公室负责实施建设，抽调配备与任务相适应的力量负责具体建设组织工作。其组织机构设置情况见图8-1。

图8-1　项目组织机构设置图

8.2.2 建设期的人力资源配置

本项目领导小组职能部门的人力资源，要本着精干、高效的原则进行配置，配置情况如下：

表8-1  项目建设期办公室人力资源配置表

| 序号 | 岗位设置 | 负责人 | 工作人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室领导 | 1 | 1 | 副组长兼任 |
| 2 | 工程现场管理 | 1 | 3 |  |
| 3 | 造价、安全统计 |  | 2 |  |
| 4 | 材料、物资、采购 |  | 2 |  |
| 5 | 合计 | 2 | 8 |  |

8.2.3 建设期项目建设管理机构的主要任务

建设期项目建设管理机构要严格按照国家发改委、住建部、财政部等对项目管理办法的有关规定，制定项目管理办法。管理办法对项目的准备、执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面作出明确的规定，以保证项目工作正规化、规范化，顺利完成项目建设任务。主要应加强以下几方面的管理工作：

1、计划管理

制订合理的工期计划，针对新建不同的施工子项、施工对环境的影响程度、施工的难易程度等，对每个子项分别制定不同的建设计划，包括每个子项的排序、分季、分月的建设计划，对正常施工秩序有较大影响的项目还要制定更细的时间计划表，安排协调项目资金，检查督促各项建设计划的实施。

2、项目资金安全管理

按照财政部《关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知》（财办〔2011〕19号）等有关资金管理规定及现行基本建设财务管理制度规定，制定相应的项目财务、会计制度，检查监督项目资金的到位和使用情况，严格专款专用，严格成本列支范围，配合接受检查和审计，确保项目资金安全、完整、高效运转，防止资金丢失、贪污、滥用、非法挪用和盗窃，保证工程顺利进展。

3、工程监督

批准施工单位各子项目年度、季度、月度工程建设计划，并监督计划实施，对各子项目监理单位进行管理，监督执行各项目技术方案和技术标准，对已完工程进行经济、技术、财务监测评价，组织工程竣工验收。

4、施工管理

本项目必须认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针和国家有关工程质量方面的法律法规，实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，强化质量管理，形成一套行之有效的管理体系。

（1）项目法人责任制

实行项目法人责任制是为了加强建设单位项目负责人的责任，加强工程施工组织管理，制定相关的管理办法和规章制度，统一布置进度计划，组织招投标和人员培训，严格资金管理，确保工程质量，协调各方面工作，为工程实施创造良好条件。

（2）工程招投标制

本工程建设内容多、涉及面广、工作量大、质量要求高、时间紧、任务重，为了保证工程质量和工期，降低造价，按照《国家招投标法》的有关规定，进行公开招标。施工单位必须具备与所投标项目相应的资质和资信等级。根据合同和承接项目的技术水平选配强有力的项目经理部班子，建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，认真按施工组织设计和阶段施工计划安排施工，禁止转包和违规分包。为使招标和承包合同的顺利执行，认真编制好招标文件。通过公开、公平、公正的市场竞争，选择经验丰富、技术装备精良、施工信誉良好和有资质的专业施工队伍，以确保工程质量、降低工程造价。

（3）工程监理制

按照住建部有关工程建设的规定，本项目采取监理负责制。监理单位必须按照合同规定向现场派驻相应的监理机构、人员和设备；严格执行法律、法规、技术标准、规范、切实履行监理合同，遵守职业道德。监理工程师应由经专门培训并具有资格证书的技术人员担任，尤其是负主要责任的监理工程师须按签定的合同文件行使其质量、进度和费用三大监控职责，对工程施工进行全过程的监督和管理，以达到强化质量管理、控制工程造价、加快工程进度、提高投资效益的目的。同时还应具备必要的检测设备和机构，配备足够的合格的专业工程监理人员。

（4）合同管理制

实行合同管理制，目的是使施工单位严格按照合同施工，保证工程质量和工期，控制投资，降低造价。

（5）安全管理

加强对施工安全的管理，建立相应的安全管理体系，层层落实安全措施和责任制，包括建立安全管理制度，落实安全管理人员，召开安全会议，经常组织人员进行安全检查等。建筑拆除工程作业严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》等法律法规、规范标准进行。坚持“预防为主、安全第一”，杜绝任何安全事故的发生。

（6）廉政建设

为搞好廉政建设，预防和减少工程建设中的违法违纪和行受贿等经济犯罪，共同建立工程廉政保障机制，确保工程建设过程中“工程优良，干部优秀”，业主与承包方必须签订廉政合同，搞好自身队伍的廉政建设，禁止各种违反廉政纪律和法律法规行为的发生。

建设期的项目建设管理机构总要求是加强对项目建设的领导，以确保项目建设任务在投资省、质量好的前提下，尽早顺利建成交付使用。

## 8.3 项目运营期的组织机构设置与人力资源配置

项目建成后，项目运营期的组织机构与人力资源配置仍按照自贡市机构编制委员会、卫生行政主管部门原来批准的内设机构和人员编制进行配置。随着自贡市传染病医院医疗卫生业务量的不断增加，应相应充实相关业务科室人员，并注意加强公共卫生人才队伍建设，强化对临床医生的流行病等公共卫生知识培训，完善公共卫生人员准入使用、待遇保障、考核评价、激励机制等，不断提升队伍整体素质能力和服务水平，以满足当地及周边地区广大人民群众日益增长的医疗卫生健康服务需求。

# 第九章  项目进度计划

## 9.1 项目实施阶段

本项目前期和建设实施阶段采用项目业主制管理，项目业主应做好以下工作：

9.1.1 项目决策阶段

负责向政府投资行政主管部门申请项目立项，并委托有资质的工程咨询单位编制项目可行性研究报告，为决策提供科学依据，并筹集项目建设所需资金。

9.1.2 项目准备阶段

取得项目选址、土地利用、环境保护、能源审查等方面的批准文件；明确勘察设计的范围和设计深度，选择有信誉和合格资质的勘察设计单位进行勘察、设计，签订合同，并进行合同管理；办理设计文件的审批工作；组织开展工程施工单位的招标工作，选择合格的承包商，并签订合同；选择适宜的工程监理机构。

9.1.3 项目实施阶段

按合同规定为项目实施提供必要的条件，在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展进行研究分析，保证工程按期竣工。

9.1.4 竣工验收阶段

组织有关各方对工程进行竣工验收和工程决算；办理工程移交手续；做好项目有关资料的接收和管理工作。

## 9.2 建设期

建设期是指项目从资金正式投入开始到项目建成投产止所需的时间。根据本项目的建设内容、工程量、资金方案、施工条件、使用要求，建设期确定为12个月（2020.07-2021.06），2021年6月竣工验收交付使用。

9.2.1工程进度安排

1、本项目工程实施进度安排如下：

第一阶段：申请项目立项、编制可行性研究报告、办理相关建设批文、资金筹措（2020.07-2020.08）

第二阶段：施工图设计、招标等前期阶段（2020.09）

第三阶段：工程施工阶段 （2020.10-2021.05）

第四阶段：竣工验收交付使用（2021.06）

9.2.2 项目实施进度（见表9-1）

表9－1　项目实施进度表

| 序号 | 工作阶段 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一 | 前期阶段 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 勘察设计招标 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 工程施工阶段 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| 四 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

# 第十章  投资估算与资金筹措

## 10.1编制说明

10.1.1工程概况

本工程为自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目，位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号C3-01地块（沿滩区糍粑坳），自贡市传染病医院用地红线内。本项目建筑面积13000平方米。建设内容包括传染病病房、医技科室、辅助用房等以及相关配套设施。

10.1.2投资估算范围：

1、工程建安工程投资估算：土建工程、装饰工程、二次装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、室外工程、相关配套设施。

2、工程建设其他费估算：建设单位管理费、工程建设监理费、项目前期工作费、勘察费、方案设计费、施工图设计费、工程量清单编制费、全过程造价控制及结算审核费、施工图审查费、工程保险费、招标代理服务费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费。

3、预备费估算：预备费包括基本预备费和涨价预备费，根据国家有关规定目前一般不计涨价预备费，本工程只计算基本预备费。

10.1.3投资估算编制依据

1、国家发展和改革委员会（原国家计委）等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

2、国家发展和改革委员会（原国家计委）、建设部发《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》（发改投资〔2006〕1325号）；

3、《建设项目投资估算编审规程》（CECA-GC1-2015）；

4、建设单位提供的可行性研究报告外部条件和资料；

5、各专业提供的资料、条件、图表说明等。

6、估算指标的选用

建安工程费用估算采用单位实物工程量投资估算法，单位工程量费用估算指标以《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为基础，以及2019年自贡市市场材料价格调整价差，参照本地区市场行情及近年来类似工程概预算造价，结合本工程设计方案标准及规模综合编制。

7、工程建设其他费用计算

（1）建设管理费。是指建设单位从项目筹建开始直至办理竣工决算为止发生的项目建设管理费用，包括：

建设单位管理费。指建设单位从项目开工之日起至办理竣工决算之日止发生的管理性开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性开支。

依据财政部财建〔2016〕504号文之规定，结合本项目的性质和特点计算。

（2）建设工程监理费。指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需的费用。包括：施工监理和勘察、设计、保修等阶段的监理。

依据国家发展和改革委（原国家计委）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文的相关规定估算。

（3）建设项目前期工作咨询费。是指建设项目前期工作的咨询收费。包括：建设项目专题研究、编制和评估项目建议书、编制和评估可行性研究报告，以及其他与建设项目前期工作有关的咨询服务收费。

依据国家发展和改革委（原国家计委）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文的相关规定估算。

（4）勘察设计费。是指建设单位委托勘察设计单位为建设项目进行勘察、设计所需的费用，由工程勘探费和工程设计费组成。

依据国家发展和改革委（原国家计委）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文的相关规定估算。

（5）工程保险费。指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程及机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。

依据国家有关规定，按建安工程费用的0.3％计算。

（6）施工图审查费。指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查发生的费用。

依据川发改价格【2011】323号，按1.8元/m2计算。

（7）招标代理服务费

指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需的费用。

依据国家发改委（原国家计委）计价格〔2002〕1980号文之规定，结合本项目特点计算。

（8）工程量清单编制费、全过程造价控制及结算审计费

按川价发[2008]141号《四川省工程造价咨询服务收费标准》计算。

（9）场地准备及临时设施费按实际估算。

8、基本预备费。是指在可行性研究投资估算中难以预料的工程和费用。

## 10.2 主要技术经济指标及投资估算分析

建筑面积13000m2。工程总投资5480万元。详见表10-1。

其中：工程费用4877.46万元，占总投资的89.00%；工程建设其他费用341.58万元，占总投资的6.24%；预备费260.95万元，占总投资的4.76%。

## 10.3 投资计划与资金筹措

10.3.1投资计划

根据工程进度安排，适时组织到位资金，保证建设过程中各时段的资金需要，并在建设期内完成全部投资。

10.3.2工程资金来源

争取上级资金及业主单位自筹。

10.3.3资金的使用与管理

本工程资金严格按照“专款、专人、专项”的原则使用，严格按照有关文件的要求合理开支，自觉接受有关部门的监督。根据工程进度的需要，适时到位资金，保证工程建设的顺利进行。

业主单位承诺，保证项目资金及时到位，资金筹措方案真实有效，如有违规、不实等情况，愿承担由此产生的一切法律责任。

承诺单位：自贡市传染病医院

表10-1 自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程估算费用（人民币；万元） | 合计 | 工程技术经济指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 工器具购置 | 其他费用 |  | 单位 | 数量 | 指标 |  |
| 一 | 第一部分费用 | 4062.46 | 815.00 |  |  |  | 4877.46 |  | 13000 |  |  |
| 1 | 土建工程 | 1800.00 |  |  |  |  | 1800.00 | m2 | 10000 | 1800 |  |
| 2 | 装饰工程？ | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 | m2 | 10000 | 500 |  |
| 3 | 二次装饰工程 | 727.46 |  |  |  |  | 727.46 | m2 | 8082.89 | 900 | 不含一楼的二装 |
| 4 | 给排水工程 |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 | m2 | 10000 | 120 |  |
| 5 | 电气工程 |  | 385.00 |  |  |  | 385.00 | m2 | 10000 | 385 |  |
| 6 | 消防工程 |  | 110.00 |  |  |  | 110.00 | m2 | 10000 | 110 |  |
| 7 | 通风工程 |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 | m2 | 10000 | 200 |  |
| 8 | 室外工程 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |
| 9 | 相关配套设施 | 735.00 |  |  |  |  | 735.00 | m2 | 3000 | 2450 | 污水处理、洗涤中心、锅炉房、垃圾房等（不含二装和设备） |
| 二 | 第二部分其他费用 |  |  |  |  | 341.58 | 341.58 |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 71.15 | 71.15 |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 82.92 | 82.92 |  |  |  |  |
| 3 | 项目前期工作费 |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 4 | 勘察费 |  |  |  |  | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 5 | 方案设计费 |  |  |  |  | 44.22 | 44.22 |  |  |  |  |
| 6 | 施工图设计费 |  |  |  |  | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |
| 7 | 工程量清单编制费、全过程造价控制及结算审核费 |  |  |  |  | 44.90 | 44.90 |  |  |  |  |
| 8 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
| 9 | 工程保险费 |  |  |  |  | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 10 | 招标服务费 |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 11 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 12 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  |  | 260.95 | 260.95 |  |  |  |  |
| 四 | 建设项目总投资 | 4062.46 | 815.00 | 0 | 0 | 602.54 | 5480.00 |  |  |  |  |

# 第十一章  项目招标方案

本项目根据国家发改委、建设部批准的有关建设标准，结合自贡市的经济发展水平，本着实事求是、因地制宜、功能适用的原则进行建设。

本工程招投标活动应严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规、条例进行，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，并接受政府有关部门的行政监督，以保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，保证项目质量，提高经济效益。

## 11.1 招标应执行的法律依据

1、《中华人民共和国合同法》；

2、《中华人民共和国招标投标法》；

3、《工程建设项目货物招标投标办法》(国家七部委令2005年第27号)；

4、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》(2004年1月1日起正式实施)；

5、《四川省人民政府关于修改〈四川省政府投资工程建设项目比选办法〉的决定》（2013年四川省人民政府令第197-1号）；

6、《关于印发四川省国家投资工程建设项目招标人使用标准文件进一步要求的通知》(川发改政策【2008】666号)；

7、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）。

## 11.2项目招标范围及招标内容

11.2.1招标范围

本项目招标范围为：勘察、设计、监理、工程施工等全部招标。

11.2.2招标组织形式

按有关规定，本项目采用委托招标的组织形式，由项目业主通过公开招投标方式确定招标代理机构进行招标代理工作。招标代理机构须按公开、公平、公正的原则组织完成编标、公告、资质审查、评标等工作

11.2.3招标方式

本项目工程施工采用公开招标方式，工程勘察、设计、监理等分项采用邀请招标方式。

11.2.4招标信息发布

招标公告按规定在国家或者省发展改革部门指定的媒介上发布。

## 11.3 资质等级

承担本建设项目的勘察、设计、监理、工程施工任务的单位资质等级需符合国家的相关规定。

## 11.4工程招标基本情况

本项目招标基本情况见附表11-1

招标基本情况表

建设项目名称： 自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目

|  | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 | 招标估算金额（万元 ） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | 比选 |  |  |  |
| 勘 察 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | 21.16 |  |
| 设 计 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | 98.26 |  |
| 施 工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | 4877.46 |  |
| 监 理 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | 82.92 |  |
| 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.20 |  |
| 情况说明： 其他费用包括建设单位管理费、项目前期工作费、工程量清单编制费、全过程造价控制及结算审核费、施工图审查费、招标服务费、工程保险费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费，以及基本预备费等。 建设单位盖章 年 月 日 |

# 第十二章  社会评价

## 12.1 项目对社会的影响分析

本项目系自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目，其性质体现为社会公益性质，主要目的是为了解决自贡市传染病医院设施设备老旧、床位不够，已跟不上目前人口和传染病升高、疫情防控的发展形势，不符合《传染病医院建设标准》，不能很好地满足医院开展传染病防治业务快速发展需要的问题。项目建成后，将进一步改善该院医疗环境条件，设施设备焕然一新，医疗流程设置更加科学合理，为广大患者提供良好就医条件，也为医护人员创造卫生、安全、便捷的工作环境，使之成为全市乃至川南相对最为优质的传染病防治医疗卫生机构，更好地承担起辖区及周边区域约320万人口的各种传染性疾病的防治、诊治，以及突发公共卫生事件的应急预防和医疗服务，更好地维护广大人民群众健康和生命安全。项目建设将对完善自贡市公共卫生防疫应急体系，补齐疫情防控救治能力短板，提高平战结合能力，推进全市医疗卫生事业持续协调健康发展，完善城市功能，提升城市软实力，提高全国文明城市和国家卫生城市创建水平做出重要贡献；对自贡市加快推进健康自贡建设、推进新型城镇化和新型工业化进程、全面建成小康社会、构建和谐社会起到积极助推作用。因此，项目建设具有明显的社会效益。

## 12.2 项目与社会的互适性分析

12.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程度分析

本项目按照受益对象划分，可以分为受益群体与受影响群体两大部分。对此做如下分析：

1、受益群体

本项目受益群体主要包括两个部分：一是辖区及周边广大人民群众。项目建成后，将进一步改善该院就医环境条件，成为自贡市相对最为优质的传染病医疗卫生资源，为辖区及周边地区广大人民群众提供更好更方便快捷的看病就医的环境条件，更好地维护其健康和生命安全。二是自贡市传染病医院本身。项目建成后，将明显改善医院的工作环境条件，使该院现有干部职工从中直接受益。

2、受影响的群体

受影响的群体主要包括三个方面：一是项目建设对周边环境的影响。项目在施工建设过程中产生的尘土、噪音、垃圾等对周边环境产生一定影响。为此，业主及施工单位要坚持文明施工，对施工场地严格管理，做好相关协调、安全工作，将施工建设对周边环境的影响降到最低限度。二是对该院现有医护人员、就医患者及陪护家属的直接影响。该院在院内进行新建，项目在施工过程中产生的粉尘、噪音、废水、垃圾等对医院办公及就医环境会产生一定影响，同时运输车辆进出医院可能带来一些安全隐患。为此，针对上述两类受影响的群体，业主及施工单位要坚持文明施工，对施工场地严格管理，做好相关协调、安全工作，将施工建设对医院本身及周边环境的影响降到最低限度。三是对周边区域传染病医疗机构的防治业务量将产生一定影响。项目建成后，区域内需防治传染病的对象将更愿意选择医疗环境条件更好的市级传染病医院，相应会减少周边其它医疗机构的防治业务量，但相应能减轻其医疗救治负荷压力，也方便辖区内及周边地区群众就近接受传染病防治服务，提高诊断治疗的及时性和准确率，这正是项目建设的重要目的所在。

12.2.2 各级组织对项目的态度与支持程度分析

加强公共卫生防控救治服务体系建设，是一件利民利国的好事，必将得到各级党委政府的大力支持。从党和国家层面看，近年党和国家将“健康中国”上升为国家战略，纳入国家“十三五”规划，并制定了《“健康中国2030”规划纲要》，凸显了党和国家对维护人民健康的高度重视和坚定决心。为加强传染病防治能力建设，促进医疗卫生事业发展，国家制定实施了《中华人民共和国传染病防治法》，相继出台了《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735号）、《传染病医院建设标准》等文件，这就意味着国家是大力支持公共卫生防控救治服务体系建设的。

从地方政府看，对公共卫生防控救治服务体系建设也非常重视，已将其纳入省、市 “十三五”总体规划和卫生专项规划。本项目得到了市委、市政府的关注与支持，决定采用划拨方式给予建设用地，为本项目建设提供了实质性的支撑条件。同时，市发改、住建、国土、卫健、环保等部门对该项目的前期工作给予了积极支持，在立项、规划、环评等方面确定了“程序不减、时间缩短”的效能原则，加快了该项目的前期工作步伐，使该项目在较短的时间内完成了前期工作。因此，各级组织对本项目建设都持积极支持态度，为项目的顺利实施创造了良好的外部环境条件。

12.2.3地区文化状况对项目的适应程度

自贡是中国井盐文化发祥地之一，具有近两千年的井盐历史文化和80多年建市历史，是闻名全国的国家历史文化名城，历史文化底蕴十分深厚。自贡人生性勤劳朴实、性情通达，有海纳百川的胸怀，特别是经过近年来新型城镇化和新型工业化快速发展及多元文化融入后，当地居民逐渐形成了开放包容的胸怀，对各种文化精髓都能吸收消化。本项目的实施，其蕴含的加快医疗卫生事业发展，维护人民群众健康的文化内涵，是与当地广大人民群众的愿望和根本利益相一致的，与当地的地域文化是相适应的。

## 12.3 社会风险分析

从国内情况看，实施工程建设项目可能遇到的社会风险，通常主要来自移民安置、环境污染、损害弱势群体利益、与当地宗教和民族习惯不相容等方面。相关四个方面情况分析如下：

12.3.1拆迁安置问题

本项目拟用地性质为国有、医疗卫生用地，符合城市规划和土地利用总体规划要求，不涉及新增土地，不存在征地拆迁问题，也不存在与土地相关的移民补偿和土地权属问题。因此，该项目在建设期和运行期不会出现土地权属纠纷的风险。

12.3.2 环境污染问题

本项目不存在大的环境污染问题，更不会出现危及人民群众身体健康等问题。项目建设过程中只要严格按照本报告提出的措施和环保标准的要求，采取适宜的环保措施，项目建设产生的废水、废气、噪声、固体废物等均能得到妥善处理。项目营运期所产生的污水经污水处理厂处理达标后排放，生活垃圾能够集中转运处理。故本项目建设不会造成大的环境污染问题。

12.3.3弱势群体利益损害问题

本项目建设不会带来对弱势群体造成严重伤害问题，反而可以更好地改善其看病就医的环境条件，维护其身体健康，使他们能够“病有所医”。另外，建筑装修行业是劳动密集型行业，本项目建设期和营运期还可以为建筑民工、下岗失业人员等提供一些就业机会，增加非农收入。因此，本项目的实施不会与弱势群体造成对立而引发社会风险。

12.3.4风俗习惯问题

该项目所在地自贡市属汉族聚居地区，项目的建设内容与任何民族和宗教都不存在冲突。因此，不会引起民族矛盾和与宗教习惯不相容方面的社会风险。

## 12.4社会评价结论

通过以上综合分析，本项目与所在地具有很强的互适性，对弱势群体不会造成伤害和影响，能得到各级党委政府、各类社会组织及当地群众的广泛理解和支持。本项目具有明显的社会效益，社会风险较小。因此，从社会评价的角度综合评估，项目是可行的。

# 第十三章  研究结论与建议

## 13.1 建设方案的总体描述

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目，建设场址位于自贡市沿滩区高新工业园区卫里路2号C3-01地块（沿滩区糍粑坳）。项目建设性质为新建，符合自贡市城市总体规划和土地利用总体规划，本次建设用地性质为医疗卫生用地，不涉及新增用地问题。项目拟建场址周边交通便利，水、电、气、通讯等市政配套设施较完善，在一定程度上节约了投资，能够实现少花钱多办事、办好事的目标。本项目的建筑设计，坚持以人为本、方便患者的原则，符合现行国家标准和规范要求，力求做到布局优化、功能合理、流程科学、规模适宜、装备适度、安全卫生、经济合理，建筑装修和环境设计也体现了清新、典雅、朴素的医疗卫生行业特点，建筑风格能与周边环境协调匹配和浑然统一，努力为患者提供良好就医条件，并应为医护人员创造卫生、安全、便捷的工作环境。

本项目建设内容及规模：自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程总建筑面积13000m2。建设内容包括传染病病房、医技科室、辅助用房等以及相关配套设施。项目总投资5480万元，资金来源为争取上级资金及业主单位自筹。项目建设时间为：2020年7月-2021年6月，建设期12个月。

## 13.2 结论与建议

13.2.1 结论

本项目建设符合有关加强公共卫生防控救治体系建设的政策规划要求，政策依据充分，各项建设条件具备。项目实施将进一步改善自贡市传染病医院的医疗环境条件，更好地服务于辖区及周边区域广大人民群众。本可行性研究报告通过建设必要性、建设条件、社会评价等综合分析，提出的建设方案、节能环保方案、劳动安全卫生消防方案、项目招标方案等均可行，组织机构与人力资源配置、工程进度安排合理，建设规模适中，方案设计科学合理，投资估算符合实际，资金来源可靠，项目能产生明显的社会效益，社会风险相对较小。经可行性研究确认，本项目建设是必要的、可行的。

13.2.2 建议

1、加大资金筹措力度，保证资金及时到位，确保工程建设顺利进行。

2、按照国家有关规定划定施工区域、封闭施工，严禁无关人员进入施工现场，以避不测；合理组织建设期间的车流和人流，避免道路堵塞及安全事故的发生。

3、建议有关部门大力支持该项目建设，并按规定减免相关规费。

4、建议业主单位充分发挥医院专科特色所长，在重大传染病医疗救治工作中注重积极开展中医、中西医结合诊治的临床与科研工作，建设一支能够运用中医药理论与技术方法诊治传染病的专业人才队伍，进行中医和中西医结合治疗攻关，提升中医药临床疗效，使之成为全市乃至川南面对新发、突发传染病开展中医药临床救治和深入开展中医药防治传染病科学研究的突出力量。

5、鉴于可行性研究报告的局限性，未尽之处，在今后的初步设计、施工设计及建设施工中完善。建议本报告审批后，抓紧组织初步设计，并尽快完善项目建设前期相关手续。在总图布置未经调整并最后确定前，勿盲目开工建设，以免造成损失。

# Text boxes

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目领导小组

自贡市传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目领导小组办公室

办公室负责人

工程现场管理员、安全、物资、材料、财务、统计