项目功能及参数需求

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血剪 | 160,弯 全齿 | ZH243RN | 把 | 20 |
| 2 | 持针钳 | 125,直,细针,0.3 | ZM013R | 把 | 5 |
| 3 | 无损伤针持 | 125,直窄,无损伤,0.2 | ZM068R | 把 | 5 |
| 4 | 无损伤针持 | 140,直窄,无损伤,0.2 | ZM071R | 把 | 5 |
| 5 | 眼用针持 | 112 直头 | Z012261T | 把 | 10 |
| 6 | 综合组织剪 | 160,弯,镶片 | ZC886RB | 把 | 2 |
| 7 | 综合组织剪 | 180,弯,镶片 | ZC888RB | 把 | 5 |
| 8 | 精细剪 | 140,弯窄头1.5 | ZC481RN | 把 | 5 |
| 9 | 特快型综合组织剪 | 115,弯 | ZC267RN | 把 | 10 |
| 10 | 特快型综合组织剪 | 125,弯 | ZC269RN | 把 | 10 |
| 11 | 眼用剪 | 90,直,镶片 | ZC906RB | 把 | 2 |
| 12 | 眼用剪 | 110,直,镶片 | ZC908RB | 把 | 2 |
| 13 | 眼用剪 | 90,弯,镶片 | ZC907RB | 把 | 5 |
| 14 | 眼用剪 | 110,弯,镶片 | ZC909RB | 把 | 5 |
| 15 | 指骨剪 | 105,直,尖 | ZK480RB | 把 | 1 |
| 16 | 指骨剪 | 105,弯,尖 | ZK481RB | 把 | 1 |
| 17 | 直角钳 | 160*90°*17 | ZH475RN | 把 | 10 |
| 18 | 无损伤镊 | 160*1.2,直 | ZL371RG | 把 | 5 |
| 19 | 无损伤镊 | 160*1.5,直 | ZW389MBh | 把 | 5 |
| 20 | 皮肤拉钩 | 130*3*5,钝 | Z0348R | 把 | 5 |
| 21 | 皮肤拉钩 | 170钩宽6,钝 | ZT107R | 把 | 5 |
| 22 | 皮肤拉钩 | 160*8*9,双钩,钝 | ZT120RN | 把 | 5 |
| 23 | 皮肤拉钩 | 170*8*16 | ZT120RN | 把 | 6 |
| 24 | 皮肤拉钩 | 120*2*2,双钩,锐 | ZT126RN | 把 | 2 |
| 25 | 皮肤拉钩 | 160,双头,锐7*22,9*10 | ZT123RN | 把 | 2 |
| 26 | 眼用镊 | 100,直无钩,有齿 | Z0020RB | 把 | 10 |
| 27 | 钢丝剪 | 215*ø2.5,双关节 | ZK283R | 把 | 2 |
| 28 | 小儿骨撬 |  | ZQ568R | 套 | 1 |
| 29 | 髋关节拉钩 |  | ZT551R | 把 | 2 |
| 30 | 镶片针持钳 | 125,直窄,无损伤针0.2 | ZM068R | 把 | 2 |
| 31 | 整形镊 | 120x0.6,直,有钩 | ZD665RN | 把 | 2 |
| 32 | 精细剪 | 120,直尖 | ZC692RB | 把 | 2 |
| 33 | 精细剪 | 120,弯尖 | ZC693RB | 把 | 2 |
| 34 | 乳突牵开器 | 直 | ZV076N | 把 | 4 |
| 35 | 特快型小血管剪 | 115,弯 小血管 特快型 | ZC220RN | 把 | 5 |
| 36 | 特快型小血管剪 | 125,弯 小血管 特快型 | ZC222RN | 把 | 5 |
| 37 | 特快型小血管剪 | 140,弯 小血管 特快型 | ZC224RN | 把 | 5 |