附件1：

承诺函

自贡市第一人民医院：

（响应供应商名称）作为参加本次需求调查活动（项目：       ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目需求调查需求规定，如对需求调查需求有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对需求调查需求有异议的同时又参加需求调查活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次需求调查活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的需求调查活动的行为。

四、参加本次需求调查活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

附件2：

报   名   函

自贡市第一人民医院：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的需求调查活动及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关需求调查活动的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权委托书

自贡市第一人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目需求调查活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件4：

自贡市第一人民医院报价单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 物品名称 | 尺寸（mm）±5mm | 拟采购数量 | 单位 | 参数需求 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二斗下节柜 | 850*390*1020 | 6 | 个 | - ▲基材：采用电解钢板，划格试验0级，杯突试验涂层未出现开裂和未从基板上脱落，耐水浸泡试验（1h）无气泡、开裂、脱落现象，无失光，无变色，耐干热试验(24h)无失光和变色现象，氙灯加速老化试验(24Oh)、紫外灯加速老化试验(24Oh)无变色，失光，粉化等现象，耐有机溶剂试验涂层未破损，符合GB/T 13448-2019的标准要求。（带▲的技术参数为货物的重要参数，均需提供国家认可的和具有相关资质的检验检测机构出具的电解钢板检验检测报告为佐证材料，检验报告封面需有CMA或CNAS标志,封面有二维码可查询。） 2、塑粉：重金属含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：均为未检出；符合HG/T 2006-2006的标准要求。 3、不锈钢阻尼铰链：垂直静载荷（过载）A型门，30kg,10次，水平静载荷（过载）A型门，70N,10次，操作力 耐久性试验前 打开力和关闭力≤20N;耐久性试验后 打开力和关闭力≤20N，耐久性80000次，下沉量 在使用调整系统前，安装A型门时，下沉量≤2.0mm；耐腐蚀等级中性盐雾试验≥10级，符合QB/T 3826-1999 、QB/T 3832-1999的标准要求。 - 4、本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则作无效标处理。 5、本章要求提供的检验报告，委托单位须为投标人或生产厂家。 6、为了确保产品品质，投标人须在投标文件里提供满足采购项目的实质性要求资料，成交投标人须在中标后3天内提供本项目技术参数要求中所有条款要求的检验报告原件到采购单位查验，如不能提供或提供的检验报告原件与本项目要求不相符，将被取消中标资格，视为虚假响应，投标人或生产厂家将被追究相应的法律责任。 |  |  |  |
| 2 | 药品柜 | 1200*500*1800 | 8 | 个 | 1、基材：采用冷轧钢板，金属喷涂层涂层厚度60~130μm，抗拉强度＞360MPa，耐腐蚀等级中性盐雾试验10级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H；金属喷漆（塑）涂层附着力≥0级，符合QB/T 4767-2014、QB/T 3826-1999 、QB/T 3832-1999的标准要求。 2、塑粉：重金属含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：均为未检出；符合HG/T 2006-2006的标准要求。 |  |  |  |
| 3 | 皮面折叠椅 | 305*360*470（740） | 4 | 把 | 1、皮革采用人造革环保皮，厚度≥1.5mm;ph （4.0-9.0），甲醛含量C类 ≤300mg/kg ，拉伸负荷纵向≥120 N，横向≥120 N，断裂伸长率纵向≥50%，横向≥50%，撕裂负荷纵向≥30 N，横向≥30N，耐摩擦性表面无破裂，可分解致癌芳香胺染料结果为合格，符合QB/T 5067-2017的标准要求。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。 3、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。 4、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 |  |  |  |
| 4 | 扇形靠背椅 | 470*600*830 | 3 | 把 | 1、皮革采用人造革环保皮，厚度≥1.5mm;ph （4.0-9.0），甲醛含量C类 ≤300mg/kg ，拉伸负荷纵向≥120 N，横向≥120 N，断裂伸长率纵向≥50%，横向≥50%，撕裂负荷纵向≥30 N，横向≥30N，耐摩擦性表面无破裂，可分解致癌芳香胺染料结果为合格，符合QB/T 5067-2017的标准要求。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。 3、脚架采用天然实木脚架。 4、座板和背板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 |  |  |  |
| 5 | 储物柜 | 1200*400*2400 | 1 | 个 | 1、▲基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。（带▲的技术参数为货物的重要参数，均需提供国家认可的和具有相关资质的检验检测机构出具的阻燃实木颗粒板检验检测报告为佐证材料，检验报告封面需有CMA或CNAS标志,封面有二维码可查询。） 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 5、本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则作无效标处理。 6、本章要求提供的检验报告，委托单位须为投标人或生产厂家。 7、为了确保产品品质，投标人须在投标文件里提供满足采购项目的实质性要求资料，成交投标人须在中标后3天内提供本项目技术参数要求中所有条款要求的检验报告原件到采购单位查验，如不能提供或提供的检验报告原件与本项目要求不相符，将被取消中标资格，视为虚假响应，投标人或生产厂家将被追究相应的法律责任。 |  |  |  |
| 6 | 凭证柜 | 850*390*2100 | 20 | 组 | 1、基材：采用冷轧钢板，金属喷涂层涂层厚度60~130μm，抗拉强度＞360MPa，耐腐蚀等级中性盐雾试验10级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H；金属喷漆（塑）涂层附着力≥0级，符合QB/T 4767-2014、QB/T 3826-1999 、QB/T 3832-1999的标准要求。 2、塑粉：重金属含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：均为未检出；符合HG/T 2006-2006的标准要求。 3、不锈钢阻尼铰链：垂直静载荷（过载）A型门，30kg,10次，水平静载荷（过载）A型门，70N,10次，操作力 耐久性试验前 打开力和关闭力≤20N;耐久性试验后 打开力和关闭力≤20N，耐久性80000次，下沉量 在使用调整系统前，安装A型门时，下沉量≤2.0mm；耐腐蚀等级中性盐雾试验≥10级，符合QB/T 3826-1999 、QB/T 3832-1999的标准要求。 4、每组包含5个独立子柜。 |  |  |  |
| 7 | 会议桌 | 3000*1600*760（桌面厚75） | 1 | 张 | 1、基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 |  |  |  |
| 8 | 洽谈桌 | 1400*800*755 | 1 | 张 | 1、▲基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。（带▲的技术参数为货物的重要参数，均需提供国家认可的和具有相关资质的检验检测机构出具的阻燃实木颗粒板检验检测报告为佐证材料，检验报告封面需有CMA或CNAS标志,封面有二维码可查询。） 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 5、本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则作无效标处理。 6、本章要求提供的检验报告，委托单位须为投标人或生产厂家。 7、为了确保产品品质，投标人须在投标文件里提供满足采购项目的实质性要求资料，成交投标人须在中标后3天内提供本项目技术参数要求中所有条款要求的检验报告原件到采购单位查验，如不能提供或提供的检验报告原件与本项目要求不相符，将被取消中标资格，视为虚假响应，投标人或生产厂家将被追究相应的法律责任。 |  |  |  |
| 9 | 洽谈椅 | 470*550*450(900) | 2 | 把 | 1、皮革采用人造革环保皮，厚度≥1.5mm;ph （4.0-9.0），甲醛含量C类 ≤300mg/kg ，拉伸负荷纵向≥120 N，横向≥120 N，断裂伸长率纵向≥50%，横向≥50%，撕裂负荷纵向≥30 N，横向≥30N，耐摩擦性表面无破裂，可分解致癌芳香胺染料结果为合格，符合QB/T 5067-2017的标准要求。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。 3、脚架采用天然实木脚架。 4、座板和背板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 |  |  |  |
| 10 | 沐浴椅 | 550*470*（座高380-510）（背高680-820） | 4 | 把 | 1、座板和背板基材：采用PP塑料。 2、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。 3、塑粉：重金属含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：均为未检出；符合HG/T 2006-2006的标准要求。 |  |  |  |
| 11 | 三人沙发 | 2010*850*850 | 2 | 个 | 1、皮革采用人造革环保皮，厚度≥1.5mm;ph （4.0-9.0），甲醛含量C类 ≤300mg/kg ，拉伸负荷纵向≥120 N，横向≥120 N，断裂伸长率纵向≥50%，横向≥50%，撕裂负荷纵向≥30 N，横向≥30N，耐摩擦性表面无破裂，可分解致癌芳香胺染料结果为合格，符合QB/T 5067-2017的标准要求。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。 3、内框架：采用多层实木板，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.30mg/(m².h)，苯≤10ug/m³，甲苯≤20ug/m³，二甲苯≤20ug/m³，甲醛释放限量≤0.10mg/m³，静曲强度(顺纹)≥22.0MPa，静曲强度(横纹)≥20.0MPa，静曲强度试件合格率≥90%，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，弹性模量试件合格率≥90%，含水率5%~16%，含水试件合格率≥90%，胶合强度≥0.7MPa，胶合强度试件合格率≥90%，浸渍剥离检测结果合格，浸渍剥离试件合格率≥90%，符合GB/T 9846-2015、HJ 571-2010、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2013的标准要求。 |  |  |  |
| 12 | 圆形餐桌 (配2张椅子） | 桌：直径600高700 椅：405*415*830 | 2 | 套 | 1、基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 5、脚架：采用不锈钢。 |  |  |  |
| 13 | 条桌 | 1200*400*760 | 10 | 张 | 1、基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 |  |  |  |
| 14 | 会议椅 | 550*460*470 (780) | 30 | 把 | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格，符合GB/T 30157-2013 的标准要求。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。 3、座板基材：采用多层曲木板，符合GB 18580-2017的标准要求，含水率含水率3~13%。 4、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。 |  |  |  |
| 15 | 长方形餐桌（配4张椅子） | 桌：1200*600*750 椅：390*540*825 | 4 | 套 | 1、基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 |  |  |  |
| 16 | 移动餐边桌 | 600*400*620-950 | 4 | 个 | 1、台面：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。 2、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。 3、塑粉：重金属含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：均为未检出；符合HG/T 2006-2006的标准要求。 |  |  |  |
| 17 | 通玻柜 | 850*390*1900 | 5 | 个 | 1.冷轧钢板：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾100小时10级符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准； 2.喷涂粉末：可溶性铅＜2.mg/kg、隔＜0.5mg/kg、铬＜1mg/kg、汞＜1mg/kg符合HG/T2006-2006标准，钢板厚度0.4mm； 3.本产品平整度≤0.06mm，位差度≤0.8mm,着地平稳性≤0.30mm，金属喷涂层附着力不低于1级，硬度≥2H，隔板弯曲试验≤0.1%，顶板、底板持续加载试验弯曲挠度≤0.1%符合GB/T3325-2017标准。 |  |  |  |
| 18 | 钢木发药台1 | 4100*700*850 | 1 | 组 | 1、面材：采用E1级优质环保三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；含水率（%）9.0-9.5；甲醛释放量（mg/m³）≤0.039；磨耗值（mg/100r)≤55；静曲强度（Mpa）≥17；弹性模量（Mpa）≥2500；2h吸水厚度膨胀率（%）≤5.0；密度（g/cm³）0.6-0.7。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 2、白乳胶：采用优质白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》和Q/GYJ 04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准，总挥发性有机物含量（g/L）≤102，游离甲醛（g/kg）：未检出（检出限0.05）；苯（g/kg）：未检出（检出限0.02）；甲苯+二甲苯（g/kg）：未检出（检出限0.04）；不挥发物（%）≥24；PH值：6-7；粘度（Pa.s）≥590。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、封边：采用PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛含量（mg/L）≤0.1；耐磨性（r）：磨30r后应无露㡳现象；耐干热性：无龟裂、无鼓泡。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、脚架：采用优质钢材，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；耐腐蚀不低于9级。钢材表面涂层采用优质静电喷涂粉末，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅：未检出（检出限2mg/kg），可溶性镉：未检出（检出限1mg/kg），可溶性铬：未检出（检出限1mg/kg），可溶性汞：未检出（检出限1mg/kg）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 5、五金件：采用优质无声导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；操作力≤30N，金属涂层耐腐蚀等级不低于10级。采用优质铰链，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；耐腐蚀检测结果符合要求。采用优质锁，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。采用优质拉手，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。采用优质三合一偏心连接件，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 6、发药台成品木制件甲醛释放量≤0.5mg/L，翘曲度≤0.4mm，平整度≤0.12mm，位差度≤1.2mm，分缝≤1.60mm，底脚平稳性≤0.4mm，抽屉下垂度≤3mm，抽屉摆动度≤4mm；软、硬质覆面耐污染性能不低于3级，软、硬质覆面抗冲击不低于2级，结构安全性要求＜5mm；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 19 | 钢木发药台2 | 3000*700*850 | 3 | 组 |  |  |  |  |
| 20 | 会议桌 | 2400*1200*760（桌面厚75） | 1 | 张 | 1、▲基材：采用阻燃实木颗粒板，燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。（带▲的技术参数为货物的重要参数，均需提供国家认可的和具有相关资质的检验检测机构出具的阻燃实木颗粒板检验检测报告为佐证材料，检验报告封面需有CMA或CNAS标志,封面有二维码可查询。） 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 5、本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则作无效标处理。 6、本章要求提供的检验报告，委托单位须为投标人或生产厂家。 7、为了确保产品品质，投标人须在投标文件里提供满足采购项目的实质性要求资料，成交投标人须在中标后3天内提供本项目技术参数要求中所有条款要求的检验报告原件到采购单位查验，如不能提供或提供的检验报告原件与本项目要求不相符，将被取消中标资格，视为虚假响应，投标人或生产厂家将被追究相应的法律责任。 |  |  |  |
| 21 | 移动式折叠屏风 | 1520*1800*2联 | 5 | 组 | 1、▲基材：采用阻燃实木颗粒板燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤250W/s，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤10MJ,60s内焰尖高度FS≤100mm，燃烧滴落物60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数≤45m²/s²，600s总烟气生成量≤120m²，600s内无燃烧滴落物/微粒，产烟毒性等级达到ZA3级。（带▲的技术参数为货物的重要参数，均需提供国家认可的和具有相关资质的检验检测机构出具的阻燃实木颗粒板检验检测报告为佐证材料，检验报告封面需有CMA或CNAS标志,封面有二维码可查询。） 2、塑胶PVC封边条：厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性：应无开裂，可溶性重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂：未检出，金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。 4、锌合金三合一： 耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于8级；符合QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 的标准要求。 5、本章采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。否则作无效标处理。 6、本章要求提供的检验报告，委托单位须为投标人或生产厂家。 7、为了确保产品品质，投标人须在投标文件里提供满足采购项目的实质性要求资料，成交投标人须在中标后3天内提供本项目技术参数要求中所有条款要求的检验报告原件到采购单位查验，如不能提供或提供的检验报告原件与本项目要求不相符，将被取消中标资格，视为虚假响应，投标人或生产厂家将被追究相应的法律责任。 |  |  |  |
| 22 | 移动式折叠屏风 | 2280*1800*3联 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 23 | 办公桌（电脑桌） | 1200*600*750 | 20 | 张 | 1、面材：采用E1级优质环保三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；含水率（%）9.0-9.5；甲醛释放量（mg/m³）≤0.039；磨耗值（mg/100r)≤55；静曲强度（Mpa）≥17；弹性模量（Mpa）≥2500；2h吸水厚度膨胀率（%）≤5.0；密度（g/cm³）0.6-0.7。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 2、白乳胶：采用优质白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》和Q/GYJ 04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准，总挥发性有机物含量（g/L）≤102，游离甲醛（g/kg）：未检出（检出限0.05）；苯（g/kg）：未检出（检出限0.02）；甲苯+二甲苯（g/kg）：未检出（检出限0.04）；不挥发物（%）≥24；PH值：6-7；粘度（Pa.s）≥590。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、封边：采用PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛含量（mg/L）≤0.1；耐磨性（r）：磨30r后应无露㡳现象；耐干热性：无龟裂、无鼓泡。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、五金件：采用优质无声导轨，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；操作力≤30N，金属涂层耐腐蚀等级不低于10级。采用优质拉手，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。采用优质三合一偏心连接件，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。采用优质锁，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 8、办公桌（电脑桌）成品甲醛释放量≤0.3mg/L，耐液性不低于1级，耐湿热不低于1级，耐干热不低于1级，附着力不低于2级，耐磨性不低于2级，抗冲击不低于1级；桌面垂直冲击、垂直加载稳定性试验检测结果均符合要求；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 24 | 办公桌（电脑桌） | 1400*700*750 | 20 | 张 |  |  |  |  |
| 25 | 皮面办公椅 | 540*440*930 | 40 | 把 | 1、皮革采用人造革环保皮，厚度≥1.5mm;ph （4.0-9.0），甲醛含量C类 ≤300mg/kg ，拉伸负荷纵向≥120 N，横向≥120 N，断裂伸长率纵向≥50%，横向≥50%，撕裂负荷纵向≥30 N，横向≥30N，耐摩擦性表面无破裂，可分解致癌芳香胺染料结果为合格，符合QB/T 5067-2017的标准要求。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。 3、脚架采用天然实木脚架。 4、座板和背板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 |  |  |  |
| 26 | 木凳 | 410*470*900 | 50 | 把 | 1、基材：采用优质实木橡木，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，木制件甲醛释放量≤0.1mg/L。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 2、油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤126，苯系物含量（mg/kg）：未检出（检出限50）；游离甲醛（mg/kg）≤12；附着力（级）≤1；细度（μm）≤25；乙二醇醚及醚酯总和（mg/kg）：未检出（检出限50）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、白乳胶：采用优质白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》和Q/GYJ 04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准，总挥发性有机物含量（g/L）≤102，游离甲醛（g/kg）：未检出（检出限0.05）；苯（g/kg）：未检出（检出限0.02）；甲苯+二甲苯（g/kg）：未检出（检出限0.04）；不挥发物（%）≥24；PH值：6-7；粘度（Pa.s）≥590。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、五金件：采用优质五金配件。 5、木凳成品木制件甲醛释放量≤0.2mg/L，邻边垂直度≤1mm，底脚平稳性≤0.4mm；木制件外观：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子检测结果均符合，漆膜耐液性不低于1级，漆膜抗冲击不低于2级；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 27 | 钢制排椅（等候椅） | 三人位 1190*680*770 | 10 | 把 | 1、座椅表面、背板边条、扶手、脚采用优质201不锈钢板，钢板厚度1.5mm，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准；喷涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀一致，色泽一致，金属电镀层抗盐雾符合要求。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 2、背板支撑架：采用优质一级冷轧钢板冲压焊制而成，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验法》标准，金属喷漆（塑）涂层冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀等级不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、涂层：采用优质静电喷涂粉末，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅：未检出（检出限2mg/kg），可溶性镉：未检出（检出限1mg/kg），可溶性铬：未检出（检出限1mg/kg），可溶性汞：未检出（检出限1mg/kg）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、五金件：采用优质五金配件。 5、钢制排椅（等候椅）成品着地平稳性≤0.3mm，金属件外观性能要求：管材、焊接件、电镀层检测结果均符合，金属电镀层抗盐雾、座面静载荷、椅背静载荷检测结果均符合；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 28 | 钢制排椅（等候椅） | 四人位 1750*680*770 | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 29 | 钢制排椅（等候椅） | 五人位 2320*680*770 | 5 | 把 |  |  |  |  |
| 30 | 实木框架沙发 | 2050*850*850 | 5 | 个 | 1、面材：采用优质环保皮面。 2、背-座软垫基材：采用优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形（%）≤4.4，回弹率（%）≥40，拉伸强度（kpa）≥138，伸长率（%）≥160，撕裂强度（N/cm）≥2.7；干热老化后拉伸强度（kpa）≥130；湿热老化后拉伸强度（kpa）≥140。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤126，苯系物含量（mg/kg）：未检出（检出限50）；游离甲醛（mg/kg）≤12；附着力（级）≤1；细度（μm）≤25；乙二醇醚及醚酯总和（mg/kg）：未检出（检出限50）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、框架：采用优质实木橡木，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，木制件甲醛释放量≤0.1mg/L。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 5、五金件：采用优质五金配件。 6、实木框架沙发成品座面表观密度≥30.8kg/m³，回弹性能≥37%，压缩永久变形≤6.0%，面料颜色干摩擦牢度≥4-5级，皮革涂层粘着牢度≥8.8N/10mm；符合QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》，CCGF 305.2-2015《弹簧软床垫产品质量监督抽查实施规范》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 31 | 会议条桌 | 1200*400*760 | 10 | 张 | 1、面材：采用E1级优质环保三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；含水率（%）9.0-9.5；甲醛释放量（mg/m³）≤0.039；磨耗值（mg/100r)≤55；静曲强度（Mpa）≥17；弹性模量（Mpa）≥2500；2h吸水厚度膨胀率（%）≤5.0；密度（g/cm³）0.6-0.7。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 2、白乳胶：采用优质白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》和Q/GYJ 04-2016《聚乙酸乙烯酯乳液》标准，总挥发性有机物含量（g/L）≤102，游离甲醛（g/kg）：未检出（检出限0.05）；苯（g/kg）：未检出（检出限0.02）；甲苯+二甲苯（g/kg）：未检出（检出限0.04）；不挥发物（%）≥24；PH值：6-7；粘度（Pa.s）≥590。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、封边：采用PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛含量（mg/L）≤0.1；耐磨性（r）：磨30r后应无露㡳现象；耐干热性：无龟裂、无鼓泡。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、三合一连接件：采用优质三合一偏心连接件，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 5、会议条桌成品木制件甲醛释放量≤0.3mg/L，翘曲度≤0.50mm，平整度≤0.08mm，底脚平稳性≤0.30mm，桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验检测结果均无损；符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 32 | 公寓床 | 2000*900*1700 | 10 | 张 | 1、参数 （1）床柱采用51（±2）mm*51（±2）mm*1.2（±0.3）mm的八棱形管，上部横端与立柱整体对应PP工程塑料弯头连接成弧型，连接铺材采用25（±2）mm*25（±2）*1.2（±0.3）mm方管和20（±2）mm*80（±2）mm*1.2（±0.3）mm的椭圆管与床柱组合焊接成型。 （2）床方采用30（±2）mm*60（±2）mm*1.2（±0.3）mm的八棱形管，床换采用25（±2）mm*25（±2）mm*1.2（±0.3）mm方管，每层七根。 （3）上铺设置安全栏，安全栏采用30（±2）mm*15（±2）mm*1.2（±0.3）mm椭圆管弯曲成型，总高≥250mm，长度必须超过床方总长的1/2。 （4）上下铺间距约1000mm，用2mm±0.3mm厚可移动但与床方能紧密配合专用卡扣式配件与30（±2）mm*20（±2）mm*1.2（±0.3）mm矩形管3 步梯连接固定，可左右移动、上下安全、牢固、灵活、美观。 （5）每套上下铺公寓床配环保9厘多层床板2张，尺寸与床架相适应。 2、工艺（产品质量要求） （1）所有钢件部分经C02保护焊镀铜焊丝焊接，精细打磨、钢珠抛丸除油除锈、静电粉末喷塑，颜色为亚光色。 （2）涂层：采用优质静电喷涂粉末，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅：未检出（检出限2mg/kg），可溶性镉：未检出（检出限1mg/kg），可溶性铬：未检出（检出限1mg/kg），可溶性汞：未检出（检出限1mg/kg）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） （3）床柱脚下端配置专用适宜内塞防护胶套，静音、防滑，无安全隐患。 （4）每套床床柱与床方须采用专用外卡卡式无镙丝连接，拆装方便，牢固不晃动。 3、公寓床成品甲醛释放量≤0.5mg/L，翘曲度≤0.8mm，平整度≤0.1mm，位差度≤1.0mm，分缝≤1.1mm，着地平稳性≤0.2mm，金属件外观要求：管材、焊接件、喷涂层检测结果均符合，金属件表面涂层冲击强度、床铺面冲击检测结果均符合；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 33 | 药品柜 | 1200*500*1800 | 3 | 个 | 1、基材：采用冷轧钢板，金属喷涂层涂层厚度60~130μm，抗拉强度＞360MPa，耐腐蚀等级中性盐雾试验10级，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H；金属喷漆（塑）涂层附着力≥0级，符合QB/T 4767-2014、QB/T 3826-1999 、QB/T 3832-1999的标准要求。 2、塑粉：重金属含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：均为未检出；符合HG/T 2006-2006的标准要求。 |  |  |  |
| 34 | 钢制文件柜 | 850*400*1800 | 20 | 组 | 1、采用优质一级冷轧钢板，厚度达到0.6mm，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》和QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验法》标准，金属喷漆（塑）涂层冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀等级不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 2、表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁，烤漆工艺流程密封，表面无突起，颗料，色泽均匀。 3、涂层：采用优质静电喷涂粉末，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅：未检出（检出限2mg/kg），可溶性镉：未检出（检出限1mg/kg），可溶性铬：未检出（检出限1mg/kg），可溶性汞：未检出（检出限1mg/kg）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、拉手：采用优质拉手，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 5、锁具：采用优质锁，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；金属表面耐腐蚀不低于10级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 6、螺丝：采用优质螺丝，符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；耐腐蚀等级不低于9级。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 7、钢制文件柜成品位差度≤2.0mm，外观要求：焊接件、电镀件、喷涂层检测结果均符合，结构和底架的强度试验、跌落试验、活动部件关闭时的空载稳定性、活动部件打开时的空载稳定性检测结果均符合要求；符合QB/T 1097-2010《钢制文件柜》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 35 | 公寓床 | 2000*900*1700 | 8 | 张 | 1、参数 （1）床柱采用51（±2）mm*51（±2）mm*1.2（±0.3）mm的八棱形管，上部横端与立柱整体对应PP工程塑料弯头连接成弧型，连接铺材采用25（±2）mm*25（±2）*1.2（±0.3）mm方管和20（±2）mm*80（±2）mm*1.2（±0.3）mm的椭圆管与床柱组合焊接成型。 （2）床方采用30（±2）mm*60（±2）mm*1.2（±0.3）mm的八棱形管，床换采用25（±2）mm*25（±2）mm*1.2（±0.3）mm方管，每层七根。 （3）上铺设置安全栏，安全栏采用30（±2）mm*15（±2）mm*1.2（±0.3）mm椭圆管弯曲成型，总高≥250mm，长度必须超过床方总长的1/2。 （4）上下铺间距约1000mm，用2mm±0.3mm厚可移动但与床方能紧密配合专用卡扣式配件与30（±2）mm*20（±2）mm*1.2（±0.3）mm矩形管3 步梯连接固定，可左右移动、上下安全、牢固、灵活、美观。 （5）每套上下铺公寓床配环保9厘多层床板2张，尺寸与床架相适应。 2、工艺（产品质量要求） （1）所有钢件部分经C02保护焊镀铜焊丝焊接，精细打磨、钢珠抛丸除油除锈、静电粉末喷塑，颜色为亚光色。 （2）涂层：采用优质静电喷涂粉末，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅：未检出（检出限2mg/kg），可溶性镉：未检出（检出限1mg/kg），可溶性铬：未检出（检出限1mg/kg），可溶性汞：未检出（检出限1mg/kg）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） （3）床柱脚下端配置专用适宜内塞防护胶套，静音、防滑，无安全隐患。 （4）每套床床柱与床方须采用专用外卡卡式无镙丝连接，拆装方便，牢固不晃动。 3、公寓床成品甲醛释放量≤0.5mg/L，翘曲度≤0.8mm，平整度≤0.1mm，位差度≤1.0mm，分缝≤1.1mm，着地平稳性≤0.2mm，金属件外观要求：管材、焊接件、喷涂层检测结果均符合，金属件表面涂层冲击强度、床铺面冲击检测结果均符合；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 36 | 实木框架沙发 | 2050*850*850 | 1 | 个 | 1、面材：采用优质环保皮面。 2、背-座软垫基材：采用优质环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形（%）≤4.4，回弹率（%）≥40，拉伸强度（kpa）≥138，伸长率（%）≥160，撕裂强度（N/cm）≥2.7；干热老化后拉伸强度（kpa）≥130；湿热老化后拉伸强度（kpa）≥140。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 3、油漆：采用优质环保水性油漆，符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤126，苯系物含量（mg/kg）：未检出（检出限50）；游离甲醛（mg/kg）≤12；附着力（级）≤1；细度（μm）≤25；乙二醇醚及醚酯总和（mg/kg）：未检出（检出限50）。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 4、框架：采用优质实木橡木，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，木制件甲醛释放量≤0.1mg/L。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） 5、五金件：采用优质五金配件。 6、实木框架沙发成品座面表观密度≥30.8kg/m³，回弹性能≥37%，压缩永久变形≤6.0%，面料颜色干摩擦牢度≥4-5级，皮革涂层粘着牢度≥8.8N/10mm；符合QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》，CCGF 305.2-2015《弹簧软床垫产品质量监督抽查实施规范》标准。（注：本条参数供应商须提供承诺函；承诺在成交通知书发出后3天内提供满足本项技术参数要求的2018年1月1日（含 1日）以来国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告原件到采购单位备查，如不能提供或提供的检测报告原件与本项要求不相符，视为虚假响应，将被追究相应的法律责任。） |  |  |  |
| 37 | 办公桌 | 1200*600*750 | 14 | 张 | 1.刨花板：甲醛释放量≤0.021mg/m³，含水率3-6%，2h吸水膨胀率≤1.5%，静曲强度≥,15.6Mpa,弹性模量≥2711Mpa,表面结合强度≥2.03Mpa，板面握钉力≥1567N符合GB/T4897-2015、GB18580-2017标准； 2.PVC封边条：邻苯二甲酸酯≤0.004%，甲醛稀放量＜0.001mg/L，氯乙烯单体≤0.3mg/kg符合QB/T4463-2013标准； 3.热熔胶：游离甲醛＜0.05g/kg,苯＜0.01g/kg,甲苯+二甲苯＜0.04g/kg,总挥发性有机物＜ 5g/L符合QB/T 18583-2008标准要求； 4.本产品的甲醛释放量≤0.2mg/L，耐夜性10%碳酸钠溶液，24h 1级，10%乙酸溶液，24h 1级，耐湿热≥2级，耐干热≥2级，符合GB18584-2001、GB/T3324-2008标准。 |  |  |  |
| 38 | 办公桌 | 1400*700*750 | 10 | 张 | 1.刨花板：甲醛释放量≤0.021mg/m³，含水率3-6%，2h吸水膨胀率≤1.5%，静曲强度≥,15.6Mpa,弹性模量≥2711Mpa,表面结合强度≥2.03Mpa，板面握钉力≥1567N符合GB/T4897-2015、GB18580-2017标准； 2.PVC封边条：邻苯二甲酸酯≤0.004%，甲醛稀放量＜0.001mg/L，氯乙烯单体≤0.3mg/kg符合QB/T4463-2013标准； 3.热熔胶：游离甲醛＜0.05g/kg,苯＜0.01g/kg,甲苯+二甲苯＜0.04g/kg,总挥发性有机物＜5g/L符合QB/T 18583-2008标准要求； 4.本产品的甲醛释放量≤0.2mg/L，耐夜性10%碳酸钠溶液，24h 1级，10%乙酸溶液，24h 1级，耐湿热≥2级，耐干热≥2级，符合GB18584-2001、GB/T3324-2008标准。 |  |  |  |
| 39 | 办公桌 | 1200*600*750 | 10 | 张 | 1.刨花板：甲醛释放量≤0.021mg/m³，含水率3-6%，2h吸水膨胀率≤1.5%，静曲强度≥,15.6Mpa,弹性模量≥2711Mpa,表面结合强度≥2.03Mpa，板面握钉力≥1567N符合GB/T4897-2015、GB18580-2017标准； 2.PVC封边条：邻苯二甲酸酯≤0.004%，甲醛稀放量＜0.001mg/L，氯乙烯单体≤0.3mg/kg符合QB/T4463-2013标准； 3.热熔胶：游离甲醛＜0.05g/kg,苯＜0.01g/kg,甲苯+二甲苯＜0.04g/kg,总挥发性有机物＜5g/L符合QB/T 18583-2008标准要求； 4.本产品的甲醛释放量≤0.2mg/L，耐夜性10%碳酸钠溶液，24h 1级，10%乙酸溶液，24h 1级，耐湿热≥2级，耐干热≥2级，符合GB18584-2001、GB/T3324-2008标准。 |  |  |  |
| 40 | 办公桌 | 1400*700*750 | 10 | 张 | 1.刨花板：甲醛释放量≤0.021mg/m³，含水率3-6%，2h吸水膨胀率≤1.5%，静曲强度≥,15.6Mpa,弹性模量≥2711Mpa,表面结合强度≥2.03Mpa，板面握钉力≥1567N符合GB/T4897-2015、GB18580-2017标准； 2.PVC封边条：邻苯二甲酸酯≤0.004%，甲醛稀放量＜0.001mg/L，氯乙烯单体≤0.3mg/kg符合QB/T4463-2013标准； 3.热熔胶：游离甲醛＜0.05g/kg,苯＜0.01g/kg,甲苯+二甲苯＜0.04g/kg,总挥发性有机物＜5g/L符合QB/T 18583-2008标准要求； 4.本产品的甲醛释放量≤0.2mg/L，耐夜性10%碳酸钠溶液，24h 1级，10%乙酸溶液，24h 1级，耐湿热≥2级，耐干热≥2级，符合GB18584-2001、GB/T3324-2008标准。 |  |  |  |
| 41 | 转椅 | 490*490*（820-920） | 20 | 把 | 1.网布：芳香胺＜0.001mg/kg，C类甲醛含量＜0.01mg/kg符合GB18401-2010、GB17927.2-2011标准; 2.阻燃海绵：外观颜色均匀，75%压缩永久变形≤6.2%，回弹率要求≥67%，拉伸强度≥192.4Kpa，干热老化后拉伸强度≥125.4kpa，湿热老化拉伸强度≥133.3kpa，表观密度≥65kg/m³，阻燃性能符合GB8410的规定，符合GB/T10802-2006标准； 3.钢管：金属表面耐腐蚀中性盐雾100小时10级符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准； 4.本产品着地平稳性≤0.80mm，金属件涂层附着力不低于1级，甲醛释放量不应大于0.022mg/㎡h，TVOC不应大于0.07mg/㎡h符合QB/T2280-2010标准。 |  |  |  |

1.到货期限：.合同签订后接到院方订货通知货物到货期限：承诺成交后，在院方要求时间内完成合同签订，(否则取消成交资格，院方顺延第二家商家成交或者重新采购)，签合同之日后     个自然日内货到院方指定地点安装调试完毕。

2.保修条件及期限：该设备质保期       年，接到报修通知后       小时响应，       小时内工程师到达现场， 是否提供备用机   是□  否□，

自然日不能修复提供备用机。

- 拟付款方式及期限：货到验收合格后  30  天内支付全部货款的 40  %，  6 个月内付至全部货款的 90  %，余款  10  %壹年内付清。

- 4.承诺提供的响应文件所有内容符合相关法律法规及行业标准及本次项目需求的要求，否则导致的一切后果（比如其他商家对授权的质疑投诉，虚假响应等）由报名公司承担一切后果。

5.本项目采购组织形式：1.政府采购R:按政府采购相关要求执行；2.医院自行采购项目£：按医院内控制度确定成交公司后在医院官网进行公示（公示内容为:项目名称、采购公告日期、调研时间、成交单位），公示日期1个自然日，公示期满无异议通知成交公司签订合同，供应商不得以任何理由拒绝签订合同，否则被列为不诚信供应商名单，3年内不得参加医院各项采购活动，同时承担由此带来的一切后果。

6.本人已熟读以上条款并代表报名公司同意以上条款及对该项目报价，并签名确认：                       联系电话：

设备配置清单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 标配及功能 | 标配数量 | 选配及功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 请列全所有配件及价格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如需使用配套耗材，请列全所有规格、型号及价格；如未列出，则视为无耗材。 |

报价人签名：

联系电话：

产品基本情况介绍

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号/备案号 | 基本功能简介 | 主要技术参数 | 市场占有率（提供使用该型号的三家三级医院明细，并提供佐证资料，合同或发票复印件附后） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

相关产业发展情况及市场供给情况

- 一、相关产业发展情况（备注：详细描述该行业的发展及贵公司在该行业的一个发展情况；从事该行业的公司在川内及全国覆盖面是否广泛，基本是怎样的一个情况；该行业产品在国内的进口与国产覆盖比例、以及进口和非进口产品的区别等等。）

- 二、市场供给情况（详细描述公司所投品牌产品在目前能够提供给国内市场的产品总量及供给是否充足等等）：

附件6：

同类采购项目历史成交信息情况

- 备注：请根据实际要求填写，如公司所投品牌同类产品近三年的历史成交信息（至少包含项目名称、品牌型号、成交金额，成交单位）等等，可提供合同复印件、成交通知书、发票复印件等等作为佐证资料。