采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶窗窗帘：S型高分子材料；易清洗、不褪色；叶片180度翻转，有效阻隔紫外线及阳光直射，产品宽度为2.5±0.2cm，厚度为0.16±0.05mm。 |  |  |
| 2 | 阻燃遮光布：阻燃，幅宽2.8±0.05m，甲醛含量≤300，防紫外线，隔音30-40dB，遮光率≥95%。 |  |  |
| 3 | 阻燃隔帘布：阻燃、易清洗，符合B1级检测标准； 耐摩擦色牢度≥5级，重量≥320/㎡。 |  |  |
| 4 | 窗幔：双面，双层平板式，中层粘合衬，高度约0.5m，下角配丝线花边。 |  |  |
| 5 | 窗幔轨道：铝合金材质，宽度3cm，静音、顺滑无噪音，厚度≥1.2mm。 |  |  |
| 6 | 窗纱：特柔丝光提花材质，垂感强，幅宽2.6m±0.05，克重650g/米。 |  |  |
| 7 | 窗帘直轨道：铝合金材质、静音、顺滑无噪音，厚度≥1.2mm。（加厚直轨道） |  |  |
| 8 | 窗帘弯曲轨道：铝合金材质，烤漆型，厚度约1.8mm，纳米滑轮，无噪音。（弯曲） |  |  |
| 9 | 罗马轨道：铝合金材质，表面经过电泳处理，管壁约2mm，管中“＋”字型加固，垂重能力强。（罗马轨道） |  |  |
| 10 | 磁碰门帘：高透明一级PVC，无异味，耐强酸碱，抗静电、冲击、老化，透光、隔热性好，厚度为0.12mm，宽度为30-50cm。 |  |  |
| 11 | 工程卷帘：防静电、防火，不易沾染灰尘，具有很强隔热、阻光作用；轨道为高强度铝合金，表面经过阳极氧化；面料边缘经过烫边热处理，面料厚度为1.38±5mm，重量为890g±10g。 |  |  |
| 12 | 松紧粘合扣：袖口使用，缝纫公母贴，松紧总长27cm，公母贴各长11cm，宽4cm。 |  |  |
| 13 | 窗帘S钩：外径0.75cm，内径0.45cm，内径加钠米圈，表面经过磨砂处理。 |  |  |
| 14 | 装饰圈：外径0.75cm，内径0.45cm，内径加钠米圈，表面经过磨砂处理。 |  |  |
| 15 | 夹片：不锈钢材质，宽度0.4cm，长度为0.3m至0.5m。 |  |  |
| 16 | 漂白衣服扣子-白色：仿水晶塑料面包纽扣。（2cm） |  |  |
| 17 | 漂白衣服扣子-白色：仿水晶塑料面包纽扣。（1.5cm） |  |  |
| 18 | 浅绿衣服扣子-浅绿：仿水晶塑料面包纽扣。（2cm） |  |  |
| 19 | 浅绿衣服扣子-浅绿：仿水晶塑料面包纽扣。（1.5cm） |  |  |
| 20 | 手术室衣服扣子-绿色：仿水晶塑料面包纽扣。（2cm） |  |  |
| 21 | 手术室衣服扣子-绿色：仿水晶塑料面包纽扣。（1.9cm） |  |  |
| 22 | 松紧带：涤纶材质，柔软光滑，耐磨损，弹性1/2。（1*2cm） |  |  |
| 23 | 松紧带：涤纶材质，柔软光滑，耐磨损，弹性1/2。（1.5*3cm） |  |  |
| 24 | 拉链：宽度0.18cm，长度0.20m，拉齿为塑料材质。（100根/捆） |  |  |