采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测器排数≧16排。 |  |  |
| 2 | 机架孔径≧80cm。 |  |  |
| 3 | 床面最大称重≧250kg。 |  |  |
| 4 | 高压发生器功率≧60kw。 |  |  |
| 5 | 球管阳极热容量≧8.0MHU。 |  |  |
| 6 | 具备4D呼吸门控接口及功能。 |  |  |
| 7 | 具备原装图形后处理工作站。 |  |  |
| 8 | 配备CT介入穿刺相关套件。 |  |  |
| 9 | 配备CT质控相关设备。 |  |  |