采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟需求数量： 双板带拼接DR 1套、双板DR 1套、单板DR 1套。 双板带拼接DR：主要针对住院患者的检查，并能满足一些特殊体位（部位）检查（如：全脊柱拼接、双下肢拼接等）。 双板DR：主要满足门诊需求，着重于门急诊患者的检查，并且能满足外伤等患者被动体位摄影检查。 单板DR：主要服务于健康体检，需满足站立、仰卧、俯卧等体位摄影检查。 |  |  |
| 2 | 技术参数及性能要求： 高频发生器≧50KHz，管电流≧500mA，具备数字化平板探测器。 |  |  |