采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET参数： ①孔径（cm）≥70 ②横向视野（cm）≥70 ③轴向视野（cm）≥20 ④每床位重叠范围≤30% ⑤一次全身最大扫描范围（cm）≥170 |  |  |
| 2 | CT参数： ①球管阳极热容量≥7MHU ②最大管电压140KV ③空间分辨率≥15lp/cm ④探测器排数≥32 ⑤扫描速度≤0.5s/360° 【性能参数】出厂性能指标遵循NEMA标准 ，安装调试后相关技术参数符合WS 817-2023《正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准》。 |  |  |
| 3 | 软件部分 提供核医学显像相应的图像处理软件工具包。 |  |  |