采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容：根据《中华人民共和国消防法》、《四川省建筑消防设施检测规范》及相关法律法规如实开展项目消防设施检测，提出整改清单，指导和帮助项目有效整改，提供符合相关法规、规范等文件和项目所在地消防验收主管部门要求的建筑消防设施检测报告，参与主管部门组织的消防验收。 |  |  |
| 2 | 主要检测项目包含(但不限于)以下内容：消防供配电设施、电气火灾监控系统、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓、消防炮、自动喷水灭火系统、雨淋系统、水喷雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、防排烟系统、消防应急照明及疏散指示标志、火灾应急广播系统、消防通讯、防火分隔设施(防火门、防火卷帘、电动防火阀等)、消防电梯、灭火器、救援窗口等，以及其他法律法规要求的消防设施检测应包含的内容。 |  |  |
| 3 | 检测内容规范及标准：《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)、《建筑消防设施检测规范》(DB51/T 2049-2015)等，按照最新规范或标准执行。 |  |  |
| 4 | 完成项目消防设施检测报告，提供消防设施检测报告纸质版一式五份及电子版(如发包人有需要，免费无偿增加数量)。要求提供的检测报告有二维码标识，提交的检测报告符合相关法规、规范等文件和项目所在地消防验收主管部门要求。 |  |  |
| 5 | 服务期限：从合同生效之日起至主管部门验收通过止为服务期限。 |  |  |
| 6 | 付款方式：采购合同签订，支付30%预付款；检测完成后出具符合相关法规、规范等文件和项目所在地消防验收主管部门要求的检测报告，并经项目所在地消防验收主管部门验收合格后，10个工作日内支付剩余检测费。 |  |  |
| 7 | 成交供应商应开具增值税发票。 |  |  |
| 8 | 自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商赔付。 |  |  |
| 9 | 成交供应商接到采购人通知后须1小时内响应，4小时内到达现场。 |  |  |
| 10 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为； 8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准； 9.供应商具备在“社会消防技术服务信息系统”及“四川消防技术服务机构管理平台”备案通过的社会消防技术服务机构。 |  |  |