采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、地上充电桩位置由西侧停车场调整至北侧停车场，全部设置为快充，且单枪功率不低于60KW、数量不少于16把。 |  |  |
| 2 | 2、我院已经重新申请增容2台800KVA容量变压器，如临时用电变压器可以利用，则优先利用。增容部分专门用于快充区域。 |  |  |
| 3 | 3、充电桩由医院自建，建成后单独招第三方维保运营公司 进行管理。中建三局集团有限公司负责管道及设备摆放位置预 留。 |  |  |
| 4 | 目前我院东部新城新院区项目已经开始室外工程施工，需尽快完成充电桩布局和施工。 |  |  |