项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标配：内窥镜摄像系统主机（荧光）1台；4K摄像头（荧光）1个；医用内窥镜冷光源1台；导光束1根；气腹机1台；医用监视器1台；腹腔镜台车1辆；荧光光学镜4根（10mm,30度）。 |  |  |