采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1.物镜:焦距200mm； 2.调焦范围:260mm； 3.目镜:12.5X； 4.复消色差光学系统:支持； 5.主镜目镜倾科角度:45~90°可调； 6.总放大倍率:4.2到21倍可调，脚踏无极变倍控制； 7.标配原厂分光器，保证最佳摄录像效果； 8.主镜助手镜独立光路，助手镜不分主镜光路； 9.助手镜和主镜放大倍率调节相互独立，手术放大倍率互不干扰； 10.卤素灯，两组独立12V，≧100W冷光源，光纤传导； 11.脚踏调节照明角度，照明角度≧3档可调； 12.黄色视网膜保护滤光片:支持； 13.系统移动范围:≧50x50毫米。 |  |  |