采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 名称; 拟采购数量; 配置要求; 参数要求. 1; 智能采血及气动传输系统; 1; 需配备8个采血窗口的智能贴标、8张采血桌、一套分拣机、气动传输系统、一套叫号系统及显示屏等。; 1、分拣机仓位数≥12个； 2、单管式气动传输轨道≥3根。. 2; 智能运输机器人; 2; 用于样本在科室内转运; 1、能自动躲避障碍物，操作简单。. 3; 全自动生化分析仪; 1; 用于急诊检测; 1、检测速度≥2000测试/小时。. 4; 全自动化学发光分析仪; 1; 1、检测速度≥600测试/小时； 2、能快速检测心肌三项、PCT、IL-6、传染病八项等项目。. 5; 全自动血液分析仪; 1; 1、检测速度≥100样本/小时； 2、检测原理：核酸荧光染色技术。. 6; 全自动凝血分析仪; 1; 1、PT检测速度≥400T/小时。. 7; 特定蛋白分析仪; 2; 1、可以开展CRP、SAA项目。. 8; 全自动样本处理系统; 1; 1、可以实现主要检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能。. 9; 全自动生化分析仪; 1; 用于住院检测; 1、生化检测总速度≥4000测试/小时。. 10; 全自动化学发光分析仪; 2; 1、检测速度≥600测试/小时； 2、能快速检测心肌三项、PCT、IL-6 、传染病八项等项目。. 11; 全自动样本处理系统; 1; 需配备两台线上离心机; 1、可以实现生化免疫检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能 ； 3、单模块离心速度≥400管/小时。. 12; 样本后处理冰箱; 1; 1、可以和流水线连接，实现自动化管理； 2、存储容量：≥10000管。. 13; 全自动化学发光分析仪; 2; 1、检测速度≥600测试/小时； 2、能快速检测心肌三项、PCT、IL-6、传染病八项等项目。. 14; 全自动样本处理系统; 1; 1、可以实现免疫检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能； 3、单模块离心速度≥400管/小时。. 15; 样本后处理冰箱; 1; 1、可以和流水线连接，实现自动化管理； 2、存储容量：≥10000管。. 16; 全自动化学发光分析仪; 1; 1、可用于自身免疫项目检测。. 17; 全自动免疫印迹分析仪; 1; 1、可用于自身免疫项目检测。. 18; 全自动间接免疫荧光分析仪; 1; 1、可实现自动加样、自动判断功能。. 19; 化学发光分析仪; 1; 1、可用于过敏原项目检测。. 20; 血气分析仪; 2; 1、可用于血气分析。. 21; 全自动化学发光免疫分析仪; 1; 1、可用于血栓四项检测。. 22; 全自动化学发光免疫分析仪; 1; 1、可用于细胞因子项目检测。. 23; 多功能酶标仪; 1; 1、开放平台，可用于多种项目的科研工作。. 24; 酶标仪; 1; 1、测量模式：终点法、动力学检测、光谱扫描、孔内多点扫描和动力学光谱扫描。. 25; 洗板机; 1; 1、清洗方式：单板、双板或多板三种。. 26; 微孔板脱水机; 1; 1、标准化甩板功能：替代传统手工拍板，节约人力物力和操作时间，提高实验的精确性。. 27; 梅毒振荡混匀器; 1; 1、主要应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL的筛查和检测试验等。. 28; 全自动血液分析仪; 1; 1、检测速度≥100样本/小时； 2、具有网织红细胞、低值血小板和异 常白细胞检测功能. 29; 全自动血液分析仪; 2; 1、检测速度≥100样本/小时； 2、检测原理：核酸荧光染色技术。. 30; 特定蛋白分析仪; 2; 1、可以开展CRP、SAA项目。. 31; 糖化血红蛋白分析仪; 2; 1、采用高压液相色谱法。. 32; 全自动推染片机; 1; 1、可对全血标本自动推片、染片。. 33; 全自动阅片机; 1; 1、可自动阅片，辅助人工。. 34; 全自动血凝分析仪; 1; 1、PT检测速度≥400T/小时，可开展凝血六项。. 35; 全自动样本处理系统; 1; 1、可以实现主要检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能。. 36; 样本后处理冰箱; 1; 1、可以和流水线连接，实现自动化管理； 2、存储容量：≥10000管。. 37; 全自动末梢血血液分析仪; 2; 1、血常规用血量≤20ul,可同时开展 CRP项目。. 38; 全自动尿液分析仪; 1; 1、一体机检测，干化学检测速度≥ 240T/h;沉渣检测速度≥120T/h。. 39; 全自动尿液分析流水线; 1; 配置至少一台干化学、一台 尿沉渣检测仪; 1、干化学检测速度≥240T/h;沉渣检 测速度≥120T/h。. 40; 全自动尿干化学分析仪; 1; 1、干化学检测速度≥240T/h。. 41; 全自动妇科分泌物分析仪; 1; 1、用于阴道分泌物检测。. 42; 指尖血糖仪; 2; 1、用于测试血液中血糖浓度。. 43; 全自动粪便分析仪; 1; 1、用于大便常规、便隐血等项目检测。. 44; 全自动血沉分析仪; 1; 1、检测原理毛细管动态光学法。. 45; 全自动精浆生化分析仪; 1; 1、用于精液质量分析检测。. 46; 细胞离心涂片机; 1; 1、用于腹水、痰液、心包液、尿液等体液的涂片离心。. 47; 细胞图文分析系统; 1; 1、标本管理：支持对多种标本类型进行管理，如骨髓细胞、外周血细胞形 态学检查，胸腹水、脑脊液、肺泡灌 洗液、关节腔液、尿液等。. 48; 全自动染色仪; 1; 1、用于血涂片染色。. 49; 全自动精液分析系统; 1; 1、检测项目涵盖精子检测动力学分析、形态学分析、DNA损伤分析功能。. 50; 全自动血培养分析系统; 1; 1、瓶位数≥400个。. 51; 全自动药敏鉴定分析系统; 1; 1、单台仪器至少同时进行60个鉴定 或药敏试验。. 52; 微生物前处理系统; 1; 1、可自动进行平板划线。. 53; 微生物阅片系统; 1; 1、全自动扫描，一次性加载玻片，无需人工值守。. 54; 全自动抗酸染色仪; 1; 1、用于临床，疾控，质检，质量部门各类微生物实验室的微生物涂片结核 抗酸染色。. 55; 全自动革兰染色仪; 1; 1、一次可染色1-24张玻片，每小时染色≥140张玻片。. 56; 化学发光免疫分析仪 (G、GM); 2; 1、可自动化开展G实验、GM实验项目。. 57; 全自动核酸提取仪; 2; 1、提取通量：1-96个样本。. 58; 全自动微流控核酸检测系统; 1; 1、可用于开展呼吸道、结核等项目检测。. 59; 全自动一体化核酸扩增检测分析仪; 1; 1、全自动一体化核酸扩增检测分析仪，与适配试剂配合使用，用于样本基因的核酸扩增与分析。. 60; 全自动PCR分析系统; 4; 1、开放平台，用于与适配的检测试剂 使用，进行实时荧光PCR检测。. 61; RNA分子POCT系统; 1; 1、可用于呼吸道项目RNA检测。. 62; 数字PCR分析系统; 1; 1、用于科研。. 63; 移液器; 4; 1、用于样本或试剂分液。. 64; 涡旋振荡器; 1; 1、振荡方式：圆周。. 65; 超净工作台; 2; 1、风机≥8挡调速，适配不同的实验类型。. 66; 冰箱1; 1; 1、低温冰箱-20℃,容量≥260L。. 67; 冰箱2; 3; 1、冷藏冰箱，容量≥600L。. 68; 冰箱3; 2; 1、冷藏冷冻冰箱，容量≥200L。. 69; 冰箱4; 1; 1、冷藏冰箱，容量≥300L。. 70; 冰箱5; 1; 1、冷藏冰箱，容量≥300L。. 71; 移动紫外消毒灯; 3; 1、灯管可调整角度：0-180度。. 72; 微型离心机; 2; 1、卡扣式转子，更安全，耐磨损，平衡性高，操作方便。. 73; 恒温金属浴; 2; 1、具有过温保护功能，提高安全稳定性。. 74; 二氧化碳培养箱; 2; 1、容量≥160L。. 75; 电热恒温培养箱; 4; 1、具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。. 76; 高速离心机; 2; 1、具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能。. 77; 高速低温离心机; 3; 1、可自由设定≥5级梯度离心程序.. 78; 低速离心机; 3; 1、最高转速大于等于3000r/min。. 79; 光学显微镜; 10; 1、放大倍数40X-1000X。. 80; 超低温冰箱; 5; 1、超低温冰箱-86℃,容量≥380L。. 81; 医用冷冻冷藏冰箱; 3; 1、冰箱容量冷冻≥90L,冷藏≥200L。. 82; 高压灭菌锅; 2; 1、开盖方式：手轮旋转开盖，安全可靠，自感应连锁装置。. 83; 荧光显微镜; 2; 1、单色荧光。. 84; 生物安全柜(12台双 人+1台单人); 13; 1、I级A2型生物安全柜，气流循环模 式：30%外排，70%循环。. 85; 质控品混匀器; 7; 1、滚动和摇摆两种运行模式。. 86; 梅毒摇摆平台; 1; 1、主要应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL的筛查和检测试验等. 87; 梅毒振荡混匀器; 1; 1、主要应用于梅毒RPR、TRUST、VDRL的筛查和检测试验等. |  |  |
| 2 | 序号; 名称; 拟采购数量; 配置要求; 参数要求. 1; 全自动末梢血血液分析仪; 2; 1、血常规用血量≤20ul,可同时开展 CRP项目。. 2; 全自动生化分析仪; 1; 1、生化检测总速度≥4000测试/小时。. 3; 全自动化学发光分析仪; 2; 1、检测速度≥600测试/小时； 2、能快速检测心肌三项、PCT、IL-6 、传染病八项等项目。. 4; 全自动样本处理系统; 1; 需配备两台线上离心机; 1、可以实现生化免疫检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能； 3、单模块离心速度≥400管/小时。. 5; 全自动化学发光分析仪; 2; 1、检测速度≥600测试/小时； 2、能快速检测心肌三项、PCT、IL-6、传染病八项等项目。. 6; 全自动样本处理系统; 1; 1、可以实现免疫检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能； 3、单模块离心速度≥400管/小时。. 7; 血气分析仪; 2; 1、可用于血气分析。. 8; 糖化血红蛋白分析仪; 2; 1、采用高压液相色谱法。. 9; 全自动血液分析仪; 1; 1、检测速度≥100样本/小时； 2、具有网织红细胞、低值血小板和异常白细胞检测功能。. 10; 全自动血液分析仪; 2; 1、检测速度≥100样本/小时； 2、检测原理：核酸荧光染色技术。. 11; 特定蛋白分析仪; 2; 1、可以开展CRP、SAA项目。. 12; 全自动推染片机; 1; 1、可对全血样本进行自动推片、染片。. 13; 全自动阅片机; 1; 1、可自动阅片，辅助人工。. 14; 全自动血凝分析仪; 1; 1、PT检测速度≥400T/小时。. 15; 全自动样本处理系统; 1; 1、可以实现主要检测仪器的自动化连接，提高工作效率； 2、具备离心、开栓、智能调度等功能。. 16; 全自动尿液分析仪; 1; 1、一体机检测，干化学检测速度≥ 240T/h;沉渣检测速度≥120T/h。. 17; 全自动尿液分析流水线; 1; 配置至少一台干化学、一台尿沉渣检测仪; 1、干化学检测速度≥240T/h;沉渣检测速度≥120T/h。. 18; 全自动尿干化学分析仪; 1; 1、干化学检测速度≥240T/h。. 19; 全自动妇科分泌物分析仪; 2; 1、用于阴道分泌物检测。. 20; 全自动粪便分析仪; 2; 1、用于大便常规、便隐血等项目检测。. 21; 全自动血沉分析仪; 1; 1、检测原理：毛细管动态光学法。. 22; 微生物阅片系统; 1; 1、全自动扫描，一次性加载玻片，无需人工值守。. 23; 全自动抗酸染色仪; 1; 1、用于临床，疾控，质检，质量部门各类微生物实验室的微生物涂片结核 抗酸染色。. 24; 全自动革兰染色仪; 1; 1、一次可染色1-24张玻片，每小时染色≥140张玻片。. |  |  |
| 3 | 序号; 名称; 拟采购数量; 配置要求; 参数要求. 1; 全自动生化分析仪; 1; 1、生化检测总速度≥4000。. 2; 全自动血凝分析仪; 1; 1、PT检测速度≥400T/小时。. 3; 血培养全自动样本处理系统; 1; 1、用于血培养报阳后自动处。. 4; 全自动药敏鉴定分析系统; 1; 1、单台仪器至少同时进行 60个鉴定或药敏试验。. 5; 全自动血培养分析系统; 1; 1、瓶位数≥400个。. 6; 全自动微生物质谱检测系统; 1; 微生物飞行质谱。. 7; 光学显微镜; 5; 1、放大倍数40X-1000X。. 8; 流式细胞仪; 1; 至少包含8色。. |  |  |