项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质、锌、铁、钙； |  |  |
| 2 | - 检测原理：红外光谱分析技术； |  |  |
| 3 | - 系统功能：全自动净化检测模块+自动分析诊断模块+显示输出模块，集成自动一体化设计; |  |  |
| 4 | - 检测模块：全自动采样、配液、检测，检测器自净化功能，免维护，使用寿命长； |  |  |
| 5 | - 自动检测：采样针自动探测样品，全自动检测、清洗、排空； |  |  |
| 6 | - 适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳 |  |  |
| 7 | - 自动分析系统 |  |  |
| 8 | - 重复性：≤0.05%，绝对值重复性≤0.03%； |  |  |
| 9 | - 误差：≤0.1%； |  |  |
| 10 | - 参考值：超范围提示功能； |  |  |
| 11 | - 样品体积：≤3ml; |  |  |
| 12 | - 样品位：10个(可同时检测10人); |  |  |
| 13 | - 检测模式：十人十项同时检测，反应盘10个反应位，反应盘自动旋转； |  |  |
| 14 | - 检测时间：≤60秒/样本； |  |  |
| 15 | - 清洗模式：自动清洗采样针内外壁、管路；管路自动排空，采样针上下自动移动； |  |  |
| 16 | - 数据存储：≥9999条，预留接口可扩展； |  |  |
| 17 | - 数据管理、统计 |  |  |