附件1：

承诺函1

自贡市传染病医院：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：       ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购需求规定，如对采购需求有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购需求有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

承诺函2

致自贡市传染病医院：

为加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，我公司郑重做出以下承诺。

- 一、产品质量承诺

1、我公司所供应的产品均经法定机构检验合格，并有相应检测资料。

2、所供应产品未受到过国家或省（市）级监督管理等部门质量不合格通告。

3、保证所供货物属正规产品，在给院方提供货物的同时，成交后提供厂家的专业授权或厂家证明材料（加盖厂家鲜章有效）。

- 二、知识产权

1、我司保证所提供的产品、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、在项目实施过程中涉及采用乙方自有知识成果，乙方应对真实性负责，保证提供开发接口和开发手册等技术文档给甲方，并提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权（含甲方委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、售后服务

1、售后服务条款，我公司将严格按照合同约定的内容执行。

四、违约责任

我公司对以上承诺负责，若我公司违反其中条款，由此造成的一切损失由我司负责，并且医院有权扣除相应的货款。

承诺单位：

- 承 诺 书

- 致：自贡市传染病医院

- 我司（供应商名称：                      ）作为自贡市传染病医院货物/服务/工程供应商，为确保成交后供应工作顺利进行并明确责任，现就进场相关事宜郑重承诺如下：

- 1、无非不正当竞争行为且价格合理

- 本公司承诺参加医院的采购活动无非正当竞争行为，提供的标的物（货物、服务、工程）符合当前市场价格情况，价格合理。

- 2、计划管理

- 设备类我司承诺按约定的时间要求做好订货、发货、到货、安装调试及验收等相关工作，确保设备按期投入使用。服务、工程类按合同约定执行。

- 3、进场管理

- 我司承诺严格按照贵院及总包单位的管理要求进场施工或供货或服务，提前提交进场人员名单、施工计划及设备安装方案或供应方案或服务方案，并配合总包单位或医院办理相关进场手续。

- 4、成品保护责任

- 我司承诺在设备运输、搬运、安装过程中采取必要措施保护现场已完成的工程面（包括但不限于地面、墙面、吊顶、管线等）或已安装使用的设备等。如因我司操作不当导致损坏，我司将无条件负责修复至原状或按实际损失照价赔偿。

- 5、安全与协调

- 我司服从医院及总包单位的现场安全管理，严格遵守医院及施工现场安全操作规程及要求，承担因我司原因引发的安全事故责任。与其他施工单位协调配合，避免交叉作业引发的纠纷或损失。

- 6、垃圾清运与现场清理

- 安装完成后，我司将及时清理施工垃圾并运至指定堆放点，确保现场整洁。

- 7、保修维护等责任

- 我司提供的标的物均符合合同约定的质量标准等相关要求，安装满足院方要求，安装完成后按合同条款履行保修维护等义务。

- 8、违约责任

- 如违反上述承诺，贵院有权从合同款项中直接扣除修复或赔偿费用，并追究我司相应责任。

- 本承诺函自签字盖章之日起生效，货物、工程类（如设备类）为安装验收合格并移交后终止，服务类为合同有效期内。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人/授权代表签字：

- 联系人及电话：

- 日期：

附件3：

法定代表人授权委托书

自贡市传染病医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目采购活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件4：

自贡市传染病医院服务项目报价单

报名公司名称：                                          	                                日期：	        年         月      日

- 服务项目报价：

| 服务项目名称 | 服务资质是否符合国家、省、市法律法规及行业标准 | 是否满足医院需求 | 服务团队人员数量 | 市场情况 | 服务数量（单位年） | 报价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务项目方案：

三、其他：

1.合同签订和服务所需货物到货期限：承诺成交后，在院方要求时间内完成合同签订，(否则取消成交资格，院方顺延第二家商家成交/成交或者重新采购)，签合同之日后     个日历日内货到医院指定地点安装调试完毕。

2.服务年限：服务       年

- 3.付款方式：

4.承诺提供的所有的响应文件符合相关法律法规及行业标准等及本次项目需求的要求，否则导致的一切后果（比如其他商家对授权的质疑投诉，虚假响应等）由报名公司承担一切后果。

四、本项目采购组织形式：1.政府采购£:按政府采购相关要求执行；2.医院自行采购项目£：按医院内控制度确定成交公司后在医院官网进行公示（公示内容为:项目名称、采购公告日期、调研时间、成交单位），公示日期1个工作日，公示期满无异议通知成交公司签订合同，供应商不得以任何理由拒绝签订合同，否则被列为不诚信供应商名单，3年内不得参加医院各项采购活动，同时承担由此带来的一切后果。

五、本人已熟读以上条款并代表报名公司同意以上条款，并签名确认：                       联系电话：

附件5：

相关产业发展情况及市场供给情况

- 一、相关产业发展情况（备注：详细描述该行业的发展及贵公司在该行业的一个发展情况；从事该行业的公司在川内及全国覆盖面是否广泛，基本是怎样的一个情况；该行业在国内的进口与国产覆盖比例、以及进口和非进口服务的区别等等。）

- 二、市场供给情况（详细描述公司所投品牌产品在目前能够提供给国内市场的产品总量及供给是否充足等等）：

附件6：

同类采购项目历史成交信息情况

- 备注：请根据实际要求填写，如公司所投项目近三年的历史成交信息（至少包含项目名称、成交金额、成交单位、服务年限）等等，可提供合同复印件、成交通知书、发票复印件等等作为佐证资料。