采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字医用诊断X射线透视摄影系统（数字胃肠机） 球管热容量≧600KHU，高压发生器≧80KW，灰阶≧16bits，分辨率≧3.4LP/mm，像素≦148um等。 |  |  |
| 2 | X线计算机断层扫描仪（CT）：探测器排数≧64排。 |  |  |