采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气-指标要求. 气体组分含量; 标准技术 指标值. Ar纯度(V/V)/10-2; ≥99.999. 压力（MPa）; 34±0.5. 钢瓶规格; 40L. 阀门螺纹; CGA-677. 氦气-指标要求. 气体组分含量; 标准技术 指标值. He纯度(V/V)/10-2; ≥99.999. 压力（MPa）; 34±0.5. 钢瓶规格; 40L. 阀门螺纹; CGA-677. |  |  |
| 2 | 商务要求 1.分批送货：接到采购人订货通知后，3个自然日内完成送货，紧急情况下1个自然日内完成送货。 2.氦气和氩气的质保期应不少于三年，质保期从验收合格之日起计算。 3.在质保期内出现质量问题，供应商应及时更换或维修，并承担相应责任。 4.供应商和生产厂家须具备气体销售及生产相关资质证件，如气瓶充装许可证、危险化学品经营许可证，资质须符合国家、省、市相关法律法规及行业标准。 5.每批次氦气和氩气到货时，供应商需提供出厂合格检测报告。 |  |  |