采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.高清内窥镜:直径小于2.5mm. 2.可高温消毒。 3.适用范围:用于尿道和膀胱内疾病的内窥镜检查和治疗。 4.操作器:被动式、闭合式，用于新生儿及小儿。 5.转接器:带器械入口。 |  |  |