采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.高清内窥镜：0度，直径约1.9mm; 2.工作长度约178mm,可高温高压消毒； 3.镜身带有彩色环标记，提示镜子度数以及光纤尺寸，方便配套使用； 4.适用范围：用于尿道和膀胱内疾病的内窥镜检查和治疗； 5.镜鞘：椭圆形，工作长度约106mm，最大插入部外径3.9x2.8mm。最小器械孔道内径3.5x25mm； 6.闭孔器：工作长度约124mm，最大插入部外径3.0x2.0m; 7.操作器：被动式、闭合式，用于新生儿及小儿，电极行程约15mm; 8.转接器：带器械入口，最小器械孔道内径2.0mm。 |  |  |