采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （1）适用人群：6岁以上儿童及成人，适应各种场景：包括体检筛查、急诊等。 （2）便携式诊断设备，主要用于基础筛查、诊断等。 （3）模块化设计，实现不同的PFT功能： ①高灵敏度、低阻力超声流量传感器，准确可靠，曲线重复性好； ②一次性耗材，杜绝交叉感染； ③零点校准； ④实时BTPS校正； ⑤符合ATS/ERS标准。 （4）传感器与PC灵动组合以实现准确检测。 （5）可用于慢阻肺筛查、为慢病管理利器。 |  |  |