采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保设备明细 序号; 产品名称; 品牌、型号; 生产厂商; 数量 (单位); 装机时间. 1; 磁共振成像系统; GE SIGNA MR355; 通用电气医疗系统（天津）有限公司; 1套; 2023年. 2; 水冷系统; MEDICOOL/CH.11P3R407C; AIRSYS; 1台. 3; 调温设备; OPTIMA.O.DXA30E2A2; AIRSYS; 1台. 4; 持续供电器; SU-C2KS; 超特; 1台. |  |  |
| 2 | 服务要求 （1）提供康复院区核磁共振整机设备维保服务（磁共振成像系统、水冷系统、调温设备、持续供电器），全保； （2）提供高级预防性保养≥4 次/年； （3）提供的预防性保养内容包含：设备的安全检查、运行状态、影像质量、设备除尘、设备性能检测等全面维护，并提供每次的工作清单、维修报告及总结； （4）服务响应时间，365 天故障报修 30 分钟电话响应，资深工程师现场维修响应时间≤24 小时，维修技术专家提供即时的技术支持和维修诊断； （5）提供远程网络维修支持，24 小时不间断监测设备运行状况； （6）保证开机率≧95%。 （7）考核条款：开机率低于95%时，开机率每降低1%扣除合同总金额的5%，开机率按自然日计算；维修超过30个日历日未修好，合同自动终止。 （8）拟服务周期：2年。 |  |  |