| 设备报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 建议品牌 | 现有设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 1080P室内星光级半球摄像机(电动变焦) | 海康、大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCDE | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 1080P室内星光级半球摄像机 | 海康、大华 | DH-IPC-HDBW52XYZE-ABCD | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 200万电梯半球摄像机 | 海康、大华 | DH-IPC-HDBW72XYZF-ABCDE | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 1080P室内星光级枪式摄像机(电动变焦) | 海康、大华 | DH-IPC-HFW82XYZKI-ABC | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 1080P室内星光级枪式摄像机 | 海康、大华 | DH-IPC-HFW52XYZKI-ABCD | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 1080P室外星光级枪式摄像机(电动变焦) | 海康、大华 | DH-IPC-HFW82XYZKI-ABC | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 1080P室外人脸抓拍枪机 | 海康、大华 | DH-IPC-HFW82XYZA-ABCDE | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 1080P室内人脸抓拍半球机 | 海康、大华 | DS-2CD7D2 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 1080P室外星光级球形摄像机 | 海康、大华 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 360°全景摄像机 | 海康、大华 | DH-PSDW816XYZM-ABCD | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 拾音器 | 海康、大华 | HS-22S | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 一键报警双向对讲 | 海康、大华 | DH-VTA2201B-S | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 电梯摄像机无线网桥、大华、 | 海康、大华 | DH-PFM885-I | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 企业级硬盘 | 希捷、西数 | 希捷/8T | 1 | 块 |  |  |
| 15 | 企业级硬盘 | 希捷、西数 | 希捷/6T | 1 | 块 |  |  |
| 16 | 单兵终端 | 海康、大华 | DH-MPT310 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 外置摄像头 | 海康、大华 | DH-MEC-W310 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 光纤收发器 | 华为、华三、锐捷 | el-10/100/1000 | 1 | 对 |  |  |
| 19 | 8口千兆POE交换机 | 华为、华三、锐捷 | S5008PV2-EI-PWR | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 24口千兆POE交换机 | 华为、华三、锐捷 | S5024PV3-EI-PWR | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 千兆光模块 | 华为、华三、锐捷 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 1 | 块 |  |  |
| 22 | 枪机支架 | 海康、大华 | DH-PFB120WS | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 球机支架 | 海康、大华 | DH-PFB300C | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 室外人脸抓拍机支架 | 海康、大华 | DH-PFB605W | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 全景摄像机支架 | 海康、大华 | PFB710C | 1 | 个 |  |  |
| 26 | 摄像机主板 | 海康、大华 | / | 1 | 块 |  |  |
| 27 | 摄像机镜头 | 海康、大华 | / | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 摄像机灯板 | 海康、大华 | / | 1 | 块 |  |  |
| 29 | 云台摄像机电机 | 海康、大华 | / | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 摄像机尾线 | 海康、大华 | / | 1 | 根 |  |  |
| 31 | 一键报警盒主板 | 海康、大华 | / | 1 | 块 |  |  |
| 32 | 一键报警盒镜头 | 海康、大华 | / | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 一键报警盒灯板 | 海康、大华 | / | 1 | 块 |  |  |
| 34 | 一键报警盒网口 | 海康、大华 | / | 1 | 个 |  |  |
| 35 | POE交换机端口 | 海康、大华 | / | 1 | 个 |  |  |
| 36 | POE交换机主板 | 海康、大华 | / | 1 | 块 |  |  |
| 37 | POE交换机电源模块 | 海康、大华 | / | 1 | 个 |  |  |
| 备注：投标产品性能不低于原有投标产品的技术和性能要求，相关配件必须是原厂配件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线材报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 建议品牌 | 现有设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 单模8芯光缆 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 8芯 | 1 | 米 |  |  |
| 2 | 单模16芯光缆 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 16芯 | 1 | 米 |  |  |
| 3 | 单模36芯光缆 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 36芯 | 1 | 米 |  |  |
| 4 | RVVP2*1.0电源线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | RVVP2*1.0 | 1 | 米 |  |  |
| 5 | RVV2*1.0电源线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | RVV2*1.0 | 1 | 米 |  |  |
| 6 | RVV2*2.5电源线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | RVV2*2.5 | 1 | 米 |  |  |
| 7 | BVV2*4电源线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | BVV2*4 | 1 | 米 |  |  |
| 8 | 超五类非屏蔽四对双绞网线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | 超五类非屏蔽 | 1 | 米 |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽四对双绞网线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | 六类非屏蔽 | 1 | 米 |  |  |
| 10 | FC-LC-3M尾纤 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | FC-LC-3M | 1 | 米 |  |  |
| 11 | FC-LC-10M尾纤 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | FC-LC-10M | 1 | 米 |  |  |
| 12 | 12芯接头盒 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 12芯 | 1 | 米 |  |  |
| 13 | 36芯接头盒 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 36芯 | 1 | 米 |  |  |
| 14 | 24芯接头盒 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 24芯 | 1 | 米 |  |  |
| 15 | 12芯终端盒 | 天诚、长飞、亨通、火箭 | 12芯 | 1 | 米 |  |  |
| 16 | 25ØPVC管 | 联塑、中财、金牛、海维 | PVC25 | 1 | 米 |  |  |
| 17 | 监控立杆 | 海康、海力展、天剑 | 3.5米 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | PDU插板(16) | 公牛、耀星 | 16A8位 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | PDU插板(32) | 公牛、耀星 | 32A8位 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 4U机柜 | 图腾、海力展、天剑 | 4U | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 超五类水晶头 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | 超五类 | 1 | 颗 |  |  |
| 22 | 超五类网线跳线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | 3米 | 1 | 根 |  |  |
| 23 | 六类水晶头 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | 六类 | 1 | 颗 |  |  |
| 24 | 六类网线跳线 | 天诚、普天天纪、极致、火箭 | 3米 | 1 | 根 |  |  |
| 备注：投标产品性能不低于原有投标产品的技术和性能要求，相关配件辅材必须是原厂配件。 |  |  |  |  |  |  |  |